Poznań dnia: 2023-02-16

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup jednorazowych środków ochrony indywidualnej na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/8/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, pozycja 1 1. W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation),w którym URPL stwierdza, że wyroby inne niż chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane produkty opisane w pakiecie w poz. 1. Odpowiedź: Wyroby używane będą w warunkach bloku operacyjnego, podczas operacji, przez personel medyczny. 2. Jeśli w pakiecie w poz. 1 Zamawiający oczekuje innych wyrobów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje wyrobów wysokiej jakości, zapewniający komfort pracy w warunkach bloku operacyjnego, podczas operacji, przez personel medyczny. Pakiet 3 Poz.2. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 7-13cm. Odpowiedź: nie dotyczy Poz.3. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 6-11cm. Odpowiedź: nie dotyczy Poz.4. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 4-8cm. Odpowiedź: nie dotyczy Poz.5. Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 3-5,5cm. Odpowiedź: nie dotyczy Pakiet 20 Koce grzewcze - zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta - wykonane z miękkiej tkaniny - strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty - unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza - mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen) - odporne na płyny - brak zawartości lateksu - przezierne dla promieni RTG - uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator, (system mocowania za pomocą wiązania. Prosimy o dopuszczenie koców na całe ciało, rozmiar 195x100cm. Odpowiedź: nie dotyczy Pytanie 2, pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania wykonanego z włókniny o gramaturze 40 gr, SMS tylko w 1 kolorze? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 3, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w kształcie beretu tylko w 1 kolorze? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych, wymaganych parametrów SWZ Pytanie 4, pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka bez części tylnej wydłużonej? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 5, pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka tylko w 1 kolorze? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych, wymaganych parametrów zgodnie z SWZ. Pytanie 6, pozycja 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka w opakowaniu folia? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. Pytanie 7, pozycja 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka furażerka w opakowaniu folia? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 8, pozycja 6 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka furażerka w 1 kolorze niebieskim? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 9, pozycja 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka furażerka bez części przedniej umożliwiającej wywinięcie, z trokami o szerokości 1 cm, dostępny w 1 kolorze? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Pytanie 10, pozycja 9-11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9-11 z Pakietu i utworzenie osobnego Pakietu? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Zadanie nr 1 pozycja 1, 10, 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: tak, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ Zadanie nr 1 pozycja 3, 4, 5, 6, 7, 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: tak, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ Zadanie nr 1 pozycja 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk (50 par) z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: tak, pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ Zadanie nr 1 pozycja 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła o gramaturze 17g/m2? Odpowiedź: zgodnie SWZ Zadanie nr 1 pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 160x210cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem zachowania pozostałych, wymaganych parametrów Zadanie nr 1 pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w kolorze zielonym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem zachowania pozostałych, wymaganych parametrów Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze L (długość 115 cm, obwód całkowity 130 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch medyczny w rozmiarze XL (długość 130 cm, obwód całkowity 150 cm)? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 16 g/m2, o średnicy po rozciągnięciu min. 53 cm, pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt., w kolorze zielonym lub niebieskim? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane w całości z przewiewnej włókniny polipropylenowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści czepki z miejscem na włosy wykonane z włókniny wiskozowej? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, ściągnięty gumka z tyłu, wykonany w całości z włókniny wiskozowej o gramaturze 25 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe po 100 szt.? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepki wiązane z doszywanym trokiem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z chłonnej wiskozy w części bocznej i perforowanym denkiem? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki, wiązany na troki, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym, pakowany w opakowanie foliowe po 100 szt.? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści czepek tylko w kolorze zielonym i niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 8 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii o grubości 20µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 40cm x 15cm. Pakowane w "zwitki"? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 28 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w kolorze niebieskim? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuści także. Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w rozmiarze 70 cm x 120cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w rozmiarze 75 cm x 140cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 13 Czy Zamawiający wymaga podkład medyczny nieprzemakalny w rolce o długości min. 50 mb? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 13 Czy Zamawiający wymaga podkład medyczny nieprzemakalny w rolce o długości min. 50 mb? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 13 Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny nieprzemakalny w rolce z perforacją 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w rozmiarze 80 cm x 150cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Dotyczy Zadanie nr 1, poz. 12 Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny foliowy w kolorze niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Czy Zamawiający dopuści podkład medyczny nieprzemakalny z perforacją co 50 cm ?? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Załącznik 2, poz. 1 Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków - w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Załącznik 2, poz. 2 Czy zamawiający dopuści wycięcie pod dekoltem półokrągłe? Czy zamawiający dopuści ubranie w jednym kolorze? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Załącznik 2, poz. 3-7 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Załącznik 2, poz. 3-4 Czy zamawiający dopuści czepek beret w jednym kolorze? Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze min. 16 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek w jednym kolorze, natomiast pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Załącznik 2, poz. 6 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2 , troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Załącznik 2, poz. 7 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Załącznik 2, poz. 8 Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie wykonane z niebieskiej folii teksturowanej, z gumką, w rozmiarze uniwersalnym - długość ochraniacza w stanie rozciągniętym ok. 38 cm, głębokość ok.13,5 cm, o grubości 2 g? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Załącznik 2, poz. 10 Czy zamawiający dopuści kolor niebieski? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych, wymaganych parametrów zgodnie z SWZ. Załącznik 2, poz. 12 Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 69 cm x 107 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. Załącznik 2, poz. 1,8,10, Czy zamawiający wydzieli poz.1,8,10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: zgodnie z SWZ Poz.2 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS o gramaturze 40g/m2? Czy Zamawiający dopuści ubranie w 2 kolorach: niebieskim i zielonym? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Poz.3 Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny o gramaturze 15g/m2, średnica po rozciągnięciu 50cm, pakowany w worek foliowy po 100szt? Czy Zamawiający dopuści czepek w tylko w kolorze zielonym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek w kolorze zielonym, natomiast pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ Poz.4 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2. Średnica po rozciągnięciu 50cm. Pakowany po 100szt w worek foliowy, w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek w kolorze niebieskim, natomiast pozostałe wymagane parametry zgodnie z SWZ Poz.6 Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej O gramaturze 25g/m?w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej, lekki i dobrze przepuszczający powietrze. zapewniający komfort w trakcie noszenia. jednorazowego użytku. zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń. produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania. Pakowany po 100szt w worek foliowy? Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części bocznej ze włókniny spunlace w kolorze białym i denko z włókniny polipropylenowej w kolorze niebieskim? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. Poz.8 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty ściągane pojedynczą gumką, klejone? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Poz.9 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 28g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wskazaną gramaturę, natomiast pozostałe, wymagane parametry zgodnie z SWZ Poz.12 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze 71x120cm? Odpowiedź: zgodnie z SWZ Projekt umowy §11 ust.2 Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej do poziomu 1% wartości niezrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Odpowiedź: zgodnie z wzorem umowy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki