## Arkusz1
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | Kod towaru | Producent | ilość | J.M | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Wypełnia Wykonawca
ZADANIE 1
1 | Szczoteczka do pobierania rozmazów cytologicznych typu Cerve-Brush Combi |  |  |  | 3200 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 2
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z polipropylenu monofilamentowego, o długości 450 mm (± 5 mm), szerokość 11 mm (± 1,0 mm), grubości 0,34 ( (± 0,05 mm), grubości nici 0,15 mm ( 150 μm), wielkości oczek splotu: 1 x 1,25 mm, długości oczka nici ( pętli): 145 mm (± 5 mm), zagęszczenie oczek: 55 % (± 5 %), o gramaturze 45 g/m2 (± 5 %) i porowatości 1500 μm, a maksymalnej 1950 μm, taśma w dwuczęściowej foliowej osłonce, osłonki nie zachodzą na siebie, brzegi taśmy cięte laserowo, o miękkich, łagodnych, atraumatycznych zakończeniach |  |  |  | 15 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 3
1 | Elektroda do defibrylatora CU Medical System iPAD SP1 o powierzchni 110cm² o energii wyjściowej w trakcie defibrylacji wynoszącej 150 J przy 50 Ω | uniwersalna |  |  | 3 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIE 4
1 | Elektroda do defibrylacji/kardiowersji - Stat-Padz dla dorosłych |  |  |  | 20 | kpl | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZADANIA 5
1 | Strzykawka (konstrukcja całkowicie szczelna, uniemozliwiająca demontaż tłoka), połączona trwale z konektorem (uniemożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym). Strzykawka zawiera uszczelkę 3 warstwową, uniemożliwiająca uwalnianie sie oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki oraz sterylne powietrze wewnątrz. Wewnątrz strzykawki rurka ze stali nierdzewnej, w kótrej znajdują się dwie igły, jedna dla płynu wykorzystywana do transferu leku, druga do sterylnego powietrza dostarczanego ze strzykawki do fiolki (zapewnione wyrównane ciśnienie przy transferze cieczy z oraz do fiolki). Materiały z których wykonana jest strzykawka są wolne od: DEHP, lateksu i BPA. Strzykawka stanowi część systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. | strzykawka 10ml |  |  | 80 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | strzykawka 20ml |  |  | 200 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | strzykawka 60ml |  |  | 100 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Adapter jałowy, apirogenny pasujący do wszystkich typów standardowych fiolek, połączony na stałe z fiolką po nakłuciu. Centralne nakłucie.Łącznik we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Adapter musi być kompatybilny ze strzykawką z p-kto. 1,2,3 Adapter jest częścią systemu zamkniętego posiadającą kod ONB wydany przez FDA oraz gwarantuje czystość mikrobiologiczną leku. Adapter nie zawiera lateksu, BPA, DEHP. | 13-20mm (średnica określona przy zamówieniu) |  |  | 600 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Adapter kolcowy, jałowy, apirogenny, do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika/leku, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównywania ciśnień, kompatybilny ze strzykawkami z p-kto. 1,2,3 systemu zamkniętego; materiał wolny od DEHP, BPA oraz lateksu; część systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. |  |  |  | 360 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | Łącznik jałowy, apirogenny, kompatybilny ze strzykawkami z p-kto. 1,2,3 systemu zamkniętego; łącznik umożliwiający podanie leku do pęcherza moczowego przez cewnik; materiał wolny od DEHP, BPA oraz lateksu; element systemu zamkniętego posiadającego kod ONB wydany przez FDA. |  |  |  | 100 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Dren jednorazowy sterylny wykonany z medycznego PVC wolny od DEHP służący do podawania leku cytostatycznego wersja bursztynowa. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny. Na linii drenu pomiędzy kolcem a dwudrożnym złączem znajduje się zacisk wykonany z polipropylenu. Dren wyposażony w 2-drożne złącze typu „Y” wykonane z medycznego ABS z wbudowanymi dwoma zaworami zwrotnymi z przezroczystego ABS z silikonową membraną, zabezpieczone dwoma korkami z polipropylenu. Komora kroplowa z medycznego PVC wolna od DEHP, z filtrem dyskowym; Na linii zacisk rolkowy z ABS, a w dalszej części drugi zacisk z polipropylenu. Na końcu drenu znajduje się dwukierunkowy zawór bezigłowy z poliwęglanu, z samouszczelniającą silikonową membraną, zabezpieczony kapturkiem ochronnym. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym, posiada żeński luer lock. Połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system, w mysl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | Dren długi 3 drożny z dodatkowym portem bocznym |  |  | 100 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Dren długi 5 drożny z dodatkowym portem bocznym |  |  | 100 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego w wersji bursztynowej. Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w filtr antybakteryjny z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu podczas wypełniania zestawu. Linia drenu wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | Dren krótki wersja bursztynowa |  |  | 200 | szt. | 0 |  | 0 | 0 | 0
RAZEM: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 6
1 | Jednorazowy filtr strzykawkowy do przesączania kropli ocznych , Luer-Lock o średnicy porów 0,2mikrona(Sterylne sączki do kropli ocznych z filtrem 0,2 micron ) a 50szt. |  |  |  | 6 | op | 0 |  | 0 | 0 | 0