Załącznik nr 1 do SWZ

WZÓR

## FORMULARZ OFERTOWY

1NAZWA WYKONAWCY (-ów):..........................................................................................................

ADRES WYKONAWCY (-ów): ..........................................................................................................

WOJEWÓDZTWO: ………………………………………………………………………………………….

NR TELEFONU: ..................................................... FAX:   ...............................................................

EMAIL: .....................................................

NIP:   .......................................................... REGON: ........................................................................

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem*** (niepotrzebne skreślić).

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty nie będzie / będzie* (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

UWAGA: powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego nastąpi przede wszystkim w przypadkach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług) oraz dostawy towarów i świadczenia usług realizowanego przez podmioty nie posiadające w Polsce siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług).

2. Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch dyfraktometrów rentgenowskich, nr przetargu ZP/184/D/23 zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oświadczamy, iż oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wyliczoną w Formularzu cenowym:

Razem  brutto/netto*:    ............................................... PLN,

słownie ..................................................................................................................................

Zamawiający posiada odpowiedni numer identyfikacyjny VAT UE

*Wypełnić TYLKO, gdy wybór oferty Wykonawcy BĘDZIE prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Cena oferty - RAZEM NETTO ……………

W tym towary lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego: RAZEM NETTO …………… PLN

Według poniższego zestawienia – wykaz towarów i usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego, wraz ze wskazaniem wartości (bez kwoty podatku VAT) towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym Zamawiającego oraz ze wskazaniem stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Ilość | Wartość jednostkowa bez kwoty podatku VAT | Łączna wartość bez kwoty podatku VAT | Stawka podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada następujące parametry:

| 1. | Monitor wewnątrz obudowy ułatwiający centrowanie kryształu *(niewłaściwe skreślić) | TAK/NIE* |
| --- | --- | --- |
| 2. | Kontrolowana z poziomu oprogramowania odległość kryształ – detektor (proszę podać zakres) |  |
| 3. | Detektor bezpośredniej detekcji i sprzętowego zliczania fotonów rentgenowskich | TAK/NIE* |
|  | - Maksymalna szybkość zliczania fotonów przez 60 sekund ciągłej ekspozycji jednego obrazu, zanim osiągnięte zostanie nasycenie (w fotonach na sekundę na mm2) (proszę podać wartość) |  |
|  | - wymiar piksela nie większy niż 100 mikronów x 100 mikronów (proszę podać wymiar) |  |
|  | - tryb zbierania danych bez użycia przesłony źródła promieniowania (proszę podać tryb) |  |
|  | - zakres dynamiczny rejestracji danych powyżej 20 Bit dla fotonów rentgenowskich * | TAK/NIE* |
|  | - odczyt oraz zapis obrazu z detektora z szybkością co najmniej 40 ramek na sekundę (proszę podać wartość) |  |
| 4. | Wiązka promieniowania zbiegającą się na położeniu kryształu o profilu gausowski i FWMH mniejszym niż 150 mikronów dla źródeł o promieniowaniu charakterystycznym dla Cu i Mo (proszę podać wartość) |  |
| 5. | Mała zbieżność wiązki źródła o promieniowaniu charakterystycznym dla Mo (proszę podać wartość) |  |
| 6. | Sprzętowo-programowe ciągłe kontrolowanie zbieżności/rozbieżności wiązki promieniowaniu charakterystycznym Cu w zakresie pomiędzy 10 i 1 mrad (proszę podać rodzaj) |  |
| 7. | Obudowa systemu wyposażona w nogi posiadające koła do łatwego przemieszczenia systemu *(niewłaściwe skreślić) | TAK/NIE* |
| 8. | Automatyczne procesowanie (indeksacja, redukcja, korekcja oraz udokładnienie struktury kryształu) danych rentgenograficznych podczas ich rejestracji *(niewłaściwe skreślić) | TAK/NIE* |
| 9. | Brak ograniczeń licencyjnych do dowolnego instalowani i użytkowania dostarczonego oprogramowania komputerów w dowolnej lokalizacji *(niewłaściwe skreślić) | TAK/NIE* |
| 10. | Opcja automatyzacji rozwiązywania i udokładniania struktury kryształu oraz/i porównywania ich komórek elementarnych z zawartością bazy CCDC (proszę wskazać) |  |
| 11. | Wsparcie oprogramowania z zachowaniem pełnej funkcjonalności dla systemów logowania na odległość (telepulpity) i kontrolowania pomiaru podczas sesji zdalnych *(niewłaściwe skreślić) | TAK/NIE* |
| 12. | Bezkosztowa aktualizacja dostarczonego oprogramowania *(niewłaściwe skreślić) | TAK/NIE* |
| 13. | Dostarczone oprogramowanie powinno posiadać możliwość importowania i ewaluacji danych z innych urządzeń pomiarowych (dyfraktometry dostępne komercyjnie, synchrotronowe stacje pomiarowe) *(niewłaściwe skreślić) | TAK/NIE* |

Powyższe oświadczenie stanowi kryterium oceny ofert. Nie wypełnienie punktu 3 skutkować będzie nie przyznaniem punktów w kryteriach jakości. Posiadanie ww. parametrów musi zostać potwierdzone w opisie technicznym, o którym mowa w rozdz. 9 pkt 9.4 ppkt 2 SWZ.

- Oświadczamy, że udzielamy ….. miesięcy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia (co najmniej 36 miesięcy).

(W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże jaki oferuje czas gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje czas gwarancji minimalny wskazany w rozdz.4 pkt 4.7 SWZ)

- Oświadczamy akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektowanymi postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich określonych.

7. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia.

8. Przedmiot zamówienia wykonam samodzielnie / z udziałem podwykonawców* niepotrzebne skreślić)

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące części zamówienia**:

……………………………………………………………………………………………………………….…………...…………………………………………………………………………….…

(opis czynności zlecanych podwykonawcy oraz wskazanie firm podwykonawców)

(stosowanie do art. 462 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, Zamawiający żąda podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani)

…………………………………………………………………………………………………….

(nazwa (firma) podwykonawcy)

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (np. przez jego wykreślenie).

10.  Integralną częścią oferty są:

……………………………………….

……………………………………….

…………………………….. dnia ………………………… r.

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

Uwaga:

* niewłaściwe skreślić

** wypełnić jeżeli dotyczy

*** Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich      przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.