Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/011/2023                                           KRAKÓW dnia: 2023-02-21

L.Dz.KA-2/ 152 /2023

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Remont pomieszczeń nr 9b, 10, 11a, 11b oraz wymiana sieci  strukturalnej -parter WITCH” – znak sprawy KA-2/011/2023.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 W dokumencie "Ogłoszenie o zamówieniu" Zmawiający pisze: "Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane ( jako 2 odrębne umowy), o wartości minimum 200 000,00zł każda, tj. remont/budowa/przebudowa pomieszczeń laboratoryjnych zrealizowane na obiekcie użyteczności publicznej/przemysłowym/lab oratoryjnym." Prosimy o wykreślenie słowa "laboratoryjnych" z uwagi na fakt że roboty dotyczą wyłącznie pomieszczeń biurowych - sekretariat. Na wizji lokalnej Zamawiający poinformował, że bierze pod uwagę wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. Z uwagi na koszty, prosimy o uszczegółowienie, że należy wycenić taką posadzkę. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału. Zmiana taka działała by odwrotnie do zamierzeń  Zamawiającego tzn. ograniczała by doświadczenie jedynie do obiektów użyteczności publicznej / przemysłowych . W obecnym brzemieniu warunek jest szerszy gdyż poza wymienionymi dopuszcza również obiekty laboratoryjne.

Zamawiający nie zmienia zakresu robót, do oferty należy wycenić zakres  zgodnie z załączonym do SWZ przedmiarem robót. Przytoczoną w pytaniu informację uzyskaną od Użytkownika o podłodze w płytkach należy traktować jako omyłkową, nie związaną z przedmiotem zamówienia.