Bydgoszcz dnia: 2023-02-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1504/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku ogólnego na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 20/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę: Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ 2. Dot. zadanie 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowania a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 2 Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2: taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową osłonką na ramionach (brak osłonki w środku taśmy na odcinku min. 1,5 cm), jednorodną, niewchłanialną o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 2314 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, porowatości 84%, wytrzymałości na rozciąganie 68-70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane elektrody były oryginalnymi akcesoriami do defibrylatora, zgodnymi z zaleceniami producenta aparatu? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu o parametrach: Taśma Aris stosowana do podtrzymania cewki moczowej przy chirurgicznym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Niewchłanialna siatka wykonana z tkanego pojedynczego włókna polipropylenowego o równym brzegu. Parametry siatki: długość 60 cm, grubość 0.3 mm, gramatura 0.75 g/m, wytrzymałość na zerwanie do 86,5 N, średnica nici 0,08 mm, elastyczność 7.5% Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, dostarczany w opakowaniu jednostkowym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 5 poz. 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka dostępna w rozmiarze : 10ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 5 poz. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka dostępna w rozmiarach: 20ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dot. zadania 5 poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Strzykawka 3-częściowa, o szczelnej konstrukcji, z konektorem umożliwiającym pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Konektor działa w systemie zamkniętym, gwarantując suche połączenie dzięki elastomerowym membranom. Konektor bez możliwości rozłączenia od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia, jednocześnie umożliwia obrót strzykawki wokół własnej osi. System nie zawiera lateksu, DEHP oraz BPA. Konektor bezigłowy, pozwalający na wysoki przepływ. Strzykawka z konektorem nie wymaga dodatkowego korka zabezpieczającego. Strzykawka dostępna w rozmiarach: 60ml. Konektor jest częścią systemu zamkniętego, z kodem ONB nadanym przez FDA. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Dot. zadania 5 poz. 4 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: adapter pasujący do powszechnie wykorzystywanych fiolek o średnicy 13mm lub 20mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Adapter zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do fiolki. Centralne nakłucie wymuszane przez boczne stabilizatory, adapter nie zawiera DEHP, lateksu. Adapter wyposażony w system sygnalizacji akustycznej potwierdzający poprawne połączenie z nakładką na strzykawkę, posiadający specjalny kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający maksymalne pobranie leku z fiolki. Adapter we współpracy ze strzykawką zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiolki. Przyrząd jest elementem systemu zamkniętego, posiadającego kod ONB nadany przez FDA, posiada rozszerzającą się komorę o objętości maksymalnie 100ml, pochłaniającą toksyczne aerozole i opary. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Dot. zadania 5 poz. 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Adapter dostępowy do pojemników wielodawkowych do pobierania oraz dostrzykiwania rozpuszczalnika, z możliwością podłączenia standardowego zestawu infuzyjnego. Adapter działa w systemie zamkniętym, suche połączenia zagwarantowane przez elastomerowe membrany Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 7. Dot. zadania 5 poz. 6 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy adapter ma posiadać płaską membranę łatwą do dezynfekcji niewystającą poza krawędź obudowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 8. Dot. zadania 5 poz. 7 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania, renomowanej amerykańskiej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: dren jednorazowy, sterylny. Linia bursztynowa, matowy, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt o długości 181 cm do podawania cytostatyków z 2 bocznymi portami bezigłowymi nad komorą kroplową do podłączenia pojemnika z lekiem, ułożonymi naprzemiennie. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny 1,2 µm. Dren z poliuretanu. Przyrząd nie zawiera DEHP. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Klasa medyczna IIa. Termin ważności 5 lat od daty sterylizacji. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 9. Dot. zadania 5 poz. 8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiającą uchwyt, do podawania cytostatyków z 5 portami dostępowymi ułożonymi naprzemiennie, o długości maksymalnie 190 cm. Porty dostępu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, nie wymagające dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linii zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się leku w górę drenu. Koniec dystalny zakończony zatyczką z filtrem hydrofobowym. Dren z poliuretanu. Przyrząd nie zawiera DEHP. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr bakteryjny. Na linii drenu pomiędzy kolcem a zaworami bezigłowymi znajduje się zacisk. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 10. Dot. zadanie 5 poz. 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania renomowanej firmy Icu Medical, z ponad 30-letnim doświadczeniem w produkcji bezpiecznych rozwiązań dla OIOM'u i onkologii, o poniższych parametrach: Zestaw do przygotowania cytostatyków z bursztynowym drenem wykonanym z poliuretanu o długości ok.41 cm, bez PCV. W linii zawór bezigłowy z płaską i gładką powierzchnią do dezynfekcji, zacisk zatrzaskowy. Kolec wyposażony w filtr. W dystalnej części łącznik luer lock z filtrem hydrofobowym 1,2 µm. pozwalającym na bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu oraz zastawka antyzwrotna uniemożliwiająca cofanie się płynu. Zestaw umożliwiający podaż z worka i butelki Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 11. Dot. zadania 5 poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system ma umożliwiać dowolne ustawienie skali strzykawki niezależnie od ustawienia fiolki podczas przygotowania leków? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 12. Dot. zadania 5 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy system do przygotowania leków cytostatycznych ma być systemem bezigłowym, całkowicie uniemożliwiającym zakłucie igłą. Odpowiedź: Zamawiający wymaga w poz. 4 adaptera. 13. Dot. zadania 5 poz. 9 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy krótki zestaw podłączeniowy powinien być wyposażony zastawkę antyzwrotną w dystalnej części, która chroni przed ryzykiem cofania się leku z linii głównej do krótkiego zestawu podłączeniowego Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5 1. dot. zadania 2 Czy Zamawiający dopuści taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: o specyfikacji : - system jednorazowy, sterylny - monofilamentowa, niewchłanialna 100% polipropylenowa taśma - wymiary taśmy: szerokość 1,1 cm, grubość minimum 0,50 mm, gramatura 57g/ m2 - laserowo zgrzewane brzegi taśmy, - nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy, - implantacja z dostępu przez otwory zasłonione out- in oraz in- out - taśma w plastikowej dwu-częściowej osłonce Przystosowana do prowadników wielokrotnego użytku. Oferowane przez nas taśmy stosowane są w wielu jednostach szpitalnych w całej Polsce. Dopuszczenie naszego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

1. Dot. zadania 2

Czy zamawiający w pakiecie nr 2 wymaga zaoferowanie taśmy polipropylenowej, monofilamentowej do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o średnicy włókna 0,15 mm ,długości 50 cm i szerokości 1,25 cm, grubość 0,5 mm, gramatura70g/m2, porowatość 86% , wytrzymałość 55N/cm, grubość nici 0,15mm. Taśma tkana z atraumatycznymi brzegami o kształcie wydłużonej pętelki na całej długości taśmy. Specjalny splot warunkuje prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką. Taśma nie wymagająca dwuczęściowej plastikowej osłonki. Symetryczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę. Implantacja narzędziem wielorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-02-23