Poznań dnia: 2023-02-24

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup sprzętu medycznego (w tym jednorazowego) użytkowanego w obrębie oddziałów i innych komórek organizacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu (39 pakietów)” – znak sprawy SZW/DZP/9/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. Pakietu nr 26 poz. 2 Prosimy o wyjaśnienie czy kolumnie nr 3 „j.m.” nie zaszła pomyłka tzn. Zamawiający w poz. 2 jako jednostkę miary wskazał „bloczek” natomiast podany w kolumnie nr 2 rozmiar papieru wskazuje, że jednostką miary tego papieru jest rolka (nie bloczek). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że chodzi o rolkę i modyfikuje treść zamówienia. Pytanie nr 2 – dot. Pakietu nr 26 poz. 7 Prosimy o wyjaśnienie czy kolumnie nr 3 „j.m.” nie zaszła pomyłka tzn. Zamawiający w poz. 7 jako jednostkę miary wskazał „bloczek” natomiast podany w kolumnie nr 2 rozmiar papieru wskazuje, że jednostką miary tego papieru jest rolka (nie bloczek). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że chodzi o rolkę i modyfikuje treść zamówienia. Pytanie nr 3 – dot. Pakietu nr 26 poz. 15 Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 25 m do defibrylatora Zoll X-series z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 48 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale dopiero na etapie realizacji umowy. Pytanie nr 4 – dot. Projekt umowy – par. 11 ust. 3 Prosimy o odniesienie kary umownej do części umowy pozostałej do realizacji. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z projektem umowy

Pytanie nr 5 – dot. Pakietu nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy do pępowiny w opakowaniach po 100 szt. z przeliczeniem na 12 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy. Pytanie nr 6 – dot. Pakietu nr 10, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, zestaw do lewatywy sterylny, pakowany pojedynczo folia/folia z workiem o pojemności 1750 ml, zakończony drenem z otworem centralnym oraz jednym otworem bocznym, z fabrycznie naniesionym żelem nawilżającym na drenie, dren o długości 120 cm, otwór umożliwiający zawieszenie worka na stojaku z instrukcją na opakowaniu w języku polskim. Dodatkowo zestaw wyposażony jest w podkład, parę rękawiczek oraz mydło w płynie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 7 –dot. Pakietu 11, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne o pojemności 3,5L w kształcie wiaderka o wysokości 15,5 cm, średnica górna 24 cm, średnica dolna 20 cm oraz otworem wrzutowym o średnicy 10 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 8 – dot. Pakietu 11, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści, jako równoważny, pojemnik na odpady medyczne o pojemności 3,5L w kształcie walca o wysokości 28,5 cm i średnicy 12 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 9 – dot. Pakietu nr 11, pozycja 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie pojemnika na zużyte igły i ostre odpady medyczne o pojemności 6L (pojemność użytkowa) o następujących parametrach: • wymiary: 167 x 167 x 500 mm; • grubość tworzywa 1,7 mm. Nadto pojemnik nieprzemakalny, odporny na przekucia, co potwierdzają wyniki badań tzw. przebiciowych, wykonanych zgodnie z właściwą normą, posiadający specjalne wycięcia umożliwiające bezpieczne oddzielenie igły i strzykawki, po założeniu pokrywy, pojemnik jest hermetycznie, na stałe zamknięty. Zgodny z aktualnymi wymogami Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 10 – dot. Pakietu nr 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków do leków w opakowaniach po 75 szt. z przeliczeniem na 4.678 pełnych opakowań, co daje 350.850 sztuk? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy. Pytanie nr 11 – dot. Pakietu nr 19, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na aparaturę medyczną w opakowaniach po 144 szt. z przeliczeniem na 50 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 12 – dot. Pakietu nr 3 Pozycja 2 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokablowe Mindraya do obwodu kończyny 6,9-11,7 ) ? Reszta bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Pytanie nr 13 – dot. Pakiet 3 Pozycja 3 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokablowe Mindraya do obwodu kończyny 5,0-10,5 ) ? Reszta bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Pytanie nr 14 – dot. Pakiet 3 Pozycja 4 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokablowe Mindraya do obwodu kończyny 4,2-7,1 ) ? Reszta bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Pytanie nr 15 – dot. Pakietu 3 Pozycja 5 Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów do pomiaru ciśnienia u noworodków do monitorów Bene View (jednokablowe Mindraya do obwodu kończyny 3,3-5,6 ) ? Reszta bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 16 – dot. Pakietu nr 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania czepka chirurgicznego gdzie wstawka chłonna znajduje się w przedniej części czepka i występuje on w kolorze aqua – pozostałe parametry zgodnie z opisem SWZ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także. Pytanie nr 17 – dot. Pakiet nr 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z poliestru? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Pytanie nr 18 – dot. Pakiet nr 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści golarkę równoważną innego producenta? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także. Pytanie nr 19 – dot. Pakiet nr 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści golarkę pakowaną w foliową osłonkę? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także. Pytanie nr 20 – dot. Pakiet nr 4, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści golarkę z ostrzem o szerokości 4,0? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także. Pytanie nr 21– dot. Pakiet nr 4, pozycja 3, 4 Czy Zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach 90x40x35mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także. Pytanie nr 22 – dot. Pakiet nr 4, pozycja 3, 4 Czy Zamawiający dopuści szczotkę bez pilnika w komplecie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 23 – dot. Pakiet nr 4, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści szczotkę pakowaną zbiorczo w kartonik nie będący dyspenserem? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 24– dot. Pakiet nr 4, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści szczotkę nasączoną chlorheksydyną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 25 – dot. Pakiet nr 4, pozycja 1, 3, 4 Czy Zamawiający dopuści produkty nie zarejestrowane jako wyroby medyczne ze stawką vat 23%? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 26 – dot. Pakiet nr 6, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści wzierniki pakowane po 250 szt. z przeliczeniem ilości? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ale dopiero na etapie realizacji umowy Pytanie nr 27– dot. Pakiet nr 6, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający doprecyzuje do jakiego otoskopu wymaga zaoferowania wzierników? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: 3,6 mm i 5,2 mm Pytanie nr 28 – dot. Pakiet nr 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczy zestaw składający się z szczoteczki z funkcją odsysania, saszetki z 0,12% roztworem chlorheksydyny oraz kubeczka, gdzie szczoteczka wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra – bok (od strony włosia), posiadającą gąbkę na górnej powierzchni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 29– dot. Pakiet nr 17, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczy zestaw składający się z szczoteczki z funkcją odsysania, saszetki z 0,12% roztworem chlorheksydyny, saszetki z żelem nawilżający jamę ustną, aplikatorem gąbkowym oraz kubeczkiem, gdzie szczoteczka wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra – bok (od strony włosia), posiadającą gąbkę na górnej powierzchni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 30 – dot. Pakiet nr 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojedynczy zestaw składający się z szczoteczki z funkcją odsysania, saszetki z 0,12% roztworem chlorheksydyny, saszetki z żelem nawilżający jamę ustną, aplikatorem gąbkowym oraz kubeczkiem, gdzie szczoteczka wykonana jest z dwóch połączonych ze sobą elementów o konstrukcji zapobiegającej przypadkowemu wypadaniu włosia, z miękką atraumatyczną końcówką z funkcją odsysania góra – bok (od strony włosia), posiadającą gąbkę na górnej powierzchni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 31 – dot. Pakiet nr 29, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii z dodatkową opaską przechodzącą przez czubek głowy (zdjęcie poglądowe poniżej)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza również, pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 32- dot. pakietu 29:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta okularki do fototerapii noworodków pakowane są po 20 sztuk i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też prosimy o dopuszczenie realizacji dostaw w opakowaniach zbiorczych zawierających 20 sztuk danego rozmiaru. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się to na niższe koszty dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy

Pytanie nr 33- dot. pakietu 29:

Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta okularki do fototerapii noworodków produkowane są w 3 rozmiarach micro (20-25cm), preemi (26-32cm) i regular (33-38cm). Prosimy o dopuszczenie takich nazw rozmiarów produktu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także

Pytanie nr 34 - dot. wzoru umowy § 7, ust. 14

Czy Zamawiający zgodzi się na zapłatę należności w terminie 30 dni?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 35 - dot. wzoru umowy §11 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 36- dot. Pakietu 30 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego układu oddechowy z generatorem do aparatu  Infant Flow, bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego  na działaniu jonów srebra, przystosowanego do nawilżacza Fischer&Paykel, w skład którego wchodzi:

- odcinek wdechowy podgrzewany o dł 1,2 m z niepodgrzewanym odcinkiem (drenem) przeznaczonym do inkubatora o dł. 0,3 m

- odcinek wydechowy

- generator

- odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem

- zestaw 3 końcówek donosowych o rozm.: S,M,L

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 37 – dot. Pakietu 30 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowego układu oddechowy noworodkowego bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego  na działaniu jonów srebra z odcinkiem przedłużającym do inkubatora o długości 0,4m i komorą do nawilżacza pakowaną oddzielnie, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 38 -dot. Pakietu 19, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki wykonane z polipropylenu (PP)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także

Pytanie nr 39 - dot. Pakiet 19, poz.1

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op. a’80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem  zamawianych ilości, tj. 4385 opakowań?   
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy

Pytanie nr 40 - dot. Pakietu 19, poz.4

Czy Zamawiający oczekuje basenu sanitarnego z pokrywką jak na zdjęciu poniżej?:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 41 -dot. Pakietu 19, poz.5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje 7200 szt. osłonek, czyli 50 opakowań pakowanych po 144 szt. osłonek.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, oczekuje 7 200 szt. Zamawiający modyfikuje formularz cenowy w tym zakresie.

Pytanie nr 42 -dot. Pakietu 19, poz.6

Czy Zamawiający oczekuje łopatek sterylnych czy niesterylnych?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Niesterylnych

Pytanie nr 43 – dot. Pakietu nr.23. poz.1.

Prosimy o dopuszczenie wkładów jednorazowego użytku, o poj.2L, z saszetkami żelującymi, wyposażone w filtr antybakteryjno-hydrofobowy, zabezpieczający żródło ssania przed zalaniem, w pokrywie wkładu dwa króćce: ssania i pacjenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 44 – dot. Pakietu nr.23 poz.4.

W oferowanych kanistrach(kompatybilnych z wkładami z poz.1), nie występuje łącznik kątowy do podłączenia próżni, jest zastosowane alternatywne rozwiązanie, gdzie króciec próżni jest umieszczony w pokrywie wkładu. Występuje wówczas łącznik prosty, prosimy o dopuszczenie i możliwość wyceny.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także

Pytanie nr 45 – dotyczy pakietu 3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas stosowaniu mankietów u noworodków i małych dzieci wymaga zaoferowania mankietów wykonanych z materiałów nie zawierających lateksu kauczukowego ani DEHP?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 46 – dotyczy pakietu 29

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w celu zapewnienia najwyższej skuteczności fototerapii i najwyższego bezpieczeństwa u najmniejszych pacjentów wymagając okularków zapewniających min. 99,999% ochronę oczu przeciwko promieniom UV, wymaga również potwierdzenia niniejszego faktu niezależnym badaniem i dokumentami od producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 47– dotyczy pakietu 29

Czy Zamawiający w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa fototerapii, oprócz rozmiarów dot. obwodu głowy wymaga również odpowiedniej szerokości opaski odpowiednio dla: - noworodków rozmiar 30-38cm – kolor turkusowy, znak graficzny – wieloryb, szerokość opaski 56 cm - wcześniaków rozmiar 24-33 cm – kolor zielony, znak graficzny – kaczka, szerokość opaski 46 cm - mikro rozmiar 20-28 cm – kolor granatowy, znak graficzny – serce, szerokość opaski 46 cm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 48 – dotyczy pakietu 29

Czy w celu zachowania bezpieczeństwa, prawidłowego doboru rozmiarów oraz uniknięcia incydentów medycznych Zmawiający oczekuje okularki z dodatkowymi identyfikatorami rozmiarów Noworodki, identyfikator rozmiaru – kolor turkusowy, Wcześniaki identyfikator rozmiaru – kolor zielony, Mikro identyfikator rozmiaru – kolor granatowy, ale umieszczonymi na indywidualnym opakowaniu każdej pary okularków nie bezpośrednio na produkcie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 49 – dotyczy pakietu 30 poz. 1

Czy w związku z akcją naprawczą FSN prowadzonej na urządzeniach Fabian i koniecznej aktualizacji urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania która będzie wymagać stosowania wyłącznie generatorów Infant Flow LP zamawiający wymaga tych generatorów? Układ do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków z generatorem LP z systemem podwójnego strumienia (dwa strumienie na każde nozdrze) dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka; nie zawierający lateksu, bisfenolu A (BPA), ftalanów (w tym DEHP) bez zabezpieczenia opartego na działaniu jonów srebra; zestaw zawiera: generator InfantFlow LP, 3 końcówki o rozmiarze S, M, L (pozwalające na obserwację przegrody nosowej pacjenta), podgrzewany układ jednorurowy, przymiar dla końcówek donosowych i masek. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm

- łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6 m

- odcinek pomiarowy dł. 1,8 m

- generator z trzema końcówkami donosowymi i miarką

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 50 – dotyczy pakietu 30 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu noworodkowego bez zabezpieczenia antybakteryjnego opartego na działaniu jonów srebra. Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym (jednorazowy) nadający się do używania przez 30 dni. Wykonane bez DEHP, BPA lub lateksu. Wbudowana spirala grzewcza pomagająca w redukcji kondensatu. W skład zestawu wchodzi:

- odcinek wdechowy podgrzewany dł. min. 1,1 m, średnica wew. 10 mm,

- odcinek wydechowy podgrzewany (bez pułapki wodnej) dł. min 1,3 m

- podwójny obrotowy port pacjenta ułatwiający pozycjonowanie

- odcinek przedłużający do respiratora 0,3 m

- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. min. 0,6 m

- odcinek pomiarowy 1,8 m, z jednej strony zakończony złączem kontowym z drugiej złączem prostym

- adaptery 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 51– dot. Pakietu 36

Czy Zamawiający będzie wymagał od oferenta dostarczenia pokrowców do lampy łóżeczkowej dopuszczonych i zwalidowanych przez Producenta lampy aby zachować najwyższe standardy i pewność prawidłowo prowadzonej terapii?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 52 – dot. Pakiet 27 poz. 1-2:

Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 53 – dot. Pakiet 27 poz. 1-2:

Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 54 – dot. Pakiet 27 poz. 2:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki dla noworodków posiadały wycięcie na kikut pępowiny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 55 – dot. Pakiet 27 poz. 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby chusteczki nasączone do pielęgnacji dzieci miały rozmiar 16x19 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, ale nie wymaga

Pytanie nr 56 – dot. Pakiet 28 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w opakowaniach a'30 szt. z przeliczeniem liczby zamawianych opakowań i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy

Pytanie nr 57 – dot. Pakiet 28 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki wykonane z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, posiadające falbanki wewnętrzne skierowane na zewnątrz oraz dwa ściągacze taliowe i o chłonności badanej wg normy ISO 11948-1:

rozmiar M 2200 g

rozmiar L 2500 g

rozmiar XL 2500 g?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 58 – dot. Pakiet 6 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały 2 wskaźniki wilgotności (klejowy i paskowy), które pozwalają na pełną kontrolę stopnia zawilgocenia pieluchy i momentu jej zmiany?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie dot. Pakietu nr 28, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 59

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 8 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 1 na 0,1% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 61

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 1 słów „jednak nie mniej niż 50,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 62

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w § 11 ust. 2 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający zgadza się na wykreślnie z § 11 ust. 2 słów „jednak nie mniej niż 30,00 zł”?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 64

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za przerwanie wykonywania umowy lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku przerwania wykonywania umowy lub odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 wzoru umowy zostały wykreślone ust. 6--12?

Mediacja może być uzasadniona w przypadku skomplikowanych sporów o wysokiej wartości przedmiotu sporu. Mediacja nie jest celowa w przypadku prostych spraw rozliczeniowych, zwłaszcza spraw o niewielkiej wartości przedmiotu sporu. Dlatego uzasadnione jest aby postępowanie mediacyjne nie było obowiązkowe. Należy przy tym podkreślić, że mediacja jest postępowaniem kosztownym – wysokość wynagrodzenia mediatora wynosi do 2 000 zł + VAT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający zgadza się wykreślić § 15 ust. 15 wzoru umowy?

Uprawnienie Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy z powodu jej naruszenia przez Wykonawcę zostało nie co odmiennie uregulowane w § 10 ust. 10. Zachodzi zatem kolizja pomiędzy § 10 ust. 10 a § 15 ust. 15.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy

Pytanie nr 67

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 68

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 35: Prosimy o modyfikację zapisów § 11 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 69

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 35: Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Wspomnieć w tym miejscu należy, iż, Zamawiający w projekcie umowy sam zastrzegł możliwość niezrealizowania 50% wartości umowy, zatem niestosownym jest oczekiwanie od Wykonawców uregulowania kar za całą wartość umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 70

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 35: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w §11, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 35: Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto”? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 72

Dotyczy wzoru umowy Pakiet nr 35: Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę postanowień § 11 ust. 1 i 2 „wzoru umowy”, w taki sposób, aby uzyskał on brzmienie na przykład: „…1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), jednak nie mniej niż 20,00 zł za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 1% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), jednak nie mniej niż 15,00 zł, za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową.…” LUB „… 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% wartości zamówionego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu), za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową. 2. W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 2% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania), za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową. …” W ocenie wykonawcy procentowo oraz kwotowo określone kary mają charakter wygórowany i poprzez ich wysokość nie mają charakteru prewencyjnego ale charakter represyjny, a w razie ich naliczenia prowadziłby do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego, który w przypadku uchybienia w obowiązkach wykonawcy nie ponosi szkody. W zakresie niedopuszczalności zastrzeżenia kary umownej jako rażąco wygórowanej odwołać należy się poglądu zaprezentowanego w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2017 r. sprawie KIO 2219/17, gdzie wskazano, że: „Nie jest przy tym dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej (tak też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2007 r., sygn. akt: I CSK 484/06). O tym, czy w danym wypadku można mówić o karze umownej rażąco wygórowanej, nie może sama przez się decydować jej wysokość przyjęta procentowo w określonym akcie prawnym, lecz przede wszystkim stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzona kara umowna i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną. Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w chwili jej zastrzegania lub stać się taką w następstwie późniejszych okoliczności, do których można przykładowo zaliczyć to, że szkoda wierzyciela jest znikoma, skutkiem czego zachodzi rażąca dysproporcja pomiędzy jej wysokością a wysokością należnej kary (tak też: Gudowski Jacek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, 2013). Izba zważyła, że Zamawiający konstruując postanowienia dotyczące kar umownych wypaczył w istocie ich rzeczywisty cel jakim jest naprawienie szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, czym naruszył przepisy kodeksu cywilnego. Uprawnienie Zamawiającego do konstruowania zapisów umownych w sprawie zamówienia publicznego nie może być nadużywane i prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego poprzez ustalenie rażąco wygórowanych kar umownych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 73 – dot. Pakiet 35

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych spełniały wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki IVD. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „ 1) pojemniki do przechowywania i transportu materiału histologicznego; pojemniki spełniają wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dodatkowo zgodnie z zawartą definicją pojemnika na próbki w ustawie o wyrobach medycznych czytamy, iż jest to „pojemnik na próbki specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do bezpośredniego przechowywania oraz zabezpieczenia próbek pobranych z organizmu ludzkiego do badania diagnostycznego in vitro”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 74 – dot. Pakiet 35

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Na etykietach mają być miejsca na umieszczenie danych takich jak: dane pacjenta, datę i godzinę pobrania oraz datę i godzinę utrwalenia. W obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dn. 24 września 2021 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej czytamy: „2) sposób oznakowania pojemników; pojemniki są oznakowane niezmywalnymi etykietami zawierającymi dane pozwalające na identyfikację pacjenta i pobranego materiału, zgodnie z załączonym skierowaniem.” Dodatkowo, zgodnie z wytycznymi PTP zawartego w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postepowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy: 1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego. 2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 75 – dot. Pakiet 35: Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 520 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także

Pytanie nr 76 – dot. Pakiet 35: Poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 77 – dot. Pakiet 35: Poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3400 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 78- dot.  Pakiet 35: Poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 79 Pakiet 35: Poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10 600 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 80 – dot. Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 81 – dot. Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek dla pacjenta do badań kolonoskopowych z krótkimi nogawkami typu „slipy” (bez otworu, nie na rzep), w rozmiarze uniwersalnym, niejałowe, z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, z gumką w pasie, w kolorze granatowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 82 – dot. Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 83 – dot. Pakiet 4 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w całości z poliestru 90 g/m2, spełniającą pozostałe wymagania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 84 – dot. Pakiet 4 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’24szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 85 – dot. Pakiet 4 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12cm x 20 cm, gramatura 150g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 86 – dot. Pakiet 4 , pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki będącej wyrobem kosmetycznym, objętej 23% stawką VAT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 87  - dot. Pakiet 4 , pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 88 – dot. Zadanie nr 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne typu Gallant w foliowym opakowaniu jednostkowym, z ostrzem ze stali nierdzewnej pokrytej chromem oraz o następujących rozmiarach ostrza: 0,8 x 3,6 x 0,01 cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 89 – dot. Zadanie nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczotki pakowane po a’40 szt. w formie wygodnego dyspensera/dozownika z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy

Pytanie nr  90 – dot. Zadanie nr 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 90 x 45 x 39 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także

Pytanie nr 91 – dot. Zadanie nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szczotki o wymiarach 90 x 45 x 39 mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także

Pytanie nr 92 – dot. Zadanie nr 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’40szt. z zaokrągleniem wymaganych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 93 – dot. Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw o pojemności 1750ml, spełniający pozostałe wymagania swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie dot. poz. 2, Zamawiający dopuszcza, także

Pytanie nr 94 – dot. Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 3,5l, wysokości 130mm i średnicy górnej/dolnej 230/200mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 95 – dot. Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 5l, wysokości 210mm i średnicy górnej/dolnej 230/190mm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 96  - dot. Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści szczotkę o średnicy włosia 1,1cm o prostym kształcie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 97 – dot. Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie misek wyłącznie w rozmiarze 20 i 28cm, spełniająca pozostałe wymagania swz?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 98 - dot. Pakiet 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki bez substancji odświeżającej i pokrycia dwuwęglanem sodu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 99 – dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści czepek przedłużany stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami. Część tylna wydłużona, wykończona gumką. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Wysokość czepka 23,5cm  +/- 1cm, wysokość części czołowej 4,5cm +/- 0,5 cm. Długość odninka z gumką 18cm +/- 1cm. Szyty techniką owerlok?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 100 – dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści czepek  ze zwiększoną częścią tylną z elastycznym brzegiem i środkowym przeszyciem w formie gumki, umożliwiający dobre podtrzymanie włosów oraz dopasowanie do kształtu głowy. Odpowiedni dla dłuższych włosów. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'80 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 101 – dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści  czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok:  włóknina typu Spunlace 45g/m2,denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający. Wysokość czepka 30,5 cm  +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm.Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 102 – dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 103 – dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’80szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 104 – dot. Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, także.

Pytanie nr 105 – dot. Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 106 – dot. Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 107 – dot. Pakiet 4, poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 108 - dot.  Pakiet 10, poz. 2

Czy zamawiający dopuści pojemność min. 1000 ml i więcej, do 1750 ml? Czy zamawiający dopuści opakowanie papier folia lub folia folia?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 109 -  dot. Pakiet 16, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 110 - dot.  Pakiet 19 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. lub 80 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 111 – dot. pakiet nr 9

Czy Zamawiający potwierdzi, że przedmiot zamówienia w zakresie pakietu 9 będzie zamawiany w fabrycznych opakowaniach transportowych, po 800szt w opakowaniu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy

Pytanie nr 112 – dot.  Projekt umowy, § 11 Kary umowne, punkt 1 i 2 Zwracamy się z prośbą zmianę zapisów w punkcie 1 i 2, § 11 umowy polegającym na obniżeniu kary za zwłokę do 0,5% wartości niedostarczonego na zamówienie towaru (a nie wartości zamówionego towaru) bez określania minimalnej wartości kary:

1. § 11 pkt. 1 W przypadku zwłoki Wykonawcy w dostawie zamówionego Asortymentu, Zamawiającemu może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru (w danym jednostkowym zapotrzebowaniu) za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony umową.

2. § 11 pkt. 1W przypadku zwłoki Wykonawcy, w dostawie towaru pełnowartościowego, po zgłoszeniu reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowna w wysokości 0,5% wartości zareklamowanego towaru (z danego jednostkowego zapotrzebowania) za każdy dzień oczekiwania na wymianę, ponad termin określony umową.

Wyjaśnienie Intencją Wykonawcy jest realizacja zamówienia z należytą starannością zgodnie z zapisami umowy lecz w związku problemami z dostępnością surowców oraz zerwanymi łańcuchami dostaw, niezależnie od Wykonawcy, znacznie wydłużył się czas oczekiwania na dostawy wyrobów od Producenta.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 113 – dot. Pakietu nr 29

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe

- Wykonane z miękkiego  materiału  pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.

- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);

- Bez dodatku lateksu i kleju.

- Hypoalergiczne.

- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.

- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka

- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.

- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.

- Dołączony plastikowy arkusz umożliwia higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;

- Bezbolesne zdejmowanie.

- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤900 g, <1000 g  i >1000g ) i wielkości główki noworodka.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 114
Czy Zamawiający  będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń  podłączonych do twarzy noworodka  oraz zmiany pozycji noworodka ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 115 - dot. Pakiet 5 i Pakiet 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, który jest dopuszczony do obrotu, ale nie posiada zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych i objęty jest 23% stawką podatku VAT?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 116- dot. wzory umowy §5 ust. 2 
 Czy Kupujący wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych ? Dotrzymanie wymaganego terminu może okazać praktyce się bardzo trudne do spełnienia.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 117 – dot. wzoru umowy §7 ust. 14 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 118 – dot. wzoru umowy §11 ust. 1 i 2
W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest zbyt wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 119
Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych

osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej 
bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ww. umowy wg wzoru Wykonawcy?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 120 – dot. Pakietu nr 30

Pytanie nr 1 pozycja 1 – układ oddechowy oraz pozycja 2 – układ oddechowy Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyraźnie zgody na zaoferowanie kompatybilnego obwodu oddechowego jednorazowego użytku (mikrobiologiczne czystego) lub merytoryczne uzasadnienie dla wymogu dla zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra. Z naszej wiedzy wynika iż taki obwód oddechowy oferuje tylko jedna firma w Polsce i taki zapis ma na celu wyłącznie ograniczenie konkurencji co w konsekwencji prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu wydatków na akcesoria jednorazowe w sytuacji kiedy na rynku znajdują się również inne oferty z tożsamym produktem.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ

#### Zamawiający
/-/ Z-ca Dyrektora ds. Personalnych, 
Jakości i Marketingu
Katarzyna Belter