załącznik nr 2 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn | Ilość | Proponowany preparat (Nazwa handlowa, Producent, Numer REF) | Cena jedn. netto PLN | Wartość całkowita netto PLN | VAT % | Cena jedn. brutto PLN | Wartość całkowita brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Preparat na bazie kwasu cytrynowego, kwasu jabłkowego, kwasu mlekowego do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (z Tbc), grzybobójczym i wirusobójczym (z wirusem polio). Roztwór roboczy 3% - czas dezynfekcji 15 minut w temp. 80°C. Postać – płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. Skład w 1000 g produktu: • Kwas cytrynowy 210,0 g • Kwas jabłkowy 20,0 g • Kwas mlekowy 20,0 g • Benzoesan sodu 0,30 g • Sorbinian potasu 0,33 g • Woda oczyszczona 749,37 g Opakowanie: kanister 5 kg | op. | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat na bazie kwasu nadoctowego do chemicznej dezynfekcji sieci i osprzętu do hemodializy, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (z Tbc), grzybobójczym i wirusobójczym (z wirusem polio). Roztwór roboczy 3% - czas dezynfekcji 15 min. Postać – płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. Skład 1000 g produktu: • Nadtlenek wodoru 300,0 g • Kwas octowy 49,0 g • Kwas nadoctowy 42,0 g • Kwas etydronowy (Stabilizer P340) 2,0 g • woda 607,0 g Opakowanie: 5 kg | op. | 220 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cena jednostkowa netto x ilość jednostek miary = wartość netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wartość netto + VAT = wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brak wypełnienia kolumn wskazanych dla Wykonawcy (tu pustych kolumn) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………….. dnia ……………………………………							…………..…………………………………………..

Czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis osoby umocowanej