Kraków dnia: 2023-02-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią” – znak sprawy ZP/7/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dot. załącznika nr 1.3, Pakiet nr 3 – Opis wymaganego asortymentu, poz. nr 9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 9 kontenera do sterylizacji z matą silikonową typu jeżyk, która umożliwia bezpieczne umieszczenie narzędzi w kontenerze bez dodatkowych kołków i pasków silikonowych lub ewentualnie o dopuszczenie do zaoferowania dodatkowo do kontenera kompatybilnej tacy dedykowanej do narzędzi laparoskopowych? W przypadku zgody prosimy o wskazanie, którą z opcji Zamawiający dopuszcza. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kontener do sterylizacji z matą sylikonową typu jeżyk. Pytanie nr 2 dot. załącznika nr 1.3, Pakiet nr 3 – Ogólne warunki serwisu i gwarancji, poz. nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w poz. nr 12 na następujący: „Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych], a w przypadku konieczności sprowadzenia części zastępczych z poza granic RP – max. 12 [dni roboczych]”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że maksymalny czas naprawy określony w poz. 12 załącznika nr 1. definiuje czas w jakim Zamawiający nie może korzystać ze sprzętu z uwagi na jego awarię. Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie naprawić sprzętu w terminie określonym w poz. 12 załącznika nr 1.3, ale dostarczy sprzęt zastępczy zgodnie z poz. 13 załącznika nr 1.3 to nie będzie obciążony karami umownymi za nieterminową naprawę. Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 1.3, Pakiet nr 3 – Ogólne warunki serwisu i gwarancji, poz. nr 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w poz. nr 13 na następujący: „W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski