Bydgoszcz dnia: 2023-03-01

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1700/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne materiałów z włókniny na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 15/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dot. zadania 3 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści czepki typu beret wykonane z włókniny o gramaturze min. 14 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 9 Pozycje 1-3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawy wykonane z włókniny o chłonności materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu 386 ml/m2, o odporności na przenikanie cieczy min 158 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 145 kPa., w strefie wzmocnionej min. 339 kPa - pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 9 Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do chirurgii biodra, w którego składzie opaska elastyczna jest w rozmiarze 12 cm x 5 m - pozostałe komponenty i parametry zgodne z opisem SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu furażerka z wkładką pochłaniającą pot o szerokości 23 cm w części czołowej przechodzącej na boki, o gramaturze w całości 35 gr Spunlance. Czepek z tyłu wiązany na troki? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. Dot. zadania 3 poz. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka okrągłego pielęgniarskiego w opakowaniu folia? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dot. zadania 3 poz. 2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka okrągłego pielęgniarskiego w opakowaniu 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (sposób pakowania-kartonik). 4. Dot. zadania 4 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z gumkami o gramaturze 20 gr? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Dot. zadania 4 poz. 1 W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyroby inne niż chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie, do czego i przez kogo mają być używane produkty opisane w pakiecie 4. Poz. 1 2. Jeśli w pakiecie 4. poz. 1 Zamawiający oczekuje innych wyrobów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego odpowiadającego definicji zawartej w artykule 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. oraz zgodnego z normą 13795: 2019 i zapisami SWZ. 6. Dot. zadania 5 poz. 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha z mankietem o gramaturze 20 gr? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Dot. zadania 5 poz. 1 W związku z aktualnym stanowiskiem URPL,WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation),w którym URPL stwierdza, że wyroby inne niż chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane produkty opisane w pakiecie 5. Poz. 1 2. Jeśli w pakiecie 5. poz. 1 Zamawiający oczekuje innych wyrobów niż chirurgicznych przeznaczonych do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga wyrobów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I? Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego odpowiadającego definicji zawartej w artykule 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. oraz zgodnego z normą 13795: 2019 i zapisami SWZ. 8. Dot. zadania 6 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie masek na gumki na opakowania po 50 szt. i podanie ceny za opakowanie w formularzu asortymentowo- cenowym? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 9. Dot. zadania 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie masek na troki na opakowania po 50 szt, i podanie ceny za opakowanie w formularzu asortymentowo- cenowym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 9 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu kolanowego z workiem o poniższym składzie i parametrach? Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze całkowitej min. 67g/m2 bez wzmocnienia. Chłonność materiału laminatu min. 190ml/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180 kPa. Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 1 x serweta na stół narzędziowy 240x150cm, ze wzmocnieniem stanowiąca owinięcie pakietu, 1 x serweta na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x150cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm; 1 x serweta 220x320cm do artroskopii z otworami samouszczelniającymi się 2x 5cm, z workiem do zbiórki płynu z zaworem oraz 2 organizatorami na kable, 2 x taśma przylepna włókninowa 10x50cm 1 x osłona na kończynę rolowana 35x80cm, 2 x opaska elastyczna 12cm x 5 m. 1x miseczka przeźroczysta z miarką 250ml Zestaw spełnia normę PN-EN13795 (1-3). Gwarancja sterylności 12 miesięcy Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Dot. zadanie 9 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra o poniższym składzie i parametrach? Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 67 g/m2 oraz pad chłonny polietylen i wiskoza o min. gramaturze 94 g/m2 .Chłonność materiału laminatu min. 190 ml/m2, chłonność w miejscu padu min.440 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy laminatu podstawowego min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 1 x serweta wzmocniona na stół narzędziowy 240x150cm stanowiąca owinięcie pakietu, 1 x serweta standardowa na stolik Mayo 80x145cm złożona w sposób umożliwiający jałową aplikacje 1 x serweta wzmocniona na stolik Mayo 80x145 cm złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację 1 x osłona na kończyny rolowana o wym. 35x120cm 1 x serweta operacyjna nieprzylepna 75x90cm 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100x150cm 2 x serweta dwuwarstwowa samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 150x240 cm 1 x serweta 220x260cm dwuwarstwowa ze wzmocnieniem samoprzylepna z wycięciem "U" wycięcie o wym. 7 x105 cm (pad 100 x 87 cm) 2 x taśma samoprzylepna 10x50cm; 2 x opaska elastyczna 12cm x 5m; 1 x miseczka plastikowa przejrzysta z podziałką 250ml. Zestaw spełnia normę EN 13 795 (1-3). Gwarancja 12 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Dot. zadania 9 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu kolanowego bez worka o poniższym składzie i parametrach? Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 67 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 190ml/m2, chłonność w miejscu padu min. 440 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności 1 x serweta na stół narzędziowy 240x150cm ze wzmocnieniem stanowiąca owinięcie pakietu, 1 x serweta standardowa na stolik Mayo 80x145cm złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację 1 x serweta wzmocniona na stolik Mayo 80x145 cm złożona w sposób umożliwiający jałową aplikację 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 100 x 100cm ; 1x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75x90cm; 1 x serweta dwuwarstwowa 220x320cm do operacji kolana bez worka z otworem samouszczelniającym się 5x7 cm, wzmocniona (wzmocnienie 115x50) oraz uchwyt velcro; 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna na ekran anestezjologiczny 150 x 240cm 2 x taśma przylepna włókninowa 10x50cm, 1 x osłona na kończynę 35x80cm, 2 x opaska elastyczna 12cm x5 m; 1x kubek przeźroczysty z podziałką 250ml Zestaw spełnia normę PN-EN13795 (1-3). Gwarancja sterylności 12miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 4. Dot. zadania 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o poniższym składzie i parametrach? Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze min. 67 g/m2 oraz pad chłonny polietylen i wiskoza o min. gramaturze 94 g/m2 .Chłonność materiału laminatu min. 196 ml/m2, chłonność w miejscu padu min.440 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy laminatu podstawowego min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Obłożenia godne z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 1 x serweta standardowa na stół narzędziowy 150 x 190 cm stanowiąca owinięcie pakietu 1 x serweta standardowa na stolik Mayo 80x145cm ze wzmocnieniem 64 x 145 cm, grubość folii 50 mikronów 1x taśma przylepna włókninowa 10x50cm 2 x ręcznik celulozowy 4 x serweta przylepna dwuwarstwowa 50 x 50 cm 1 x serweta do neurochirurgii 220 x 290 z oknem o wymiarze 22 x 32 cm wypełnionym przejrzystą folią chirurgiczną otoczonym rynnami bocznymi z taśmą przylepną do ukształtowania rynien celem odprowadzenia nadmiaru płynów do worka, serweta z trójkątnym workiem 55x 80 cm z sitem i zaworkiem. Worek zaopatrzony w taśmę przylepną celem przyklejenia worka do fartucha operatora. W polu krytycznym dodatkowe wzmocnienie 105 x 85 cm. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Dot. zadania 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego o poniższym składzie i parametrach? Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze nim. 67 g/m2 z dodatkowym padem chłonnym (polietylen i wiskoza o min. gramaturze 94 g/m2). Chłonność materiału laminatu min. 196 ml/m2, chłonność w miejscu padu min.440 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy laminatu podstawowego min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 180kPa, odporność na rozerwanie na sucho łaty chłonnej min. 102 kPa. Obłożenia zgodne z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw posiada informację o dacie ważności, nr REF i nr serii w postaci min. dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 1 x serweta standardowa na stół narzędziowy 150 x 190 cm stanowiąca owinięcie pakietu, 1 x taśma przylepna włókninowa 10 x 50cm 4 x ręcznik celulozowy 19 x 25 cm 1 x serweta na stolik Mayo standardowa 80x145cm, wzmocnienie 64 x 145 cm 2 x serweta przylepna boczna 75 x 90 cm z dodatkowym padem chłonnym 1 x serweta przylepna dolna 180 x 175 cm z dodatkowym padem chłonnym 1 x serweta przylepna górna 150 x 240 cm z dodatkowym padem chłonnym Taśmy lepne w serwetach obłożenia pacjenta o szer. 5 cm, klej repozycjonowalny, hypoalergiczny. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795- 3 dla wymagań wysokich. Gwarancja sterylności 12 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Dot. zadania 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pionowego/ izolacyjnego o poniższym składzie i parametrach? 1 x serweta wertykalna z transparentnej folii polietylenowej o grubości 50 µm, samoprzylepna (pasek lepny o wym. 330 x 2,5 cm) z otworem 30 x 40 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Po obu stronach otworu dwie zintegrowane kieszenie dwusekcyjne 25 x 22 cm. Pod otworem zintegrowany worek do zbiórki płynów 52 x 50 cm ze sztywnikiem, z sitem i zaworem do podłączenia drenu. W górnej części serweta posiada dodatkowo dwa zintegrowane uchwyty typu rzep do przewodów i drenów (velcro) 12 x 2 cm. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O. Odporność na rozciąganie na sucho/ mokro min. 40 N. I klasa palności. 1 x serweta standardowa na stół narzędziowy 150 x 190 cm stanowiąca owinięcie pakietu, wymiar wzmocnienia 64 x 190 cm 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wzmocniona włókniną polipropylenową o wym. 64 x 145 cm, całkowita gramatura serwety min. 79 g/ m2 2 x ręcznik do rąk celulozowy 43 x 30 cm Opakowanie jednostkowe worek polietylenowy z zamknięciem opaską TYVEC, po otwarciu min. 5 mm sterylny margines zapobiegający rozjałowieniu zestawu podczas wyjmowania. Etykieta główna zawierająca symbole graficzne składu zestawu, znak CE oraz min. 2 naklejki samoprzylepna służące do dokumentacji medycznej pacjenta zawierające min. datę ważności, nr REF, nr LOT i kod EAN. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 1. Pytania dot. treści SWZ pkt 13.2 ppkt 1): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pełnomocnictwo dołączone do oferty nie zawierało wskazania zamówienia publicznego, którego dotyczy? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 2. Pytania do projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umowy oraz obniżenie zakładanych kar umownych na: "§ 9 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw. 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1; 3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 9. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 6 1. Dot. zadania 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne w kolorze zielonym lub niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno kolor zielony jak i niebieski. 2. Dot. zadania 1 poz. 1,2, zadanie 4,5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu spełniania normy PN-EN 13795, gdyż nie stosuje się jej do wyrobów nie sterylnych. Norma ta dotyczy: "Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 3. Dot. zadania 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej + polietylen ( PP+PE) ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dot. zadania 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii. - Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora - Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep - Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem - Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową - Zgodność z normą EN-13795 1-3 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Dot. zadania 2 poz. 2 Czy Zamawiający wymaga fartucha foliowego czy z włókniny PP+PE? Odpowiedź: Zamawiający wymaga fartucha foliowanego. 6. Dot. zadania 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMMS? Odpowiedź: zgodnie z SWZ. 7. Dot. zadania 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści min. 2 naklejki samoprzylepne? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 8. Dot. zadania 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40x30 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 9. Dot. zadania 2 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści kieszeń sterylną dwukomorową bez sztywnika? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 10. Dot. zadania 2 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści Materiał dwuwarstwowy, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności - Gramatura 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 11. Dot. zadania 2 poz. 6 Czy Zamawiający określi rozmiar wymaganej serwety? Odpowiedź: 50x50cm. 12. Dot. zadania 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii. - Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora - Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne - troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep - Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem - Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową - W zestawie 2 ręczniki - Zgodność z normą EN-13795 1-3 Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 13. Dot. zadania 2 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści min. 2 naklejki? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza min. 2 naklejki samoprzylepne. 14. Dot. zadania 3 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 15. Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści: Czepek medyczny typu furażerka - wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną - o gramaturze 20g/m? - w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej - przeciwpotny - lekki i dobrze przepuszczający powietrze - zapewniający komfort w trakcie noszenia - jednorazowego użytku - zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń - produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 16. Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści: Czepek medyczny typu furażerka - wykonany z przewiewnej włókniny celulozowej w połączeniu z włókniną polipropylenową - o gramaturze 65g/m? - w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej - przeciwpotny - lekki i dobrze przepuszczający powietrze - zapewniający komfort w trakcie noszenia - jednorazowego użytku - zapewnia doskonałą ochronę przed przenoszeniem bakterii i zanieczyszczeń - produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 17. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Nie, rozmiary zgodnie z podanymi w formularzu cenowym - kolumna 3. 18. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m2? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 20. Dot. zadania 4, 5 Czy Zamawiający dopuści Produkt niejałowy - wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy medycznej 93/42/EWG Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ i udzielonymi wyjaśnieniami. 21. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Nie, rozmiary zgodnie z podanymi w formularzu cenowym - kolumna 3. 22. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 20 g/m2? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 23. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 25 g/m2? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 24. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści mankiet min 4 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ (mankiet min. 5cm). 25. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający dopuści maski typ IIR? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 26. Dot. zadania 7 Czy Zamawiający dopuści maski Warstwa zewnętrzna - Polipropylen (włóknina typu spunbond) o podwyższonej odporności na rozpryski Warstwa filtrująca -Polipropylen (włóknina typu meltblown) Warstwa wewnętrzna - Polipropylen (włóknina typu spunbond) Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 27. Dot. zadania 8 poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści Materiał dwuwarstwowy, laminowany ekstruzyjnie, o wysokiej chłonności, Gramatura min. 60g/m2 (PP Spunbond Hydrofilowy 30g/m2 + Folia PE 30g/m2) Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SWZ. 28. Dot. zadania 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 70 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 29. Dot. zadania 15 Czy Zamawiający dopuści serwetę 50 x 60 cm z otworem 6 x 8cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 30. Dot. zadania 14 Czy Zamawiający dopuści Medyczny podkład na kozetkę laminowany. Podkład papierowy (pulpa celulozowa zapewniająca chłonność) laminowany folią PE. Perforowany co 50 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 31. Dot. zadania 14 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50cm x 50mb z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 2470 sztuk? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 32. Dot. zadania 18 Czy Zamawiający dopuści pościel z włókniny PP? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 33. Dot. zadania 17 Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50 x 60 cm lub 75 x 75 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 34. Dot. zadania 13 Czy Zamawiający dopuści zestaw - Serweta z materiału dwuwarstwowego, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy - Serweta główna z barierowej, niepylącej włókniny typu SMS - Gramatura serwet 65 g/m2 i 35 g/m2 (włóknina typu SMS) - Zgodność z normą PN-EN 13795 Skład - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm; - 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 cm; - 1 serweta główna z włókniny typu SMS 200 x 280 cm z otworem przylepnym (Ø 10 cm) otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm; - 2 ręczniki 30 x 40 cm; Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, które trzeba spełnić i dopuszcza wszystkie lepsze parametry. 35. Pytania do SIWZ Do wadium: Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą. Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu wniesienia wadium.

Pytanie nr 7 1. Dot. zadania 2, pozycja 1, 4 Czy Zamawiający dopuści kartę techniczną Producenta potwierdzającą spełnienie normy PN-EN 13795-3? Odpowiedź: Tak. 2. Dot. zadania 2 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 6200 g/m2/24h? Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymogi SWZ i dopuszcza lepsze parametry. 3. Dot. zadania 2 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści fartuch o paroprzepuszczalności 4389 g/m2/24h? Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymogi SWZ i dopuszcza lepsze parametry. 4. Dot. zadania 2 pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dwukomorową kieszeń w rozmiarze 30x40cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Dot. zadania 2 pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z trójwarstwowego laminatu o gramaturze 75g/m2 ( włóknina polipropylenowa 28 g/m2 + folia PE 25g/m2 + polipropylen 22g/m2), odporności na przenikanie cieczy 102cm H2O, wytrzymałości na wypychanie 100/99 kpa? Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymogi SWZ i dopuszcza lepsze parametry. 6. Dot. zadania 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dot. zadania 3 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek pakowanya'100szt? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (sposób pakowania - kartonik). 8. Dot. zadania 3 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 9. Dot. zadania 3 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 10. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 11. Dot. zadania 4 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby materiały wykorzystane do produkcji wyrobu gotowego były zgodne z REACH lub certyfikatem OEKO-TEX? Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu. 12. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 13. Dot. zadania 5 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby materiały wykorzystane do produkcji wyrobu gotowego były zgodne z REACH lub certyfikatem OEKO-TEX? Odpowiedź: Zamawiający nie odstępuje od powyższego wymogu. 14. Dot. zadania 4,5 Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach L i XL? Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami SWZ (rozmiary L-XXL). 15. Dot. zadania 6,7 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 16. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający dopuści maseczki na standardowe gumki? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 17. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający dopuści wkładkę modelującą o długości 10,5cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 18. Dot. zadania 7 Czy Zamawiający dopuści maseczki z trokami o długości 40cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 19. Dot. zadania 7 Czy Zamawiający dopuści maseczki trójwarstwowe składające się z następujących warstw: włóknina polipropylenowa Spunbond + włóknina polipropylenowa Meltblown + włóknina polipropylenowa Spunbond? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 20. Dot. zadania 8 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, odporności na przenikanie cieczy 196cm H2O, chłonności 600%, odporności na wypychanie na sucho i mokro 109/99,4 kpa? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 21. Dot. zadania 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, odporności na przenikanie cieczy 196cm H2O, chłonności 600%, odporności na wypychanie na sucho i mokro 109/99,4 kpa? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 22. Dot. zadania 8 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2, odporności na przenikanie cieczy 132cm H2O, chłonności 500%, odporności na wypychanie na sucho i mokro 73/73 kpa? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 23. Dot. zadania 9 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach: "Zestaw wykonany z włókniny z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o łącznej gramaturze 60g/m2 bez wzmocnienia, chłonność laminatu 600%, odporność na przenikanie cieczy 196 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 1 x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 260cm 1 x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona, złożona teleskopowo ze wzmocnieniem 1 x Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa 1 x Serweta do artroskopii 230cm x 320cm 2-warstwowa, samouszczelniający się otwór o śr. 7cm, torba do zbiórki płynów 60cm x 100cm 2 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna 1 x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna, dołączone do serwety osobno w celu przyklejenia w dowolnym miejscu 2 x Opaska elastyczna z zapinką 12cm x 5m, podtrzymująca, tkana 1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką 2 x Arkusz medyczny obustronnie przylepny 8,25cm x 8,75cm 10 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG 1 x Osłona na kończynę 30cm x 80cm 2-warstwowa? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 24. Dot. zadania 9 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach: "Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, chłonność laminatu 600%, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa, chłonność w strefie wzmocnionej pow. 900%, odporność na rozerwanie na sucho w strefie wzmocnionej 180 kPa. Jest zgodny z normą EN 13795 (1-3), każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i serii w postaci min dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 1 x Osłona na kończynę 35cm x 120cm 2-warstwowa 1 x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 260cm 2 x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona, złożona teleskopowo 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa 1 x Serweta chirurgiczna 100cm x 150cm 2-warstwowa 2 x Serweta chirurgiczna 170cm x 300cm 2-warstwowa, z przylepcem 1 x Serweta ortopedyczna 230cm x 260cm 2-warstwowa wzmocniona, przylepne wycięcie "U" 20cm x 100cm, organizatory przewodów 2 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna 2 x Opaska elastyczna z zapinką 12cm x 4m, podtrzymująca, tkana 1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką 10 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 25. Dot. zadania 9 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie i parametrach: "Zestaw wykonany z dwuwarstwowego laminatu PP+PE o gramaturze 60g/m2, chłonność laminatu 600%, odporność na przenikanie cieczy 197 cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej 110 kPa, chłonność w strefie wzmocnionej pow. 900%, odporność na rozerwanie na sucho w strefie wzmocnionej 180 kPa. Każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia na karcie pacjenta. Obłożenie posiada I klasę palności. 1 x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 260cm 2 x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona 1 x Serweta chirurgiczna 90cm x 120cm 2-warstwowa 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa 1 x Serweta do operacji kończyny 230cm x 300cm 2-warstwowa wzmocn, samouszczelniający się otwór o śr. 7cm, organizatory przewodów 1 x Serweta chirurgiczna 150cm x 240cm 2-warstwowa, z przylepcem, 2 organizatory przewodów 2 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna 1 x Osłona na kończynę 30cm x 80cm 2-warstwowa 2 x Opaska elastyczna z zapinką 12cm x 5m, podtrzymująca, tkana 1 x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką 10 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 26. Dot. zadania 10 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m2. - 1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m2 wyposażona w otwór 24cm x 34cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o wymiarze 72cm x 98cm i gramaturze 80g/m2 w częsci krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%. - 1 x taśma typu rzep 2cm x 25cm, - 4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm, - 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania - 2 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, - 1 x taśma lepna 10cm x 50cm, - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm, z warstwą chłonną? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 27. Dot. zadania 11 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, z warstwą chłonną 60x145cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 1 50 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ. 28. Dot. zadania 12 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: - serweta chirurgiczna do przezcewkowych zabiegów urologicznych o wymiarach 230/120 x 190cm zintegrowaną z nogawicami o długości 72cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o śr. 6cm, otwór na pręcie o śr. 6cm i osłona na palec. Serweta zintegrowana z workiem na płyny z z sitem i zaworem, wykonana w dolnej części z nieprzemakalnej folii PE (niebieska), w górnej części z hydrofobowej włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2, odporności na przenikanie cieczy powyżej 10cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa - 1 szt. - 1 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna - Dren do odsysania pola operacyjnego (dł. 210cm, CH24, lejek-lejek) - 1 szt - serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 40g/m2 wzmocniona w części środkowej o gramaturze 30g/m2. Łączna gramatura w części środkowej 70g/m2 i chłonności 350% - 1 szt. - Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG - 10 szt.? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 29. Dot. zadania 12 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa, Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600% " 1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zintegrowana z długim workiem z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów o wymiarach 55cm x 120cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 30. Dot. zadania 13 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m2 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm , z warstwą chłonną 60x145cm - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm? Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, które trzeba spełnić i dopuszcza wszystkie lepsze parametry. 31. Dot. zadania 14 Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach: 1 x Serweta do kardiochirurgii 200/300cm x 330cm 3-warstwowa wzmocniona, otwór z folią 35cm x 40cm, 2 torby, otoczony warstwą wysoko chłonną z organizatorami przewodów, serweta posiada zintegrowane foliowe kieszenie, po 2szt po obu stronach, obłożenie wykonane z 3 warstwowego laminatu: folii PE 50 mikronów, warstwy komfortowej pacjenta z wiskozy 20g/m2 oraz warstwy chłonnej o gramaturze 23g/m2, w strefie krytycznej serweta posiada dodatkowy pad chłonny 50g/m2 1 x Serweta ortopedyczna 230cm x 260cm 2-warstwowa wzmocniona, przylepne wycięcie "U" 20cm x 100cm, organizatory przewodów, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (PP 30g/m2 + PE 30g/m2) wzmocnioną w strefie krytycznej warstwą chłonna o gramaturze 80g/m2? 1 x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 190cm 2 x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 3-warstwowa, z przylepcem, wykonaną z laminatu trójwarstwowego (włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 25g/m2 + polipropylen 22g/m2) 2 x Taśma chirurgiczna typu rzep 2cm x 22cm, samoprzylepna 3 x Taśma chirurgiczna 10cm x 50cm włókninowa, przylepna 6 x Serwetka chłonna 30cm x 30cm z włókniny spunlance 1 x Torebka na płyny 30cm x 40cm lub na narzędzia chirurgiczne, jednokomorowa 4 x Osłona na kończynę 30cm x 60cm 2-warstwowa, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina PP 28g/m2 oraz Folia PE 28g/m2)? 1 x Serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona, czerwona, z warstwą chłonną 60cm x 145cm, wykonaną z folii PE 50g/m2 wzmocnioną włókniną o gramaturze 30g/m2, odporność na penetrację płynów 188cm H2O 1 x Serweta na stolik do instrumentarium 150cm x 260cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (folia 40g/m2, włóknina 30g/m2), odporność na penetrację płynów 188cm H2O 10 x Kompres z gazy 17N 8W 10cm x 10cm z nitką RTG? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 32. Dot. zadania 14 Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymałą foliową torbę z papierową wstawką TYVEK? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 33. Dot. zadania 18 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: prześcieradło: 150 cm x 210 cm, poszwa na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów SWZ. 34. Dot. zadania 18 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie: Serweta wykonane z transparentnej folii PE o gramaturze 80g/m2. - 1x serweta o wymiarach 340cm x 240cm z czterema samoprzylepnymi paskami wzdłuż górnej krawędzi o wymiarach 3,5cm x 60 cm, posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 30cm x 80cm wypełniony folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, wyposażoną w sztywnik, filtr oraz port umożliwiający podłączenie drenów o różnej średnicy. Dodatkowo, wyposażona w dwie dwukomorowe kieszenie o wymiarach 40cm x 30cm oraz dwie taśmy typu rzep o wymiarach 2cm x 12cm - 4 x ręczniki chłonne 30cm x 30cm, wykonane z włokniny typu spunlance 56g/m2 - 1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm? Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymogi dla pościeli.

Pytanie nr 8 1. Dot. zadania 2, poz. 2-3 Czy zamawiający wydzieli poz.2-3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie powyższych pozycji z zadania 2. 2. Dot. zadania 2 poz. 2 Czy zmawiający dopuszcza fartuch typu przednia? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 3. Dot. zadania 3, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 4. Dot. zadania 3, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 5. Dot. zadania 3, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 6. Dot. zadania 3, poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 7. Dot. zadania 3, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 8. Dot. zadania 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 9. Dot. zadania 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 10. Dot. zadania 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 11. Dot. zadania 4, poz. 1 Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 12. Dot. zadania 5, poz. 1 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 20 g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 13. Dot. zadania 5 poz. 1 Czy zamawiający dopuści rękaw zakończony elastycznym bawełnianym mankietem? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 14. Dot. zadania 5 poz. 1 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 15. Dot. zadania 5 poz. 1 Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, o wymiarach: o Mankiet 5 cm o Długość całkowita 110 cm (+/- 2 cm) o Szerokość w pasie ok. 70 cm x 2 mierzone na płasko o Długość troków – w pasie 2 x po ok. 100 cm, przy szyi 2 x po ok. 35-38 cm. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 16. Dot. zadania 6 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 17. Dot. zadania 6 Czy zamawiający oczekuje maski mocowanej gumkami? Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ. 18. Dot. zadania 7 Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 19. Dot. zadania 7 Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 20. Dot. zadania 15 Czy zamawiający oczekuje dwuwarstwowej celulozy? Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje. 21. Dot. zadania 15 Czy zamawiający dopuszcza warstwę folii i celulozy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 22. Dot. zadania 15 Czy zamawiający dopuści rolki z dwuwarstwowej celulozy; rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 23. Dot. zadania 15 Czy zamawiający dopuści rolki z dwuwarstwowej celulozy; 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 24. Dot. zadania 15 Czy zamawiający dopuści podkład, rolki z dwuwarstwowej celulozy; o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ 25. Dot. zadania 15 Czy dopuści perforację co 38 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 26. Dot. zadania 15 Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 27. Dot. zadania 15 Czy zamawiający oczekuje wycenę za sztukę = 1 rolkę? Odpowiedź: Tak.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 9 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-03-01