## Sp techn. zad.1
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 1
Cechy przedmiotu Zamówienia | Wymagania bezwzględne | Warunki oceniane odpowiednie skreślić | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane
Sterylne, pakowane parami | TAK | TAK/NIE
Pudrowane | TAK | TAK/NIE
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK | TAK/NIE
Zgodne z normą EN 455* | TAK | TAK/NIE
Oznakowane znakiem CE | TAK | TAK/NIE
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK | TAK/NIE
Powierzchnia mikroszorstka / mikroteksturowana | TAK | TAK/NIE
Grubość na palcach max 0,27mm | TAK | TAK/NIE
Mankiet prosty/rolowany | TAK | TAK/NIE
Sterylizacja radiacyna | TAK | TAK/NIE
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK | TAK/NIE
Rękawice produkowane bez tiuramów potwierdzone Kartą Techniczną Producenta | TAK | TAK/NIE
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 12,5N | TAK | TAK/NIE
* lub równoważną normę obowiązującą

## Sp. tech zad. 2
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 2
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Warunki oceniane odpowiednie skreślić | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe
Sterylne, pakowane parami | TAK | TAK/NIE
Bezpudrowe | TAK | TAK/NIE
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK | TAK/NIE
Zgodne z normą EN 455* | TAK | TAK/NIE
Oznakowane znakiem CE | TAK | TAK/NIE
Powierzchnia mikroszorstka/mikroteksturowana | TAK | TAK/NIE
Grubość na palcach max 0,27mm | TAK | TAK/NIE
Sterylizacja radiacyna | TAK | TAK/NIE
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK | TAK/NIE
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 | TAK | TAK/NIE
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 15 N | TAK | TAK/NIE
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy /

## Sp. techn zad. 3
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 3
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Warunki oceniane odpowiednie skreślić | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe ortopedyczne
Sterylne, pakowane parami | TAK | TAK/NIE
Bezpudrowe | TAK | TAK/NIE
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK | TAK/NIE
Oznakowane znakiem CE | TAK | TAK/NIE
Powierzchnia mikroszorstka/mikroteksturowana | TAK | TAK/NIE
Grubość na palcach min. 0,32 mm | TAK | TAK/NIE
Kolor brązowy | TAK | TAK/NIE
Długość min. 295 mm dla rozmiaru 7,5 | TAK | TAK/NIE
System zapobiegający zsuwaniu się rękawic (paski przylepne lub widoczne wzmocnienia rolowany rant) | TAK | TAK/NIE
Sterylizacja radiacyna | TAK | TAK/NIE
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK | TAK/NIE
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 | TAK | TAK/NIE
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK | TAK/NIE
Spełniające normę EN 420* | TAK | TAK/NIE
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 18N | TAK | TAK/NIE
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy /
* lub równoważną normę obowiązującą

## Sp. techn zad. 4
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 4
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Warunki oceniane odpowiednie skreślić | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr
Rękawice mikrochirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe
Sterylne, pakowane parami | TAK | TAK/NIE
Bezpudrowe | TAK | TAK/NIE
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK | TAK/NIE
Oznakowane znakiem CE | TAK | TAK/NIE
Powierzchnia mikroszorstka/mikroteksturowana | TAK | TAK/NIE
Grubość na palcach max. 0,195 mm | TAK | TAK/NIE
Kolor brązowy | TAK | TAK/NIE
Sterylizacja radiacyna | TAK | TAK/NIE
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK | TAK/NIE
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 | TAK | TAK/NIE
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 9N | TAK | TAK/NIE
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK | TAK/NIE
Spełniające normę EN 420* | TAK | TAK/NIE
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy/

## Sp. techn zad. 5
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 5
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Warunki oceniane odpowiednie skreślić | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr
Rękawice chirurgiczne, syntetyczne poliizoprenowe
Sterylne, pakowane parami | TAK | TAK/NIE
Bezpudrowe | TAK | TAK/NIE
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK | TAK/NIE
Oznakowane znakiem CE | TAK | TAK/NIE
Powierzchnia mikroszorstka/mikroszorstka | TAK | TAK/NIE
Grubość na palcach min. 0,20 mm | TAK | TAK/NIE
Sterylizacja radiacyna | TAK | TAK/NIE
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK | TAK/NIE
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 | TAK | TAK/NIE
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 12 N | TAK | TAK/NIE
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK | TAK/NIE
Spełniające normę EN 420* | TAK | TAK/NIE
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy /