Bydgoszcz dnia: 2023-03-09

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1948/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawy sukcesywne rękawic chirurgicznych na okres
 24 miesięcy” – znak sprawy 25/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. Formularz specyfikacji technicznej zadanie 1 Czy zamawiający dopuści przedłożenie badania w celu potwierdzenia zawartości tiuramów? Odpowiedź: W celu potwierdzenia braku tiuramów, Zamawiający wymaga przedłożenia karty technicznej producenta lub oświadczenia producenta. 2. Dot. Formularz specyfikacji technicznej zadanie 3 Czy zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne posiadające alternatywne parametry : AQL 0,65; Grubość na palcu 0,27 – 0,32 mm, Siła zrywania przed starzeniem min 12 N, długość min 290 mm Zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425 Przebadane na : -przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 -przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5 -przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 -przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374/EN 16523-1 -cement kostny zgodnie z normą ASTM F 739-12 Odpowiedź: Zamawiający określił minimalne wymogi SWZ. 3. Dot. Formularz specyfikacji technicznej zadanie 5 Czy zamawiający dopuści rękawice z alternatywnego tworzywa – Neoprenu lub Flexylonu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Neopren.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadanie 1, 2 Prosimy o wyjaśnienie czy podane ilości w zadaniu 1 i 2 dotyczą rękawic chirurgicznych w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0? Odpowiedź: Podane ilości w zadaniu 1 i 2 dotyczą rękawic chirurgicznych w rozmiarach od 6,0 – 8,5. 2. Dot. zadanie 1, 2 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 i 2 rękawic chirurgicznych w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadanie 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia oświadczenia producenta na potwierdzenie brak tiuramów zamiast karty technicznej producenta. Odpowiedź: W celu potwierdzenia braku tiuramów, Zamawiający wymaga przedłożenia karty technicznej producenta lub oświadczenia producenta. 4. Dot. SWZ - pkt. 9.2 ppkt. 1) Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia wykazu min. 2 dostaw rękawic medycznych (diagnostycznych i chirurgicznych), pozostałe wymagania dot. wykazu dostaw zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadanie 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy, o długości min. 287mm dla rozm. 7,5? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadanie 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadanie 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadanie 2 Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane na zewnątrz, kolor biały, kształt anatomiczny, palce proste, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 285mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min. 14N a po starzeniu min.13N - badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 20 µg/g ( wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie,część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 ? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 2. Dot. zadanie 3 Czy Zamawiający w zadaniu nr 3 dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane od zewnątrz, kolor brązowy, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,33±0,03 mm, na dłoni 0,31±0,03mm, mankiecie: 0,25±0,03 mm, długość min 295mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 21N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN 388, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 ? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 3. Dot. zadanie 5 Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, poliizoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, gładkie z mikrotekturowanym wykończeniem, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,20±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02 mm, mankiecie:0,16±0,02mm, typowa długość min. 290mm, AQL 0,65 i mediana siły zrywu przed starzeniem min 16 N- potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455 nie starym niż 2020r.,sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, przebadane na min 8 substancji chemicznych wg EN ISO 374, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37% - min 4 poziom odporności, zgodne z EN 420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 ? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 5 1. Dot. zadanie 1,2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o nieznacznie niższej sile zrywu po starzeniu, wynoszącej min. 11,20N. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 2. Dot. zadania 3 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o średniej ( typowej ) długości 301 mm ( dla wszystkich rozmiarów ) oraz średniej ( typowej) grubości na palcu 0,33 +/- 0,03mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadanie 5 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic syntetycznych, neoprenowych. Pragniemy zaznaczyć, iż neopren ma niemal identyczne właściwości, jak poliizopren. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,18 mm oraz sile zrywu po starzeniu min. 10 N. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 5. Dot. Zadania 1-5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni teksturowanej Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 6 1. Dot. zadanie 1- 5 W związku z tym, że Zamawiający wymaga załączenia próbek wraz z ofertą prosimy o określenie jakich wymaga rozmiarów. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie wymaga złożenia próbek wraz z ofertą. 2. Dot. zadanie 1- 5 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekiwane rękawice mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 13485, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 3. Dot. zadanie 1, 2,3,4,5 W związku z tym, że rękawice należące do kategorii III dodatkowo dzielą się na typy (A, B, C) prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wymaga rękawic oznakowanych jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III, typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu? Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu. Pragniemy nadmienić, że Wykonawcy często oferują produkty zarejestrowane jako ŚOI typ C, które posiadają jedynie podstawową odporność chemiczną (odporność na min. jedną substancję z listy EN ISO 374-1), co nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy personelowi medycznemu. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 4. Dot. zadanie 2, 3, 4, 5 Zgodnie ze zmianą przepisów prawnych aktualnie obowiązującej Regulacji 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla wirusów wg. EN 374-5 zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych norm zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do SWZ 5. Dot. zadanie 1 Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje obniżonego poziomu protein, tj. <20 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 6. Dot. zadanie 1 Czy Zamawiający oczekuje rękawic niepowodujących podrażnień i uczuleń, potwierdzonych raportem niezależnego laboratorium? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 7. Dot. zadanie 2 Czy rękawice mają ograniczać ryzyko wystąpienia alergii skórnych dzięki zastosowaniu wielokrotnego wypłukiwania protein lateksowych w procesie produkcji, a tym samym czy oczekuje obniżonego poziomu protein tj. <10 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 8. Dot. zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice powinny chronić personel medyczny przed groźnymi substancjami, a tym samym być odporne na penetrację min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240 min., zgodnie z ASTM D6978 oraz min. 7 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 na najwyższym poziomie ochrony (poziom 6), potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający dopuszcza normy równoważne. 9. Dot. zadanie 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być pakowane w opakowania zewnętrzne hermetyczne foliowe umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z dodatkowym wycięciem jednego z listków? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 10. Dot. zadanie 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic lateksowych dedykowanych do zabiegów ortopedycznych o podwyższonej chwytności pozwalającej na pewne prowadzenie narzędzi w suchym i mokrym środowisku, spełniające wymagania EN 455 -1,2,3,4, EN ISO 21420 lub EN 420, EN 455-1,2,3, EN ISO 374-5, ASTM F 167 lub EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1 i EN 374-4. Pozostałe zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 11. Dot. zadanie 3 Czy pod pojęciem systemu zapobiegającego zsuwaniu się rękawicy Zamawiający miał na myśli mankiet z rolowanym rantem posiadający widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania, co umożliwia komfortową pracę także w trakcie dłuższych zabiegów chirurgicznych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, nie wymaga. 12. Dot. zadanie 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice winny posiadać wewnętrzną powłokę z polimeru akrylowo-hydrożelowego skutecznie oddzielającą dłoń od protein lateksu, dodatkowo silikonowanych oraz pokrytych CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, nie wymaga. 13. Dot. zadanie 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic dedykowanych do zabiegów mikrochirurgicznych o podwyższonej wrażliwości dotykowej z zewnętrzną warstwą antypoślizgową pozwalającą na pewne prowadzenie narzędzi w suchym i mokrym środowisku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, nie wymaga. 14. Dot. zadanie 4 Czy rękawice powinny skutecznie oddzielać dłoń użytkownika od protein lateksu, a tym samym posiadać wewnętrzną warstwę 100% nitrylową, dodatkowo silikonowaną oraz pokrytą chlorkiem cytylopirydyniowym o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, która zapewnia najlepsze nakładanie na suche i wilgotne dłonie? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. 15. Dot. zadanie 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby rękawice posiadały dodatkowe wzmocnienia w postaci z widocznych podłużnych i poprzecznych wzmocnień, zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiąznie, nie wymaga. 16. Dot. zadanie 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic 100% poliizoprenowych o podwyższonej wrażliwości dotykowej z zewnętrzną warstwą antypoślizgową pozwalającą na pewne prowadzenie narzędzi w suchym i mokrym środowisku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 17. Dot. zadanie 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic syntetycznych poliizoprenowo- neoprenowych posiadających zewnętrzną warstwą z makroteksturą zapewniającą pewny chwyt oraz wewnętrzną wielowarstwową powłokę polimerową "E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem, która zapewnia idealne nakładanie o sile zrywania min. 9,9N, posiadające mankiet rolowany z taśmą adhezyjną zabezpieczającą przed zsuwaniem się rękawicy. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. 18. Dot.. zadanie 5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby rękawice posiadały dodatkowe wzmocnienia w postaci z widocznych podłużnych i poprzecznych wzmocnień, zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. K Makowska tel. 261 417 449

Data: 2023-03-09