Załącznik A do zaproszenia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa helu N 5.0 okres jednego roku wraz z dzierawą butli w okresie dwóch lat.

Rodzaj oraz ilość:

| Rodzaj | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| hel N 5.0 | 546 | m3 |
| dzierżawa | 20000 | butlodzień |

Specyfikacja gazów:

| Rodzaj | skład | wymagania dodatkowe |
| --- | --- | --- |
| hel N 5.0 | He >=99,999% | O2 <=3 ppm, H2O <= 3 ppm |

Dostarczane butle muszą być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami.

Preferowane rozmiary butli to 40-50L oraz ciśnienie robocze 150-200 bar.

Dostawca musi co miesiąc dostarczyć do Sekcji Zakupów i Transportu raport z ewidencji butli z poprzedniego miesiąca zawierający:

- numery inwentarze butli,

- ilości i rodzaj butli dostarczonych wraz z datami dostarczenia,

- ilości i rodzaj butli zdanych wraz z datami zdania,

- ilości i rodzaj butli posiadanych w danym okresie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

lub umożliwić dostęp do systemu on-line, gdzie wszystkie te informacje będą dostępne.