Załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Pełnienie funkcji usługi Inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa Centrum Medycyny ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz 
z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.”

Zakres obowiązków inspektora nadzoru obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności bieżący nadzór nad procesem inwestycyjnym w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej (Etap I), aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robot budowlanych (etap II), nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi (etap III), czynności po zakończeniu robót budowlanych (etap IV).

- INFORMACJA OGÓLNA:

- Pełnienie przy realizacji robót budowlanych, w imieniu i na rzecz zamawiającego, w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021r. poz.2351) obowiązków:

  - Koordynatora czynności inspektorów nadzoru (osoba z uprawnieniami w zakresie robót budowlano-konstrukcyjnych bez ograniczeń.

  - Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z uprawnieniami bez ograniczeń.

  - Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń   cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych z uprawnieniami bez ograniczeń.

  - Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  z uprawnieniami bez ograniczeń,

  - Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii drogowej,  z uprawnieniami bez ograniczeń,

  - Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

- Opis inwestycji - Rozbudowa i przebudowa Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu obejmuje budowę nowego budynku gdzie będą realizowane świadczenia w ramach funkcji: szpitalnego oddziału ratunkowego z ciepłym podjazdem dla kartek, poradni specjalistycznych, nocnej i świątecznej opieki. Konstrukcyjnie projektowany budynek zakłada: rozbudowę pod istniejącym blokiem operacyjnym z dobudową ciepłego podjazdu dla karetek oraz dobudowę w kierunku północno-zachodnim.  Zaplanowano budowę obiektu składającego się z 2 kondygnacji i jednej kondygnacji podziemnej (poziom -1).

- Realizację nadzoru nad  Budową Centrum Medycyny ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu zaplanowano w czterech etapach:

Etap I: bieżący nadzór inwestorski nad powstawaniem dokumentacji projektowej:

- stały i bieżący nadzór konsultacyjny nad kompletnością i poprawnością przygotowywanej przez projektanta dokumentacji projektowej, w tym dokumentacji technicznej i koordynacji międzybranżowej, każdorazowo do momentu, kiedy dokumentacja nie osiągnie w pełni gotowości do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w drodze złożonego oświadczenia,

- organizowanie i prowadzenie stałych narad w zakresie weryfikacji dokumentacji nie rzadziej niż 
2 razy w miesiącu przygotowywania dokumentacji projektowej,

- uczestniczenie przy udziale Inspektorów Nadzoru wszystkich branż w odbiorze dokumentacji projektowej wykonanej przez projektanta zarówno końcowym jak i w odbiorach częściowych oraz zgłaszanie Zamawiającemu wad/braków/usterek dokumentacji,

- opiniowanie i zatwierdzanie do dalszej realizacji sporządzanej dokumentacji pod kątem prawidłowości jej sporządzenia oraz kompletności, w szczególności w zakresie:

  - zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

  - konieczności uszczegółowienia,

  - zasadności kosztów wskazanych w wycenach kosztorysowych prac oraz poprawności merytorycznej sporządzenia wycen kosztorysowych,

  - dokonanych uzgodnień,

  - konieczności wykonania dodatkowych opracowań.

Etap II: aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

- świadczenie czynności doradczych dla Zamawiającego w sprawie warunków stawianych przyszłym Wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności,

- pomoc merytoryczna w przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia Inwestycji,

- merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców,

- pomoc merytoryczna przy rozpatrywaniu odwołań składanych w toku postępowania przetargowego.

Etap III: Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi - rozpocznie się od daty przekazania placu budowy GW i  trwać będzie do zakończenia robót budowlanych:

- przygotowanie protokołu i udział w protokólarnym przekazaniu Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania NI umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowiązek pozostawania w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Przez pełną dyspozycyjność należy rozumieć pozostawanie w dyspozycji Zamawiającego w miejscu realizacji Inwestycji, co najmniej  
2 razy w każdym tygodniu obowiązywania Umowy, a w szczególności podczas wszelkich czynności związanych z Odbiorami. Niezależnie od powyższego, NI stawi się w miejscu realizacji Inwestycji na każde wezwanie kierownika budowy lub Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez NI z osobą wzywającą, nie później jednak, niż kolejnego dnia roboczego po dniu wezwania, a w przypadkach nagłych, w ciągu 2 godzin od momentu wezwania. Inspektor Nadzoru organizuje Rady Budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu trwania budowy. Na radzie budowy obecność Inspektora Nadzoru – obowiązkowa.

- Weryfikacja zgodności wykonanych robót budowlanych z projektem budowlanym  i pozwoleniem na budowę.

- Kontrolowanie i raportowanie realizacji robót (bieżące informowanie o potencjalnych ryzykach).

- Prowadzenie nadzoru nad robotami budowlanymi zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami, obowiązującymi przepisami prawa.

- Egzekwowanie wykonywania wszelkich zadań i wytycznych wynikających z decyzji administracyjnych i uzgodnień wydanych dla realizacji projektu, w szczególności pozwolenia na budowę.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego, 
a także potwierdzanie każdorazowego pobytu na budowie inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy.

- Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz potwierdzenie, że dany wyrób budowlany, wyposażenie, urządzenia nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych oraz są zgodne z przedstawionymi przez wykonawcę dokumentami oraz z projektem, oraz dokonywanie kontroli dokumentacji materiałów budowlanych wykorzystywanych przez wykonawcę robót budowlanych pod kątem zgodności z projektem oraz posiadania stosownych certyfikatów, atestów, dopuszczeń do używania w budownictwie.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,  w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych  i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Koordynowanie w zakresie zgodności rozwiązań projektowych poszczególnych branż.

- Sprawdzanie, kontrolowanie i raportowanie kosztów projektu.

- Kontrolę terminowości wykonanych robót i zgodności przebiegu procesu budowlanego  z obowiązującym harmonogramem budowy.

- Sprawdzenie i potwierdzenie wykonania robót, w tym robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych.

- Przygotowanie i prowadzenie odbioru końcowego (przy udziale zamawiającego) oraz udział w przekazaniu do użytkowania po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Inwestycji

- Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

- Inne czynności wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane.

Etap IV: czynności po zakończeniu robót budowlanych - nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać będzie do zakończenia wszystkich czynności, których wykonanie w ramach umowy ciąży na Inspektorze Nadzoru.

- Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego

- Udział w przeglądach budynku zrealizowanego w ramach Inwestycji w okresie obowiązywania umowy i przygotowywanie zgłoszeń reklamacyjnych do Wykonawcy Inwestycji;

- Na 14 dni przez zakończeniem terminu obowiązywania umowy dokonanie przeglądu gwarancyjnego, w celu ewentualnego przygotowania zgłoszenia reklamacyjnego do Wykonawcy Inwestycji.

- Weryfikacja kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez GW.

- PERSONEL NADZORU INWESTORSKIEGO– WYMAGANIA OGÓLNE:

Osoby wskazane do pełnienia funkcji Inspektorów nadzoru winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).

Koordynator nadzoru inwestorskiego (odpowiedzialny za przebieg nadzoru).

    - doświadczenie w organizacji procesu budowlanego i nadzoru przynajmniej 10-letnie,

    - doświadczenie dla co najmniej 3 zakończonych robót budowlanych w obiektach kubaturowych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zawierających w swoim zakresie: roboty ziemne, instalacje elektryczne, wentylacyjne lub klimatyzacyjne, wod-kan., c.o., o wartości robót co najmniej 20.000.000,00zł brutto (słownie: dwadzieścia milionów złotych) każda (wartość dotyczy sumy wartości robót wszystkich branż), w tym przynajmniej jednej o wartości nie mniejszej niż 70.000.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

Koordynator nadzoru Inspektorskiego przez cały okres realizacji usługi musi dysponować osobami – inspektorami nadzoru inwestorskiego wg n/w wymienionych branż:

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej posiadający:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego- potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę,

- doświadczenie zawodowe w branży min. 10 lat (liczone od uzyskania uprawnień),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót ogólnobudowlanych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 3 zadaniach realizowanych w ramach zadania polegającego na budowie/przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości łącznej robót min. 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót ogólnobudowlanych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednym zadaniu polegający na NI inwestycji o wartości 70.000.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważnych wydanych na  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę,

- doświadczenie zawodowe w branży min. 10 lat (liczone od uzyskania uprawnień),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót elektrycznych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 3 zadaniach realizowanych w ramach zadania polegającego na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości łącznej robót min. 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót elektrycznych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednym zadaniu polegający na NI inwestycji 70.000.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

Inspektor nadzoru robót teletechnicznych.

Inspektor nadzoru robót teletechnicznych posiadający:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych i teletechnicznych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę,

- doświadczenie zawodowe w branży min. 10 lat (liczone od uzyskania uprawnień),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 3 zadaniach realizowanych w ramach zadania polegającego na budowie/przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości łącznej robót min. 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednym zadaniu polegający na NI inwestycji o wartości 70.000.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych

Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych posiadający:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę,

- doświadczenie zawodowe w branży min. 10 lat (liczone od uzyskania uprawnień),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót sanitarnych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 3 zadaniach realizowanych w ramach zadania polegającego na budowie/przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej, w tym:

- przynajmniej trzech inwestycji o wartości łącznej robót min. 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych),

- przynajmniej jedna inwestycja, w której zakresie były wykonywane gazy medyczne,

- przynajmniej jedna inwestycja o wartości 70.000.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

Inspektor nadzoru robót drogowych

Inspektor nadzoru robót drogowych posiadający:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub równoważnych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę,

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót drogowych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej 3 zadaniach o wartości łącznej robót min. 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych),

- doświadczenie w ciągu ostatnich 5 lat w nadzorowaniu robót drogowych na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na co najmniej jednym zadaniu polegający na nadzorze inwestycji o wartości 70.000.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

oraz:

ekspertem branżowym - technolog medyczny (min. 1 osoba):

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- uprawnienia budowlane do projektowania w branży architektonicznej,

- doświadczenie zawodowe w projektowaniu 2 obiektów służby zdrowia (projektant z min. 2-letnim doświadczeniem w projektowaniu technologii medycznej lub inspektor nadzoru z min. 2-letnim doświadczenie w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej).

Nie można łączyć funkcji!