Sprawa  30/2023

15/03/2023    S53

- I.

- II.

- III.

- IV.

- VI.

Polska-Bydgoszcz: Implanty chirurgiczne

2023/S 053-155999

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 090538318
Adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 5
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-681
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz WOJCIESZAK
E-mail: dariuszwzp@10wsk.mil.pl
Tel.: +48 261417448
Adresy internetowe:
Główny adres: www.10wsk.mil.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-propublico.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych

Numer referencyjny: 30/2023

II.1.2)Główny kod CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Dostawy implantów neurochirurgicznych w 49 zadaniach

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stabilizacja odcinka szyjnego

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Klatka szyjna instalowana z dostępu przedniego, wykonana z PEEK (Polieteroeteroketon).

Dwie odmiany kształtowe: kątowa oraz wypukła (anatomiczna). Trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość?) :13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych. Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Implanty posiadające tantalowe kolce, dodatkowo zabezpieczające przed wysunięciem się? implantu z przestrzeni miedzykręgowej. Duży otwór widoczny w płaszczyźnie poziomej przeznaczony na przeszczep kostny umożliwiający przerost tkanki kostnej. Nieprzezierne dla promieni RTG tantalowe znaczniki radiologiczne, dla jednoznacznego zobrazowania miejsca położenia implantu. Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji. Na życzenie zamawiającego dostępność klatki szyjnej z kolcami wykonanymi w całości z polimeru PEEK (bez markerów metalowych) z domieszka? siarczanu baru w celu ich identyfikacji radiologicznej dla pacjentów uczulonych na metal. Implanty dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Substytut kości dostępny w formie pasty hydroksyapatytowej, wielkość opakowania 1,0cc (strzykawka). Dodatkowo wymagany zestaw narzędzi dostępowych w postaci kerissonów, punchy i retraktora do tkanek miękkich.

Skład kompletu: 1 klatka międzytrzonowa, 1 wypełnienie w postaci pasty 1,0cc.

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stabilizacja odcinka szyjnego

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Stabilizacja odcinka szyjnego - tytanowa klatka międzykręgowa 3D:

Klatka szyjna, wprowadzana z dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego na poziomie od C3 do C7. Implanty wykonane ze stopu tytanu o budowie przestrzennej kratowej 3D do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa. Konstrukcja przestrzenna sprzyjająca przerostowi kostnemu. Dwa rodzaje klatek: kątowe oraz wypukłe (anatomiczne). Trzy odmiany gabarytowe (szerokość x głębokość): 13x11mm, 15x12mm, 17x13mm, dostępne w 7 rozmiarach wysokości w zakresie od 4 do 10mm dla każdej z odmian kształtowych. Ząbkowana górna i dolna powierzchnia zwiększająca stabilność? osadzenia implantu oraz zapobiegająca jego migracji. Dodatkowo implanty wyposażone 2 kolce na górnej i 2 kolce na dolnej powierzchni, zabezpieczające przed wysunięciem się implantu z przestrzeni miedzykręgowej. Dostępne implanty bez kolców. Trwałe oznakowanie implantów w celu ich identyfikacji.

Implanty dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, raszple oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi. Dodatkowo wymagany zestaw narzędzi dostępowych w postaci kerissonów, punchy i retraktora do tkanek miękkich. Skład kompletu: 1 klatka międzytrzonowa w druku 3D Ti.

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Implanty do kręgosłupa z dostępu przedniego

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Implanty do kręgosłupa z dostępu przedniego

Implanty do stabilizacji ACIF wykonane z materiału Peek Optima w czternastu rozmiarach o wys. 4-10mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (gleb. 11,5mm) lub 16mm (głęb. 13,5mm); - w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 5 stopni, - otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanka kostna, - dwa tantalowe znaczniki rtg, umożliwiające pooperacyjna lokalizacje implantu.- rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędzi do jego zakładania. Dodatkowo zestaw rozwieraczy typu caspar do tkanek miękkich oraz dotrzonowe.

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 950.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Klatka międzytrzonowa szyjna tytanowa - drukowana 3D

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Klatka międzytrzonowa szyjna tytanowa - drukowana 3D

Wykonane w technice 3D ze stopu tytanu, implanty do międzykręgowej, przedniej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) o trapezoidalnym kształcie. struktura siatkowa o charakterze izotropowym, na całej powierzchni, regularnych rozmiarów pory o wielkości 900 ?m, a także średnia porowatość 50 - 55%. implanty w czternastu rozmiarach o wys. 4-8mm (ze skokiem co 1mm) oraz średnicy 14mm (głęb. 11,5mm) oraz 16mm (głęb. 13,5mm), oraz średnicy 18mm (głębokość 15mm). w celu zachowania odpowiedniego kąta lordozy implanty mają kształt klinów pochylonych pod kątem 50. implanty o wypukłej górnej powierzchni, odtwarzającej naturalny kształt powierzchni kręgu. zaokrąglony kształt (patrząc od góry) umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. otwór wewnątrz implantu umożliwia umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną. stabilizacja pierwotna - press-fit zwiększająca stabilność założonego implantu poprzez dużą porowatość implantu oraz po cztery kolce stabilizujące z góry i z dołu implantu. trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. każdy implant osobno, sterylnie zapakowany. narzędzie do zakładania implantu z- lub bez ogranicznika głębokości. gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania. przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu. podkładkę do wypełniania otworu wewnętrznego implantu. plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia. poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium.

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 580.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Klatki tytanowe do stabilizacji przestrzeni międzytrzonowej w odc. szyjnym

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Implanty wykonane z tytanu. Stop tytanu o porowatości 55-56%, całkowity zakres wielkości porów 100-700?m. Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów miedzykręgowych do momentu

uzyskania zrostu kostnego. Co najmniej dwie długości wszczepów , wysokość co najmniej 5 mm ze skokiem co 1 mm oraz minimum dwa stopnie lordozy 0° i 6°, Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu wynosi 6.2GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 ?m. Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny. W zestawie narzędzia takie jak podajnik oraz przymiary.

100 kompletów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stabilizacja w odcinku szyjnym - płytka szyjna

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Stabilizacja w odcinku szyjnym - płytka szyjna:

Tytanowy, dynamiczny system do stabilizacji przedniej kręgosłupa szyjnego, płytki o wymiarach 20-103mm, płytki 4 otworowe (20-32mm), 6 otworowe (34-58mm), 8 otworowe (49-64mm), 10 otworowe (67-85mm) i 12 otworowe (82-103mm), ze skokiem co max. 3mm., płytki o niskim profilu (wys. 2,9mm), wstępnie dostosowane kształtem do anatomii kręgosłupa (wygięcie wzdłużne i poprzeczne), śruby samotna?ce i samogwintujące: jednokorowe (?4mm, dł. 10-18mm ze skokiem co 2mm), dwukorowe (?4,0mm, dł. 10-28mm ze skokiem co 2mm) oraz rewizyjne/osteoporotyczne (4,5mm, dł. 13-17mm ze skokiem co 2mm), ruchomość, śruby 350 wzdłuż i 80 w poprzek osi płytki, śruby blokowane wewnętrznie (blokada zapobiega wykręcaniu się śruby, pozostawiając możliwość mikroruchów w obrębie stabilizowanych kręgów), każda śruba blokowana jest niezależnie - brak dodatkowych elementów blokujących na powierzchni płytki, rodzaje śrub kodowane kolorami z atraumatycznym zakończeniem śruby, trzon śruby jednokorowej i rewizyjnej - stożkowy, możliwość odgięcia płytki bez utraty możliwości zablokowania/odblokowania śruby, możliwość śródoperacyjnej, czasowej stabilizacji płytki przy pomocy specjalnych szpilek, system umożliwia w pełni dynamiczną stabilizację, porowata powierzchnia dołu płytki zapobiegająca przesuwaniu się płytki na kręgach, porowata powierzchnia trzonu śruby zwiększa kontakt i bezpieczeństwo połączenia kość?-śruba, zachowany niski profil głowy śrub, trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem, możliwość wydłużenia stabilizacji bez konieczności wykręcania płytki - poprzez dołączenie do płytki bazowej specjalnych elementów wydłużających połączenie, poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, jeden plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia oraz implanty

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Proteza trzonu do stabilizacji w odcinku szyjnym

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Proteza trzonu do stabilizacji w odcinku szyjnym:

Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa. Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5 μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynna? regulacje? lordozy od 0 do 20 stopni. Zestaw dosyłany każdorazowo na planowaną operację w ciągu 24h od zgłoszenia.

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 100.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

System do stabilizacji szczytowo-potylicznej.

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

System do stabilizacji szczytowo-potylicznej :

System łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo - potylicznej. System oparty na konstrukcji łączącej pręty ze śrubami i/lub hakami (w części kręgosłupowej) oraz płytki i wkręty potyliczne (w części potylicznej). Konstrukcję tworzą: 2 pręty oraz 2 płytki potyliczne - po jednej parze na każdą ze stron. Dostępne płytki proste lub wstępnie dogięte, z możliwością dodatkowego ich dogięcia. Mocowanie płytki potylicznej do potylicy za pomocą wkrętów. Wkręty potyliczne o średnicach 3,5 mm oraz 4 mm (rewizyjne) o długościach od 6 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm, dodatkowo dostępne śruby o średnicy 4 mm i długości od 06 mm do 42 mm. Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub wieloosiowych śrub przez nasadowych. Śruby wieloosiowe (poliaxialne) 3,5 mm o długości od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55°. Śruby wieloosiowe rewizyjne 4,0 mm o długości 10 do 42mm ze skokiem co 2mm. Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240 mm. Zestaw każdorazowo dosyłany na operację w ciągu 48h od zgłoszenia. W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną sił. Materiał: tytan Możliwość połączenia stabilizacji potylicznej z stabilizacją transpedikularną. Zestaw: 2 płytki potyliczne, 2 pręty, 2 haki, 2 śruby poliaxialne, 6 wkrętów potylicznych, 6 blokerów, 1 łącznik poprzeczny.

5 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 550.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do leczenia złamania zęba obrotnika

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do leczenia złamania zęba obrotnika:

Śruby w rozmiarze 3.5mm, 4.0mm i 4.5mm, długość śruby od 30mm do 60mm stopniowane co 5mm, dostępne śruby gwintowane w całości oraz gwintowane częściowo, w zestawie dostępne wiertła elastyczne w celu optymalnego dopasowania do anatomii pacjenta.

Zestaw : 1 śruba kaniulowana, 1 celownik (materiał PEEK).

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 090.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Klatka szyjna międzytrzonowa mocowana śrubami do trzonu kręgów

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Klatka szyjna międzytrzonowa mocowana śrubami do trzonu kręgów:

Implant wysokoporowaty, wykonany w technologii drukowania przestrzennego 3D z tytanu komórkowego TA6V ELI o właściwościach hydrofilnych, Implant niewymagający wypełnienia z opcją zablokowania do trzonów za pomocą 2 śrub, po jednej śrubie do trzonu powyżej i poniżej, Klatki wyprofilowane anatomicznie, wypukłe, zaprojektowane z uwzględnieniem anatomii przestrzeni międzytrzonowej, zapewniające ścisły kontakt z blaszkami granicznymi sąsiadujących trzonów i zapobiegające migracji (szczególnie istotne przy implantacji bez śrub), Lordotyczny kształt implantu pozwala odtworzyć fizjologiczną krzywiznę odcinka szyjnego, Implanty sterylne o wysokości 4 - 8 mm, ze skokiem co 1 mm, dostępne w dwóch rozmiarach: standardowym (16,8x14,5mm) oraz małym (16,8x12,5mm), Śruby w średnicach 3,5 mm i 3,9 mm oraz długościach od 10mm do 20mm ze skokiem co 2 mm.

Komplet: 1 klatka szyjna, 2 śruby tytanowe.

50 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 325.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym.

Część nr: 11

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym.

Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera. Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku. Wszystkie śruby z wbudowanymi łopatkami o długościach 70 i 110mm, posiadające gwint redukcyjny o długości 15mm. Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5mm co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy i długości łopatek 25mm do 90mm- stopniowane co 5mm, w większych rozmiarach co 10mm. Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym. Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem celem precyzyjnego wprowadzenia pręta do śruby o średnicy 5,5 i 6mm o dł. od 30mm do 80mm-stopniowane co 5mm, oraz od 90mm do 190mm- stopniowane co 10mm, możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm. Dostępne pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6mm i długościach od 30 do 130mm. W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem: 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy - stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą. Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage. Łopatka retraktora w długościach 60-120mm. W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji. Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.

W skład kompletu wchodzi: 8 śrub przezskórnych, 8 blokerów, 2 pręty, 1 drut Kirschnera, 1 igła naprowadzająca

150 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 275.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Śruba augmentacyjna

Część nr: 12

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Śruba augmentacyjna

Śruby do podawania cementu. Sterylne śruby przeznasadowe o samotna?cym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu - korówkowy szerszy i samotna?cy - ostry na stożku, tulipanowe wieloosiowe (z ruchoma? główka?). Śruby kaniulowane z dodatkowymi trzema rzędami otworów znajdujące się pod kątem 120° względem siebie posiadające 2 długości łopatek. Długość śrub w zakresie 30-90 mm w zależności od średnicy, skokiem co 5 mm w dłuższych co 1mm. Średnica śrub 5.5 do 8.5 co 1 mm. Dostępne śruby monolityczne w zakresie 5.5 do 7.5 w zakresie 30-

60 co 5mm w zależności od średnicy. Możliwość zastosowania pręta 5,5 i 6,0mm. Do każdej śruby jednorazowa, pakowana sterylnie jednostka doprowadzająca.

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 310.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do przezskórnej transpedikularnej stabilizacji kręgosłupa wraz z implantem międzytrzonowym i substytutem kostnym, kompatybilny ze zintegrowanym śródoperacyjnym neuromonitoringiem.

Część nr: 13

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do przezskórnej transpedikularnej stabilizacji kręgosłupa wraz z implantem międzytrzonowym i substytutem kostnym, kompatybilny ze zintegrowanym śródoperacyjnym neuromonitoringiem:

Poz. 1: Klatki międzytrzonowe implantowane w technice Oblique TLIF, Anterior TLIF. Klatki wykonane z materiału PEEK i tytan o długości 25-40 mm i wysokościach 8-14 mm oraz szerokościach: 9, 10, 11, 14 mm. Klatki dostępne w dwóch opcjach lordozy: 4 i 12 stopni, aby umożliwić odtworzenie balansu strzałkowego kręgosłupa. Do każdej klatki substytut kostny syntetyczny osteoindukcyjny o unikalnej strukturze nanocząsteczkowej składającej się z β-TCP i kopolimeru tlenku alkilenu, dostępny w postaci formowalnych bloków o objętości 2cm3, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych o sile zaleceń IA. Komplet składający się z:1 klatka + substytut kostny 70 kompletów

Poz. 2 Klatki międzytrzonowe implantowane w technice Oblique TLIF: Anterior TLIF. Klatki tytanowe drukowane 3D o długościach 25-35mm, wysokościach od 7-14 mm, stopniach lordozy 4, 8, 12 i 15 stopni w celu odtworzenia balansu strzałkowego kręgosłupa, pakowane pojedynczo w sterylnych opakowaniach. Do każdej klatki substytut kostny syntetyczny osteoindukcyjny o unikalnej strukturze nanocząsteczkowej składającej się z β-TCP i kopolimeru tlenku alkilenu, dostępny w postaci formowalnych bloków o objętości 2cm3, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych o sile zaleceń IA. Komplet składający się z: 1 klatka + substytut kostny, 30 kompletów

Poz. 3 Klatki międzytrzonowe do bocznej i przedniej implantacji typu XLIF: Wykonane z materiału PEEK oraz tytanu i tytanu drukowanego 3D zaopatrzone w min 6 pinów-stabilizatorów/ markerów na powierzchni głowowej i ogonowej wszczepu oraz w szerokościach 18-26mm o ka?tach lordozy 10-30 stopni celem odtworzenia balansu strzałkowego. Klatki o wysokości od 8-14 mm oraz długości od 45-60mm. Możliwość? stabilizacji klatek XLIF płytka? boczna? tytanową jedno- lub dwuotworową ze śrubami o średnicy 5,5 i 6,5 mm długości od 25mm do 55mm. W zestawie dostępne jednorazowe elektrody igłowe kompatybilne ze zintegrowanym systemem do neuromonitoringu MEP, SSEP, EMG w procedurze dostępu przez splot lędźwiowy . Do każdej klatki substytut kostny syntetyczny osteoindukcyjny o unikalnej strukturze nanocząsteczkowej składającej się z β-TCP i kopolimeru tlenku alkilenu, dostępny w postaci formowalnych bloków o objętości 2cm3, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych o sile zaleceń IA. W zestawie instrumentarium retraktor kompatybilny ze zintegrowanym z neuromonitoringiem śródoperacyjnym.

Komplet: klatka XLIF+ płytka boczna+ 2szt śrub+ substytut+ elektrody igłowe. 20 kompletów

Poz. 4 Klatki międzytrzonowe do bocznej i przedniej implantacji typu ALIF: Wykonana z tytanu oraz tytanu drukowanego 3D z czterema śrubami umożliwiające implantację w technice "stand alone". Klatki o 10, 15, 20, 25 i 30 stopniach lordozy , wysokościach 6-12mm oraz szerokościach od 34-42mm . Śruby o stałym i zmiennym kącie wprowadzania o średnicy od 5,0mm do 6,5 mm, oraz długościach od 17,5mm do 25mm. Do każdej klatki substytut kostny syntetyczny osteoindukcyjny o unikalnej strukturze nanocząsteczkowej składającej się z β-TCP i kopolimeru tlenku alkilenu, dostępny w postaci formowalnych bloków o objętości 2cm3, którego skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych o sile zaleceń IA.

W instrumentarium retraktor kompatybilny z neuromonitoringiem śródoperacyjnym. Komplet: 1 Klatka+ 4 szt śrub + substytut kostny 10 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 875.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z dostępu tylnego. Instrumantarium zintegrowane z neuromonitoringiem śródoperacyjnym.

Część nr: 14

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego z dostępu tylnego. Instrumantarium zintegrowane z neuromonitoringiem śródoperacyjnym.

Śruby transpedikularne tulipanowe wieloosiowe o gwincie podwójnym (cylindryczny rdzeń); atraumatyczne, samotnące, samogwintujące, w długościach od 20mm do 55 mm stopniowane co 5mm, o średnicach: 4,5mm , 5,5mm , 6,5mm oraz 7,5 mm; kanałowane. Śruby modularne z doczepianym tulipanem o średnicach od 5,5 do 7,5mm i długościach od 30-55mm - będące integralna? składowa? retraktora lędźwiowego dystrakcyjnego. Śruby redukcyjne tulipanowe o długiej konstrukcji nie wymagającej stosowania prowadnicy do śrub, jak w przypadku śrub standardowych transpedikularnych- o średnicach kodowanych kolorami w długościach od 30 do 55 mm stopniowane co 5 mm i średnicach 5,5;

6,5 oraz 7,5 mm. Śruby blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe. Bloker z wielokątnym gwintem, w systemie zaczepowo- ślimakowym zapewniającym trwałe połączenie z tulipanem śruby, dwukolorowy ułatwiający orientację góra-dół. Pręty wstępnie wygięte lordotycznie o średnicy 5,5 mm i długościach:

20mm-100mm stopniowane co 5 mm oraz 100mm-200mm stopniowane co 10mm. W zestawie dostępny pręt prosty o długości 300mm. W zestawie igła kaniulowana skośnie zakończona lub prosta z mandrynem umożliwiająca przezskórne wprowadzenie drutów Kirshnera pod kontrolą zintegrowanego neuromonitoringu śródoperacyjnego.

W zestawie instrumentarium retraktor dostępu MIS łączony ze śrubami modularnymi o przeziernych ramionach zapewniający maksymalna? widoczność? operowanych struktur, zintegrowany z opcjonalnym zestawem śródoperacyjnego monitorowania topografii struktur nerwowych (MEP, SSEP, EMG przednasadowy dynamiczny) oraz zestawem oświetlenia pola operacyjnego. Komplet: 4x śruba,4x śruba modularna, 4x tulipan do śruby modularnej, 8x bloker, 2x pręt, 1x igła.

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 060.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Proteza trzonu w odc. Th i L kręgosłupa.

Część nr: 15

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Proteza trzonu w odc. Th i L kręgosłupa:

Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ. Tytanowa proteza trzonu musi umożliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep. Konstrukcja implantu musi umozliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa. Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm - 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa

Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm. W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować? się? pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość? wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. Zestaw każdorazowo dosyłany na operację w ciągu 48h od zgłoszenia. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15. Komplet: proteza i 2 zakończenia. 5 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 250.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w osteoporozie i w nowotworach

Część nr: 16

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa wzłamaniach kompresyjnych w osteoporozie i w nowotworach:

Małoinwazyjny, przezskórny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa. Jednorazowe, owalne, rozprężalne implanty do anatomicznego odtworzenia trzonów kręgosłupa. Implanty rozprężane wertykalnie w jednej płaszczyźnie. Implanty wykonane ze stopu tytanu. Cały zestaw dostarczany sterylny. W zestawie preparacyjnym jednorazowe sterylne narzędzia służące do implantacji. 2 druty Kirschnera z tępym zakończeniem, 1 rączka do drutów, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 zamienna kaniula robocza, przymiar implantu, 1 przezierny znacznik. Igły przeznasadowe pakowane pojedynczo. 2 podajniki do wprowadzenia cementu. 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją. W zestawie 1 cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu. Czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st. C - ok. 15 min. Cement nieprzezierny dla promieni RTG. 1 mieszalnik sterylny, jednorazowy z mechanizmem tłokowym.

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 700.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do wertebroplastyki

Część nr: 17

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Radiologii Lekarskiej w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do wertebroplastyki:

Zestaw do fiksacji złamań patologicznych trzonu kręgu oraz odcinka krzyżowego kręgosłupa w czasie zabiegów wertebroplastyki. Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku, min. 3, różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte. Sterylne urządzenie mieszająco-podające, z wbudowanym własnym zasilaniem elektrycznym, pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania o pojemności 14cc. W zestawie powinien znajdować się ok. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg. Cement PMMA o podwyższonej lepkości natychmiast po wymieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 17 minut po wymieszaniu składników.

W skład kompletu wchodzi: Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym min. 20 g- 1 szt., igła kostna - 2szt.

150 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 300.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu kręgu

Część nr: 18

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Igła do pobrania materiału histopatologicznego z trzonu kręgu:

dostępna w rozmiarach 8G, 10G, 11G i 13G. Zestaw posiadający współosiową igłę biopsyjną z mandrynem i strzykawkę 3 cm3.

Zestawy do biopsji kości posiadający obrotowy uchwyt.

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Tytanowy implant międzywyrostkowy

Część nr: 19

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Tytanowy implant międzywyrostkowy:

Tytanowy, jałowy, implant międzywyrostkowy do sztywnej stabilizacji składający się? z dwóch blaszek z ostrymi kolcami wbijanymi w wyrostki na każdym poziomie, długośći 35 mm, wysokości: 8, 10, 12, 14 i 16 mm z blokadą szerokości jedną śrubą. W zestawie dołączany do implantu MediSet zestaw do zakładania szwów.

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 050.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Implant rozprężalny do stabilizacji wyrostków międzykolczystych

Część nr: 20

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Implant rozprężalny do stabilizacji wyrostków międzykolczystych:

Implant rozprężalny stabilizacji wyrostków międzykolczystych do minimalnej inwazji. Składa się z rozszerzalnego rdzenia i niezależnych płyt blokujących. Oferuje indywidualne dopasowanie do anatomii pacjenta i pozwala na pośrednią dekompresje. Łatwe wkładanie i rozszerzanie zapewnia rozwiązanie MIS dla stabilizacji międzykolczystej.

Rozszerzalny rdzeń : ułatwia umieszczanie implantów i redukcję kroków, która pozwala na rozszerzenie do 6mm, co pozwala zwiększyć przestrzeń neuroforaminalną.

Niezależne płyty blokujące: płyty dwustronne, oddzielnie zapinane na wyrostek kolczysty umożliwiają dopasowanie do anatomii pacjenta. Innowacyjne narzędzia: umożliwiają łatwą implementację, jedno narzędzie do wprowadzania implantu i rozszerzania. Parametry: T1- S1 stabilizacja międzykolczysta Rozprężalny rdzeń implantu Niezależne płytki blokujące Rozmiary i zakres implantów: 8-10 mm szerokości ( rozmrażalność); 7-13 mm 4 stopnie; 8-14 mm 10 stopni; 9-15 mm 15 stopni

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zamknięcie czaszki

Część nr: 21

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zamknięcie czaszki:

Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy sprężynaą płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, dostępne średnice zacisków 11mm, 16mm i 20 mm, zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym nierozbieralnym aplikatorem

- zaciski o średnicach 11 do 20 mm z otworami na drenaż,

- minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o natężeniu do 3 Tesli.

- wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej, nierozbieralne

- wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania.

- specjalny kosz stalowy lub z tworzywa sztucznego do przechowywania i sterylizacji zestawu narzędziowego.

- kontener bezobsługowy z pokrywą wykonaną z peek, przezroczystą, do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium.

- zaciski do płata kostnego, śr. 11 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne (pakowane pojedynczo) 600szt

zaciski do płata kostnego, śr. 16 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne (pakowane pojedynczo) 600szt

zaciski do płata kostnego, śr. 20 mm, wykonane ze stopu tytanu, sterylne (pakowane pojedynczo) 150szt

1350 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 362.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zacisk plastykowy do hemostazy

Część nr: 22

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zacisk plastykowy do hemostazy - tu coś trzeba zmienić

zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, jednorazowe, sterylne pakowane po 10 szt. w magazynku, kompatybilne automatycznym aplikatorem (opakowanie 20 magazynków po 10 zacisków) Aplikator automatyczny do zacisków w magazynku typu Scalpfix, aplikator polimerowy, czarny - 3 sztuki, Narzędzie do ściągania np typu Scalpfix - 2 sztuki.

150 opakowań

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 080.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Forma do kranioplastyki wraz z cementem do odtwarzania ubytków

Część nr: 23

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Forma do kranioplastyki wraz z cementem do odtwarzania ubytków.

Wymagane dane techniczne produktu:

Forma do precyzyjnego odtwarzania dużych i trudnych do zaopatrzenia ubytków kości czaszki;

Wykonywana na zamówienie dla indywidualnego pacjenta na podstawie tomografii komputerowej (wymóg: warstwa co 1mm), przy użyciu precyzyjnej komputerowej metody elementów; skończonych

Forma wykonana z poliamidu metodą druku 3D;Dostarczana w postaci niesterylnej;

Dostępna w dwóch rozmiarach: forma mniejsza - do 60 cm3 i forma większa - powyżej 60 cm3;

Cement kostny PMMA, przeznaczony do kranioplastyki przy użyciu formy wykonanej z poliamidu (nie wchodzący z nim w reakcję podczas wysokiej temperatury wiązania cementu), dostarczany w postaci sterylnej, o dwóch typach gęstości: średniej i niskiej, wymagany również w wersji z antybiotykiem (gentamycyną); pakowany po 40 gram.

10 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 875.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw płytki i śrub do przedniej stabilizacji szyjnej dla pacjentów onkologicznych

Część nr: 24

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw płytki i śrub do przedniej stabilizacji szyjnej dla pacjentów onkologicznych:

Implanty: płytki i śruby wykonane z kompozytu węglowo - peekowego umożliwiającego: optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego, precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania, przenoszenie dużych obciążenie przy zmniejszonych nieprężeniach materiału. Płytki lordotycznie wygięte z markerami radiologicznymi w zakresie długości 21-94 mm z określonymi zakresami długości przypisanymi do ilości segmentów- 1-4 segmentowe.

Skok długości w obrębie płytek dedykowanych dla 1,2,3 segmentów wynosi maksymalnie 3 mm, dla płyt 4 segmentowych maksymalnie 4 mm, pomiędzy zakresami określonymi ilością segmentów skok wynosi maksymalnie 10mm.Śruby samogwintujące z markerem radiologicznym wykonane w całości z tego samego kompozytu węglowo - peekowego. Samogwintujące śruby o średnicy 4 mm i długościach 13 i 15 mm, rewizyjne samogwintujące śruby o średnicy 4,25 mm i długościach 13 i 15 mm.

Zestawy dostarczane indywidualnie pod pacjenta. 2 komplety

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 150.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Modularna proteza trzonu szyjnego (C3-C7)

Część nr: 25

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Modularna proteza trzonu szyjnego (C3-C7) :

Implant wykonany w całości z przeziernego kompozytu węglowo - peekowego zapewniającego optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego o precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania napromieniania.

Implant posiada 9 znaczników radiologicznych umożliwiających wizualizację w promieniach RTG. Rdzenia protezy o lordotycznym kształcie i przekroju 13 x 13 mm, pokryty w części przedniej cienką porowatą warstwą tytanu,

tylna ściana gładka, bez pokrycia. Wysokość rdzenia 16-66 mm ze skokiem co 2 mm (z uwzględnieniem wysokości płytek granicznych).  Płytki graniczne od przodu pokryte cienką, porowatą warstwą tytanu, tylna ściana gładka, bez pokrycia. Dostępne trzy rozmiary o wymiarach: 14x13 mm, 16x13mm, 18x14mm, w trzech wariantach kątowych: 0, 3 i 6 stopni.

Implant jest przeznaczony do zastosowania ze stabilizacją suplementarną, nie "stand-alone".

Zestawy dostarczane indywidualnie pod pacjenta. 2 komplety

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 240.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Piersiowo - lędźwiowa modularna proteza trzonu- rozszerzalny implant trzonu(Th1-L5) dla pacjentów onkologicznych i urazowych.

Część nr: 26

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Piersiowo - lędźwiowa modularna proteza trzonu- rozszerzalny implant trzonu(Th1-L5) dla pacjentów onkologicznych i urazowych:

Implant wykonany z przeziernego kompozytu węglowo-peekowego zapewniającego optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego o precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania napromieniania. Implant posiada znaczniki radiologiczne umożliwiające wizualizację w promieniach RTG.

Możliwość implantacji protezy z 12 dostępów operacyjnych dzięki wariantowi montażu płytek granicznych do rdzenia protezy co każde 30 stopni

Przeznaczony do zastosowania z suplementarną stabilizacją tylną lub przednioboczną. Wysokość implantu w zakresie 19mm-96 mm.

Implanty o wysokościach w zakresach: 19-23 mm i 22-29mm z fabrycznie zintegrowanymi płytkami granicznymi, niewymagające śródoperacyjnego montażu.

Implanty o wysokościach w zakresach mm: 28-32, 31-38, 35-45, 41-57 do śródoperacyjnego dopasowania z płytkami granicznymi o trzech możliwościach kątowych: 0, 4, 8 stopni i dwóch geometriach- anatomiczne i prostokątne do zastosowania w zależności od zastosowanej techniki operacyjnej.

Zestawy dostarczane indywidualnie pod pacjenta. 2 komplety

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatności / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 484 zł

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego z dostępu tylnego dla pacjentów onkologicznych w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych

Część nr: 27

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw przeznaczony do osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego z dostępu tylnego dla pacjentów onkologicznych w technikach otwartych oraz małoinwazyjnych:

Implanty: pręty i trzpienie śrub wykonane z kompozytu węglowo - peekowego umożliwiającego: optymalną wizualizację struktur anatomicznych (brak artefaktów), brak rozpraszania wiązki promieni jonizujących oraz zapewniające jednorodną dawkę promieniowania w przypadku zastosowania radioterapii w dalszym etapie leczenia onkologicznego o precyzyjną kalkulację dawek radiacyjnych i minimalizację czasu planowania napromieniania.

Śruby w części korowej pokryte cienką, porowatą warstwą tytanu dla optymalnej osteointegracji. Śruby samotnący z markerem radiologicznym na końcówce implantu. Śruby z kielichem tytanowym.

Układ śruba - pręt mocowany jednym elementem blokującym.

Samotnące poliaksjalne śruby transpedikularne wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicach 5.5, 6.5 i 7.5 mm i długościach odpowiednio dla rozmiaru od 25 do 60 mm.

Pręty proste wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm i długościach odpowiednio od 40 do 150 mm, ze skokiem co 10 mm. Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo- peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, kącie wygięcia r120 i długościach 30 do 100 mm ze skokiem 10 mm. Pręty wygięte wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, kącie wygięcia r450 i długościach 100 do 160 mm ze skokiem 20 mm. Pręty przejściowe wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinaka prostego 50 lub 60 mm przy długości całego pręta 100 mm. Pręty przejściowe wykonane z kompozytu węglowo - peekowego o średnicy 5.5 - 6,0 mm, częściowo proste, częściowo wygięte, o kącie wygięcia r450, długości odcinaka prostego 60 mm przy długości całego pręta 70 mm. Tytanowe łączniki poprzeczne o min. 4 długościach w zakresie 30 do 70 mm. Opcjonalnie dostępne pręty tytanowe, proste o średnicy 5.7 - 6,0 mm i długościach od 100 do 500 mm. W zestawie dostępna kaniula do podawania cementu kostnego przez śruby (augmentacja śrub). Wymagane paszporty do implantów dla pacjenta.

Śruby, nakrętki oraz pręty dostarczane w formie sterylnej.

Komplet zawiera:

8 śrub transpedikularnych

8 elementów blokujących (nakrętki)

2 pręty

Zestawy dostarczane indywidualnie pod pacjenta. 2 komplety

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 657.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego

Część nr: 28

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego:

Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: plastikowa tablica z podziałką w cm H2O i mmHg z uchwytem na umieszczenie komory kroplowej, komora kroplowa o pojemności min. 100 ml z wbudowanym filtrem bez zacisku, filtr zabezpieczony przed zatkaniem w razie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, wymienny worek o pojemności min. 700 ml bez odpływu, dren komorowy ze znacznikami co 1 cm, długość 30 cm, średnica zewn./wewn. 3.0/1.5 mm, z troakarem, tunelizatorem, silikonowym mocowaniem do skóry i łącznikiem, perforacja 4 rzędy po 5 okrągłych otworów, worek 700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem

200 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do zewnętrznego drenażu lędźwiowego

Część nr: 29

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do zewnętrznego drenażu lędźwiowego:

Drenaż komorowy zewnętrzny, zestaw: plastikowa tablica z podziałką w cm H2O i mmHg z uchwytem na umieszczenie komory kroplowej, komora kroplowa o pojemności min. 100 ml z wbudowanym filtrem bez zacisku, filtr zabezpieczony przed zatkaniem w razie kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym, wymienny worek o pojemności min. 700 ml bez odpływu, dren lędźwiowy poliuretanowy ze znacznikami, długość 80 cm, średnica zewnętrzna 1.55 mm, wewnętrzna 0.7 mm, 20 otworów z igłą Tuohy 14G, łącznikiem luer oraz silikonowym motylkiem/uchwytem do mocowania bez prowadnika, worek 700 ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem

90 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 607.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zastawka komorowo-otrzewnowe z przepływem osiowym

Część nr: 30

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zastawka komorowo-otrzewnowe z przepływem osiowym:

zastawki komorowo-otrzewnowe z przepływem osiowym (np. typu Hakima, nie typu burr-hole) ze zbiornikiem do przepompowywania i aspiracji płynu mózgowo-rdzeniowego, średniociśnieniowe, z drenami dokomorowymi i dootrzewnymi z możliwością zakupu pojedynczych elementów. Dren otrzewnowy, zastawka i dren komorowy pakowane osobno.

Skład 1 kompletu:

1. Zastawka komorowo-otrzewnowa (średniociśnieniowa)

2. Dren komorowy

3. Dren otrzewnowy

Wszystkie implanty sterylne. Wszystkie elementy nie mogą stanowić przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego.

30 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 570.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zastawka komorowo - otrzewnowe z przepływem osiowym z kulowym, grawitacyjnym

Część nr: 31

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zastawka komorowo - otrzewnowe z przepływem osiowym z kulowym, grawitacyjnym:

zastawki komorowo-otrzewnowe z przepływem liniowym, średniociśnieniowe, z drenami dokomorowymi i dootrzewnymi, ponadto w zestawie wbudowany lub oddzielny kulkowy, grawitacyjny mechanizm antysyfonowy

Skład kompletu:

1. Zastawka komorowo-otrzewnowa (średniociśnieniowa) z wbudowanym lub oddzielnym kulkowym mechanizmem antysyfonowym.

2. Dren komorowy

3. Dren otrzewnowy

Wszystkie implanty sterylne. Wszystkie elementy nie mogą stanowić przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego.

30 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 840.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zastawka komorowo - otrzewnowa do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego

Część nr: 32

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zastawka komorowo - otrzewnowa do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego:

tytanowe zastawki komorowo-otrzewnowe z podwójną membraną do drenowania płynu mózgowo-rdzeniowego o wysokim poziomie białka, średniociśnieniowe, ze zintegrowanym mechanizmem antysyfonowym, z drenami dokomorowymi i dootrzewnowymi

Skład kompletu:

1. Zastawka komorowo-otrzewnowa.

2. Dren komorowy

3. Dren otrzewnowy

Wszystkie implanty sterylne. Wszystkie elementy nie mogą stanowić przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego.

10 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 730.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zastawka programowalna komorowo otrzewnowa z drenami dokomorowymi i dootrzewnowymi z użyczeniem programatora

Część nr: 33

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zastawka programowalna komorowo otrzewnowa z drenami dokomorowymi i dootrzewnowymi z użyczeniem programatora:

programowalne zastawki komorowo-otrzewnowe z drenami dokomorowymi i dootrzewnymi. Zastawka z ciśnieniem otwarcia w zakresie co najmniej 40-200 mm H2O lub szerszym. Płynna, lub co najmniej 7-stopniowa regulacja ciśnienia. Zastawka z możliwością wykonania badania rezonansu magnetycznego przynajmniej do 1,5 Tesli.

Skład kompletu:

1. Zastawka komorowo-otrzewnowa programowalna

2. Dren komorowy

3. Dren otrzewnowy

Wszystkie implanty sterylne. Wszystkie elementy nie mogą stanowić przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego.

Użyczenie programatora na czas trwania umowy

45 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia programatora

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 620.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zastawka programowalna komorowo otrzewnowa odporna na przestawienie w polu magnetycznym z użyczeniem programatora

Część nr: 34

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zastawka programowalna komorowo otrzewnowa odporna na przestawienie w polu magnetycznym z użyczeniem programatora

Opis: programowalne zastawki komorowo-otrzewnowe z drenami dokomorowymi i dootrzewnymi. Zastawka z ciśnieniem otwarcia w zakresie co najmniej 40-200 mm H2O lub szerszym ze zintegrowanym lub oddzielnym kulkowym mechanizmem antysyfonowym. Płynna, lub co najmniej 7-stopniowa regulacja ciśnienia. Zastawka odporna na przestawienie w rezonansie magnetycznym przynajmniej 1,5 Tesli.

Skład kompletu:

1. Programowalna zastawka komorowo-otrzewnowa z zaworem antysyfonowym

2. Dren komorowy

3. Dren otrzewnowy

Użyczenie programatora na czas trwania umowy

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia programatora

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 940.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Grawitacyjny mechanizm antysyfonowy kulkowy

Część nr: 35

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Grawitacyjny mechanizm antysyfonowy kulkowy:

grawitacyjny, kulkowy mechanizm antysyfonowy. Implant nie może stanowić przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego co najmniej 1,5 T. Sterylny.

40 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 440.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Łącznik Y do zastawki komorowo-otrzewnowej

Część nr: 36

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Łącznik Y do zastawki komorowo-otrzewnowej:

Implant nie może stanowić przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego co najmniej 1,5 T. Sterylny

10 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 32.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Łącznik prosty do drenu zastawki komorowo- otrzewnowej

Część nr: 37

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Łącznik prosty do drenu zastawki komorowo- otrzewnowej:

Implant nie może stanowić przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego co najmniej 1,5 T. Sterylny

10 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna

Część nr: 38

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadnica do drenu dootrzewnowego elastyczna długości co najmniej 50cm pakowana sterylnie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 420.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Klipsy do trwałej okluzji tętniaków mózgowych

Część nr: 39

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Klipsy do trwałej okluzji tętniaków mózgowych tytanowe typu Yasargil standard, mini i okienkowe we wszystkich kształtach i rozmiarach katalogowych oferenta, w tym klipsy okienkowe w kształcie "T" oraz klipsy do zwiększania siły zacisku.

Materiał: tytanowe lub z innego materiału, który nie stanowi przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego.

Sterylne lub niesterylne. Muszą mieć możliwość wielokrotnej sterylizacji autoklawowej

200sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 200.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Implant do zamykania podstawy czaszki

Część nr: 40

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Implant do zamykania podstawy czaszki

Implant neurochirurgiczny do zamykania podstawy czaszki po endoskopowych operacjach na przysadce, wykonany z porowatego polietylenu. Struktura implantu umożliwiająca przerastanie naczyń w głąb implantu i integrację z tkanką pacjenta. Możliwość śródoperacyjnego modelowania i docinania implantu. Implant wyposażony w uchwyt ułatwiający pozycjonowanie, rozmiar 20x20x2,5x0,45mm.

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 130.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zbiornik Rickhama

Część nr: 41

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zbiornik Rickhama

10 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 120.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zestaw do ewakuacji przewlekłych krwiaków podtwardówkowych

Część nr: 42

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw do ewakuacji przewlekłych krwiaków podtwardówkowych np. SEPS

30 sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 510.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dreny do krwiaków przymózgowych

Część nr: 43

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

33141640 Dreny

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Dreny do krwiaków przymózgowych

80sztuk

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 192.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia wypuklin dyskowych w lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa

Część nr: 44

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Elastyczna żelowa proteza jądra miażdżystego implantowana przezskórnie do leczenia wypuklin dyskowych w lędźwiowo-krzyżowym odcinku kręgosłupa:

- Implant - wyrób medyczny klasy III w postaci roztwóru produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Tungsten)

- możliwość leczenia zabiegowego 2 dysków kręgosłupa pacjenta z jednego zestawu - obj. min. 2ml

20 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 960.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Cewnik do neurolizy zwoju skrzydłowo podniebiennnego

Część nr: 45

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

33141200 Cewniki

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Cewnik do neurolizy zwoju skrzydłowo podniebiennnego:

Elastyczny, jednorazowy aplikator Sphenocath nieprzezierny składający się z dwóch prowadników:

Zewnętrznego o długości 85mm, wewnętzrnego,ruchomego z samozaginającą się końcówką oraz wewnętrznego, ruchomego z samozaginającą się końcówką

50szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 290.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Czop lędźwiowy Plif - biomateriał stop tytanu

Część nr: 46

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Czop lędźwiowy Plif - biomateriał stop tytanu

Implanty wsuwane, dostosowane do implantacji z dostępu tylnego na poziomie L1-S1 kręgosłupa. Korpus implantu wypełniony przestrzenną kratownicą o chropowatej/wulkanicznej strukturze wynikającej z druku 3D (EBM), która sprzyja fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kości. Dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych trzonów implant w wersji: o płaskiej o skosie 0° w wysokości od 8 do 16 mm, stopniowanej co 1 mm i długości: 22, 25, 28, 32, 34, 36 mm; o kątowej o skosie 5° w wysokości od 9 do 14 mm, stopniowanej co 1 mm i długości 25, 28 mm; o skosie 10° w wysokości od 11 do 15 mm, stopniowanej co 1 mm i długości 28, 32 mm oraz o skosie 15° w wysokości od 12 do 16 mm, stopniowanej o 1 mm i długości 28, 32 mm. Implanty na powierzchniach nośnych wyposażonych w zbieżne płozy jednokierunkowo ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową, a w drugim kierunku zabezpieczające przed wysunięciem/wycofaniem się implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe z oknami do przerostów kostnych. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową. Implant dostarczany sterylnie z co najmniej 5-letnim okresem ważności. Uniwersalny zestaw narzędzi chirurgicznych, dostosowany do implantów drukowanych typu TLIF i PLIF, z kompletem przymiarów pozwalających na precyzyjny dobór rozmiaru implantu. Jednoelementowe narzędzie instalacyjne z kontrolą głębokości implantacji.

50 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 550.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym- biomateriał, Peek, stop tytanu

Część nr: 47

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Stabilizacja międzywyrostkowa w odcinku lędźwiowym- biomateriał, Peek, stop tytanu:

Implant do mocowania między wyrostkami poprzecznymi kręgów, składający się z wyprofilowanego korpusu. Korpus posiadający ramiona stałe oraz ruchome zabieraki, które po rozłożeniu tworzą tzw. "kołyskę", w której znajduje się wyrostek kolczysty. Implant wykonany z biopolimeru PEEK. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu wiązadła nadkolczystego. W instrumentarium specjalne przekłuwacze - szydła. Rozmiary od 8 do 16.

Komplet: 1 Stabilizator międzywyrostkowy ze skrzydłami.

100 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Płytki do zamknięcia czaszki

Część nr: 48

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Płytki do zamknięcia czaszki:

- system śrub i płytek do zespoleń czaszkowych

- czyszczenie maszynowe całego systemu

- płytki o grubości 0,4 mm wykonane z tytanu,

- śruby standardowe o średnicy 1,5 mm, dł. 3, 4 lub 5 mm do wyboru przez Zamawiającego

- śruby niskoprofilowe, samonawiercające wykonane z tytanu

- główka na wkętak krzyżakowy

- śruby "awaryjne" o średnicy 1,8 mm, dł. 3 lub 5 mm do wyboru przez Zamawiającego

- bezobsługowy kontener do sterylizacji i sterylnego przechowywania instrumentarium

- instrumentarium do implantacji, 2 kpl., udostępione na czas trwania umowy, skład: śrubokręt krzyżakowy, kleszczedo cięcia płytek, kleszcze do zaginania płytek, pęseta, system do przechowywania magazynku na 100 śrub, magazynków na 6 śrub, miejsca na płytki i ostrze śrubokrętu, szuflada na siatki.

2 zestawy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 247.00 PLN.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Stabilizacja międzykolczysta bez konieczności zachowania więzadła nadkolcowego

Część nr: 49

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33184100 Implanty chirurgiczne

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Bloku Operacyjnego w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Stabilizacja międzykolczysta bez konieczności zachowania więzadła nadkolcowego

Opis ogólny:

stabilizator międzykolczysty, umożliwiający połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych;

stabilizator dostępny w dwóch wersjach:

a) dynamiczny stabilizator międzykolczysty, jednoczęściowy, osadzany na wyrostkach kolczystych bez dodatkowych elementów mocujących;

b) sztywny stabilizator międzykolczysty, jednoczęściowy, mocowany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych;

możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF; obie wersje otwarte od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń;

stabilizator dynamiczny dostępny w dwóch odmianach - jednopoziomowej i wielopoziomowej;

dostępność w każdej wersji i odmianie 5-ciu rozmiarów od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm;

wszystkie elementy stabilizatora i śrubek poprzecznych wykonane ze stopu tytanowego;

stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach;

zestaw instrumentarium jest dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie

50 kompletów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostaw / Waga: 25

Kryterium jakości - Nazwa: Okres płatnosci / Waga: 15

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zadanie objęte Bankiem - umową przechowania oraz umową użyczenia instrumentarium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 331.00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Przedstawienie Wykazu zrealizowanych dostaw - conajmniej dwóch w zakresie oferowanego asortymentu bez względu na ilosci oferowanych zadań

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

wg projektu umowy na dostawy, umowy przechowania i umowy użyczenia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 17/04/2023

Czas lokalny: 08:45

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 15/07/2023

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 17/04/2023

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem platformy http://e-propublico.pl na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich otwarcie, które jest jednoczesne z ich upublicznieniem

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

wszyscy zainteresowani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

Oferta wg wzoru oferty elektronicznej

Jednolity europejski dokument zamówienia

Oświadczenie wykonawcy dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia (procedura pełna)

Formularz cenowy

Szczegółowe Formularze Cenowe poszczególnych zadań ze wszystkimi oferowanymi rozmiarami (kodów produktów)

Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:

Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument

Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (procedura pełna)

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym

Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Wykaz dostaw lub usług

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Zaświadczenie z ZUS lub KRUS

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 , art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022

r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.

dotyczącego środków ograniczających w zawiązku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przewiduje wezwanie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki ? ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/03/2023

wyk. w 2 egz. na 18 ark.

egz. 1 – str  intern.10wsk,  e-propublico, Biuro przepustek wywieszono dnia 15.03.2023r.

egz. 2 –  hol szpitala bud  nr 3   T 2612 B5                                                 	   zdjeto ………………………

wyk.  D. Wojcieszak  261 417 448