Załącznik nr 2 do SWZ

………….………………………

Oznaczenie Wykonawcy

/wzór/

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę zużywalnego wyposażenia aparatury niezbędnej do przeprowadzenia zajęć warsztatowych dla studentów oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami i opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr A do SWZ:

| Lp | Opis produktu | Ilość (szt.) | cena netto (zł) | wartość netto (zł) [4x5] | Stawka podatku VAT* | Wartość brutto (zł)* [wartość netto + podatek VAT] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna typu C18 - rozmiar ziarna 4 µm - wielkość porów 100 A - powierzchnia aktywna 450 m2/g - maksymalna zawartość węgla 17 % - stabilność w pH 2,0 – 9,0 - endcapping podwójny - maksymalne wymiary kolumny 250 x 25 mm Warunki te spełnia produkt ……………………………..…………………….. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Kolumna typu C18 - rozmiar ziarna: 4 µm - wielkość porów 100 A - powierzchnia aktywna 450 m2/g - maksymalna zawartość węgla 17 % - stabilność w pH 2,0 – 9,0 - endcapping podwójny - maksymalne wymiary kolumny 250 x 10 mm Warunki te spełnia produkt ……………………………..…………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kolumna typu C30 - rozmiar ziarna 5 µm - wielkość porów 100 A - powierzchnia aktywna: 350 m2/g - maksymalna zawartość węgla 20 % - stabilność w pH 2,0 – 10,0 - endcapping podwójny - maksymalne wymiary kolumny 250 x 30 mm Warunki te spełnia produkt ……………………………..…………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Kolumna typu C4 - rozmiar ziarna 5 µm - wielkość porów 120 A - powierzchnia aktywna 300 m2/g - maksymalna zawartość węgla 7 % - stabilność w pH 2,0 – 8,0 - endcapping pojedynczy - maksymalne wymiary kolumny 150 x 30 mm Warunki te spełnia produkt ……………………………..…………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Lampa deuterowa typu D2 element zużywalny - czas pracy 1000 do 2000 godzin - typ Varian Prostar 325/335 D2 Lamp lub podobnej klasy lub wyższej Warunki te spełnia produkt ……………………………..…………………….. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

Cena oferty uwzględnia wszystkie związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w SWZ niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. podatek VAT**, cło, opłaty celne, koszt dostawy, wyładowania sprzętu i umieszczenia go we wskazanym pomieszczeniu Zamawiającego, instalacji i uruchomienia oraz sprawdzenia działania przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego, instruktażu z obsługi oraz ubezpieczenie przedmiotu zamówienia do czasu podpisania protokołu odbioru. * podmiot zagraniczny nie wypełnia rubryk nr 7 i 8

Dokument  należy wypełnić elektronicznie. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF i podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.