## Zadanie 9.
Zadanie 9. Diagnostyka manualna 1
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Ilość zaoferowanych pełnych opakowań | Cena 1 opak. brutto | Uwagi
1 | Test biochemiczny manualny do identyfikacji gram ujemnych bakterii - do identyfikacji gram ujemnych bakterii fermentujących i niefermentujących w czasie 18-24 godzin - brak konieczności stosowania nośnika zawiesiny (jedynie sól fizjologiczna) - op.= min. 40 oznaczeń - darmowe oprogramowanie do identyfikacji - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - specyficzność 100%, czułość min. 97% w odniesieniu do metody referencyjnej - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 160
1a | Odczynnik do wykrywania fosfatazy - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 350
1b | Odczynnik do wykrywania indolu - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 350
1c | Odczynnik do wykrywania azotanów - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 350
1d | Odczynnik do wykrywania fenyloalaniny - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 350
2 | Test biochemiczny manualny do identyfikacji gram dodatnich bakterii - do identyfikacji bakterii gram dodatnich, beztlenowców i Corynebacterium w czasie 24 godzin - brak konieczności stosowania nośnika zawiesiny (jedynie sól fizjologiczna) - op.= min. 40 oznaczeń - darmowe oprogramowanie do identyfikacji - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - specyficzność 100%, czułość min. 97% w odniesieniu do metody referencyjnej - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 160
2a | Novobiocyna - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 50
2b | Paski do wykrywania PYRazy - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 50
2c | Odczynnik do wykrywania PYRazy - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 350
2d | Odczynnik do wykrywania hydrolazy hipuranu - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 350
3 | Test CARBA NP do wykrywania karbapenemaz - op.= min. 5/10 testów - odczynniki gotowe do użycia - wynik dodatni w ciągu 30 minut - 2 godzin - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - specyficzność min. 97%, czułość min. 97% w odniesieniu do metody referencyjnej - wykrywanie karbapenemaz klasy A, B, D u pałeczek Enterobacterales i Pseudomonas spp. - certyfikat jakości | liczba testów | 600
4 | Test immunoenzymatyczny Clostridium difficile (GDH, TOX A/B) - test kasetkowy - jednoczesne (na jednej płytce) i niezależne wykrywanie GDH i TOX A/B - op.= min.25 testów - czułość min. 97%, specyficzność min. 99% w odniesieniu do metody referencyjnej - czułość analityczna 0,63 ng/ml dla toksyny A, 0,16 ng/ml dla toksyny B, 0,8 ng/ml dla dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) - kontrole w zestawie - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba testów | 2000
5 | Test immunoenzymatyczny Clostridium difficile TOX A/B - test kasetkowy - op.= min. 25 testów - czułość min. 97%, swoistość min. 100% w odniesieniu do metody referencyjnej - kontrole w zestawie - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba testów | 400
6 | Test immunochromatograficzny na grypę - kasetkowy test wykrywający wirusa grypy - op.= min.10 testów - jednoczesne (na jednej płytce) i niezależne wykrywanie wirusa grypy A i B - min. czułość dla A 99%, dla B 97,7% w odniesieniu do metody referencyjnej - min. swoistość A 98,9%, B 99% w odniesieniu do metody referencyjnej - kontrole dodatnie i ujemne w zestawie - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba testów | 600
7 | Test kolistyna mikrorozcieńczenia - płytki do oznaczania wrażliwości na kolistynę - op.= min. 16 oznaczeń - 7 rozcieńczeń (0,25-16 µg/ml) i kontrola wzrostu dla jednego oznaczenia - bulion MH (nośnik zawiesiny) w zestawie - zgodność ze standardami EUCAST - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 960
8 | Test mononukleoza - test kasetkowy - op.= min.20 testów - czułość min. 99,9%, swoistość min. 98% w odniesieniu do metody referencyjnej - kontrola dodatnia i ujemna w zestawie - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba testów | 80
9 | Test norowirusy - test kasetkowy - op.= min.10 testów - czułość min. 99%, swoistość min. 99% w odniesieniu do metody referencyjnej - kontrole w zestawie - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba testów | 80
10 | Test ROTA-ADENOVIRUS kasetkowy a 10 szt. 481015 - test kasetkowy - op.= min.10 testów - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | op. | 74
11 | Test HELICOBACTER PYLORI a 20 szt. 009AF401 - test kasetkowy - op.= min.10 testów - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | op. | 12
12 | Test GIARDIA LAMBLIA kasetkowy a 10 szt. 521009 - test kasetkowy - op.= min.10 testów - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | op. | 10
13 | Test FOB - KREW UTAJONA W KALE 272001 - test kasetkowy - op.= min.10 testów - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 700
14 | Test HELICOBACTER PYLORI p/c IgG - test kasetkowy - op.= min.10 testów - oznakowanie CE-IVD - termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostarczenia - certyfikat jakości | liczba oznaczeń | 220
[5 empty] | razem: | 0 |  |  | 0
Certyfikat jakości producenta