Bydgoszcz dnia: 2023-03-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2237/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy.” – znak sprawy 24/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 40 Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie, czy w zadaniu 40 Zamawiający poprzez określenie „system do usuwania ciał obych typu pętle” wymaga zaoferowania zestawu wielopłaszczyznowego do usuwania ciał obcych składającego się z trzech pętli nitinolowych umożliwiająca chwytanie obiektów pod każdym kątem. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 6 Prosimy o doprecyzowania, jakiego ciśnienia oczekuje Zamawiający? Odpowiedź: W zakresie 20-30 atm/bar Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści zestawy do nakłucia tętnicy z koszulką naczyniową z zastawką o średnicy 5-9F? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający w zadaniu nr 5 w miejsce wymaganego prowadnika 0,025" o podwójnej końcówce roboczej prostej i "J" dopuści prowadnik 0,025" prosty? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 35 Czy Zamawiający w zadaniu nr 35 dopuści Cewnik do odsysania skrzeplin o długości shaftu 140cm dla 6 i 7F? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 47 Czy Zamawiający w zadaniu nr 47 dopuści prowadniki hydrofilne o średnicach 0,018", 0,025", 0,032" 0,035", 0.038"? Pozostałe wymagania bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania 47 Czy Zamawiający w zadaniu nr 47 dopuści prowadniki hydrofilne o dostępnych wersjach rdzenia: standardowa sztywność i rdzeń sztywny, bez wymaganego rdzenia półsztywnego? Pozostałe wymagania bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 32 Czy Zamawiający w Zadaniu 32 wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzeń równoważnych o następujących parametrach: igła z krzywizną BRK, BRK-1 i koszulka 8F i 8,5F o krzywiźnie SL0, SL1, SL2, SL3, SL4, R0, spełniających pozostałe parametry? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 5 1. Dot. zadania 47 Czy w Pakiecie nr 47, Zamawiający dopuści złożenie oferty z prowadnikami o parametrach: - Rdzeń prowadnika w całości wykonany z odpornego na załamania nitinolu pokrytego poliuretanem i warstwą hydrofilną; - Końcówka taperowana, atraumatycznie zaokrąglona; - Dostępne długości 150 cm /180 cm /260 cm; - Dostępne średnice 0.025" / 0.032" / 0.035" / 0.038"; - Długość standardowej elastycznej końcówki - 30 mm; - Dostępne prowadniki proste, zagięte 45 stopni, kształtowalne; - Dostępne prowadniki o zróżnicowanej sztywności: Standard i sztywne STIFF; - Dostępny prowadnik typu STIFF z dwoma końcówkami roboczymi, jedna zagięta standard i druga prosta typu soft? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6 1. Dot. zadania 3 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadników diagnostycznych o następujących parametrach: - długości 150, 200 i 260 cm - średnica 0,035’’ - końcówka prosta i J do wyboru - prowadnik PTFE teflonowy - giętki, dobrze widoczny w skopii, pokryty substancją ułatwiającą manewrowanie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2. Dot. zadania 4 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów udowych o następujących parametrach: - długości 11 cm, 23 cm ; 5F-10F ; średnica 0,038” - duża średnica wewnętrzna - kaniula odporna na złamania i zgięcia - atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem i koszulką - zawór zapewniający szczelność - prowadnik 45/70 cm w zależności od długości koszulki , poszerzacz i igła w komplecie 18 Ga Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 6 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie ramp dwu i trójdrożnych o wytrzymałości 250 i 500 PSI. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 9 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek wysokociśnieniowych o pojemości 20 ml i wytrzymałości 30 atmosfer. Poniżej zdjęcie proponowanego rozwiązania: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania 21 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników diagnostycznych o następujących parametrach: -Cewniki dostępne w rozmiarach 4/5/6F i długościach 100/110 cm - Zbrojone 16 włóknami, konstrukcja nylonowa, wytrzymałość do 1200 psi - krzywizny JL/JR/PIG/PIG145/PIG155/ TIG i inne - duże światło wewnętrzne (4Fr-1.07mm/5Fr- 1.19mm,6Fr-1.40mm) - miękka, atraumatyczna końcówka Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Dot. zadania 29 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie balonów lekowych o następujących parametrach: -cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, typ RX, - dawka Paklitakselu: 3 mikrogramy leku na mm2 balonu, - nośnik leku w postaci soli amonowej, - długość użytkowa cewnika 140cm - dostępne średnice balonu:2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4 mm - dostępne długości balonu: 15,20,25,30 mm - cały cewnik wykonany z poliamidu i nylonu 12 - RBP; 16 bar - skuteczność w małych naczyniach udowodniona - wskazania do stosowania restenoza, zmiany de novo, zmiany w małych naczyniach oraz ostra niedrożność naczyń - skuteczność potwierdzona w randomizowanych badaniach klinicznych Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza 7. Dot. zadania 47 Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadników hydrofilnych o następujących parametrach: - średnice: 0,032” 0,035”, 0.038” - powłoka hydrofilna - długości 150, 180 i 260 cm - końcówka prosta i angled - atraumatyczna, miękka końcówka, z pamięcią kształtu - wersja o standardowej sztywności Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7 1. Dot. zadania 8 Zwracam się z prośba o dopuszczenie łącznika Y o średnicy wewnętrzna zastawki 9F, linii ciśnieniowej długości 15 cm z kranikiem trójdrożnym Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 9 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawki wysokociśnieniowej • strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem do napełniania cewników balonowych • pojemność strzykawki 20 ml • możliwe ciśnienie do uzyskania od 0 do 30 atm/bar • dren wysokociśnieniowy o długości 25 cm • wyposażona w elastyczny wysokociśnieniowy dren zbrojony i kranik wysokociśnieniowy trójdrożny • rotowana końcówka „męska” • przejrzysta obudowa ułatwiająca dostrzeżenie pęcherzyków powietrza • wyposażona w blokadę umieszczoną w rękojeści uniemożliwiającą przypadkowe zwolnienie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-03-21