Bydgoszcz dnia: 2023-03-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2323/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Oddziału Pulmonologii oraz dzierżawa 2 polisomnografów i 2 aparatów CPAP na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 26/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie dotyczy zadania 20 Czy Zamawiający dopuści kleszczyki z igłą o średnicy 1,8 mm, długości 1200 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych przez wykonawcę zmian. Dla Oddziału Pulmonologii i Gastrologii mają one zbyt małą średnicę, by uzyskać materiał diagnostyczny pożądanej jakości. Pytanie dotyczy zadania 25 Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne o średnicy szczoteczki tylko 2,3 mm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych przez wykonawcę zmian. Dla Oddziału Pulmonologii i Gastrologii mają one zbyt małą średnicę, by uzyskać materiał diagnostyczny pożądanej jakości.

Pytanie nr 2 Dotyczy przedmiotu zamówienia - zadanie 1 1.Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 1 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do drenażu z cewnikiem w rozmiarze: 12 FR - długość 33 cm oraz 14-20Fr - długość 41 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy w zadaniu 1 w pozycji 4 nie nastąpiła omyłka pisarska i prawidłową jednostką rozmiaru dla wymaganych igieł nie powinny być Gauge a nie Frenche. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że w zadaniu 1 w pozycji 4 nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowa jednostka powinna być Gauge, a nie Frenche. Dotyczy zapisów SWZ 3.Jakich przedmiotowych środków dowodowych oczekuje Zamawiający dla asortymentu wymaganego w zadaniu 1: CE, deklaracji i zgłoszenia czy tylko oświadczenia o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga załączenia do oferty przedmiotu zamówienia deklaracji zgodności CE (WE) oraz potwierdzenia zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych dla aparatów CPAP i polisomnografów, natomiast dla pozostałego asortymentu oczekuje oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu wymaganych przepisami prawa dopuszczeń do obrotu.

Pytanie nr 3 1. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego dla Pakietu nr 32. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający w kolumnie cena jednostkowa netto dla poz. 10 wymaga podania wartości za roczny czynsz dla wszystkich czterech urządzeń łącznie? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga w kolumnie cena jednostkowa netto dla poz. 10 w zadaniu nr 32 podania wartości za roczny czynsz dla wszystkich czterech urządzeń łącznie. 2. Dotyczy Wzoru Umowy § 2 pkt 1, Pakiet nr 32. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podania serii i daty ważności na fakturze/dokumencie WZ? W związku z ograniczeniami systemowymi Wykonawca nie ma możliwości generowania takich danych na wyżej wymienionych dokumentach. Część wyrobów nie posiada także konkretnego terminu ważności. Zgodnie z zaleceniami Producenta żywotność masek jest np. zależna od intensywności, użytkowania i konserwacji. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od wymogu podania serii i daty ważności na fakturze/dokumencie WZ dla zadania nr 32. 3. Dotyczy Wzoru Umowy dzierżawy § 1 pkt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę przedmiotu dzierżawy do 7 dni roboczych od podpisania umowy? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji projektu umowy dzierżawy w powyższym zakresie. 4. Dotyczy Wzoru Umowy dzierżawy § 5 pkt 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej nie od wartości brutto urządzenia tylko od wartości dzierżawy za dane urządzenia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie nr 4 Pakiet nr 31 - Dotyczy pozycji nr 1 W ramach zwiększenia konkurencyjności ofert, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie na zasadzie równoważności zamiast: „nebulizator-ustnik-przewód powietrza 1m„ Produktu o poniższych parametrach: „nebulizator-ustnik-przewód powietrza 2,1m”. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych zapisów SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz na 2 ark

Egz. 1 – A/a Kancelaria  T 2612 B5

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 23.03.2023