## Arkusz1
PAKIET 1 – STRZYKAWKI DO PODAWANIA LEKÓW DOUSTNYCH
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Strzykawka do podawania leków doustnych, które posiadają dodatkowe zabezpieczenie tłoka przed wyciekiem leku: - końcówka strzykawki nie nadaje się do igieł jednorazowych - skala pozwalająca odmierzyć dokładną dawkę leku. Strzykawki pakowane pojedynczo. | 2 ml |  | 400 | [6 empty] | 10
|  | 5 ml |  | 400 | [6 empty] | 10
Razem
PAKIET 2 – MATERIAŁY DO GAZOMETRII DLA NOWORODKÓW I DZIECI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową, o średnicy zewnętrznej ok. 1,6 mm, długość ok. 125 mm i pojemności ok. 98-100µl, w opakowaniach nie większych niż 250 szt. |  |  | 6000 | [6 empty] | 10
2 | Kapturki do kapilar do gazometrii 1,50 – 2,20 , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 12000 | [6 empty] | 20
3 | Mieszadełka do kapilar 1,6 mm, w opakowaniach nie większych niż 250 szt., 0,6 x 9mm |  |  | 6000 | [6 empty] | 15
Razem
PAKIET 3 - ZESTAWY UROLOGICZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do nefrostomii (do wytwarzania przetoki nerkowej metodą punkcji) w zestawie podstawowym: 1. Kateter typu Pigtail; 2. Prowadnik stalowy sztywny"J" wykonany ze stali nierdzewnej w części proksymalnej a wczęści dystalnej miękka elastyczna stalowa sprężynka; 3. igła dwuczęściowa; 4. Rozszerzacz (dilatator) z koszulką rozrywalną; 5.Rozszerzacz (dilatator); 6. Strzykawka 10 ml Luer-lock; 7. Skalpel; 8. Kołnierz mocujacy; 9. Opaska zasciskowa | CH 12 F-Kateter; 18 G/20 cm Rozmiar(długość igły) |  | 57 | [6 empty] | 1
2 | Zestaw do drenażu przezskórnego nerki metodą jednostopniową powinien zawierać: 1.Kateter Pigtail 9Fx26 cm; 2. igła dwuczęściowa 15 Gx 29 cm; 3. Opaska zaciskacza; 4. Kołnierz | Kateter Pigtail 9Fx26 cm;igła 15 Gx 29 cm |  | 80 | [6 empty] | 2
3 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu CYSTOFIX : 1/. Kaniula punkcyjna rozdzieralna, CH 10,CH 12; 2/. Cewnik wykonany z poliuretanu, CH10,CH 12 z dobrze widocznym oznakowaniem skali długości, z otworami bocznymi, z zawiniętym końcem, z przesuwanym zaciskiem, 3/ płytka mocująca, 4/ Worek na mocz 1500 ml, 5/ Igła długości 12 cm. | CH 10, CH 12 |  | 24 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 4 - DREN KEHR
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren typu KEHR (T) pakowany pojedynczo, w podwójnym opakowaniu, jałowy, bez perforacji, widoczny w RTG, z możliwością aseptycznego otwierania, silikonowy o rozmiarach: 8CH, 10CH, 12 CH, 14CH, 16CH, 18CH, 20CH, 22CH, 24CH o długości ramion 450mm/180mm. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi liczbę i rozmiar drenów. |  |  | 48 | [6 empty] | nr 10 -1 szt.; nr 16 -1 szt
Razem
PAKIET 5 - AKCESORIA DO RESPIRATORA FABIAN Z FUNKCJĄ N-CPAP
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty) przystosowany do nawilżacza F&P MR 850, z jonami srebra hamującymi namnażanie mikroorganizmów. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1.2, Ø wew. 10mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6m - końcówka donosowa (3 szt.) - odcinek pomiarowy dł. 2,1m - generator |  |  | 70 | [6 empty] | 3
2 | Maska nosowa rozmiar S-XL |  |  | 150 | [6 empty] | 1
3 | Czapeczka/mocowanie S-XL |  |  | 170 | [6 empty] | 1
4 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów |  |  | 70 | [6 empty] | 3
5 | Czujnik brzuszny oddechów |  |  | 4 | [6 empty] | 1
6 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody i systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu, dedykowana do wentylacji nieinwazyjnej, czas napełniania poniżej 60 sek. |  |  | 70 | [6 empty] | 3
7 | Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu oddechowym w układzie oddechowym z nawilżacza F&P MR850 |  |  | 1 | [6 empty] | 3
8 | Łącznik n – CPAP długość 0,6ml |  |  | 20 | [6 empty] | 3
Razem
PAKIET 6 - ENDOSTAPLERY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Endostapler zakrzywiony (artykulacyjny) z nożem w staplerze, długość ramienia 35 - 36 cm umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60mm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku pasujący do portu nr 13 |  |  | 6 | [6 empty] | -
2 | Endostapler zakrzywiony (artykulacyjny) z nożem w staplerze, długość ramienia 44 - 46 cm umożliwiający wykonanie zespolenia na długości 60mm, sterylny, pakowany pojedynczo, jednorazowego użytku pasujący do portu nr 13 |  |  | 30 | [6 empty] | 1
3 | Ładunki liniowe do endostaplera , długość zespolenia 60 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki 1,8 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2,0mm po zamknięciu). Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy zamówieniu.# |  |  | 108 | [6 empty] | 1
Razem
Uwaga: Zszywki do staplerów musza być zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 Tesle.
PAKIET 7 - ZESTAW DO LEWATYW
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do lewatywy jednorazowego użycia, worek 1750ml z możliwością zawieszenia, z podziałką. Dren jednolity długości 120cm, zakończony plastyczną końcówką, z centralnym i bocznym otworem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Posiada możliwość zamknięcia w formie zacisku. |  |  | 2000 | [6 empty] | 2
2 | Kanka doodbytnicza z otwartym końcem, z dwoma otworami bocznymi, jałowa, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowana, plastyczna, odporna na zaginanie. Średnica 16 – 20 mm. | 16-20 x 200 lub dłuższa |  | 90 | [6 empty] | 2
3 | Cewnik rektalny z atraumatycznym zamkniętym końcem i otworami bocznymi, jałowy, jednorazowego użycia, pojedynczo pakowany, plastyczny, odporny na zaginanie. | 18-24 x 300-400 lub dłuższe |  | 120 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 8 - SIATKI POLIPROPYLENOWE NIEWCHŁANIALNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Siatka do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych utworzona z nici polipropylenowych monofilamentowych, niewchłanialnych, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie posiadające etykietę "TAG" składającą się z minimum 3 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikatorem producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Gramatura ok 60g/m²; wielkość oczek 0,5 - 0,9mm; średnica nici 0,15mm.
| o wymiarach 30 x 30 cm | 30 x 30 |  | 2 | [6 empty] | 1
| o wymiarach 15 x 15 cm | 15 x 15 |  | 22
| o wymiarach 8 x 15 cm | 8 x 15 |  | 24
Razem
PAKIET 9 - ELEKTRODY ENDOKAWITARNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca dla dorosłych, odgięte, wykrywalne radiologicznie | 4-7F |  | 20 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 10 - SONDA ŻOŁADKOWA P/ODLEŻYNOWA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Sonda żołądkowa p/odleżynowa silikonowa do długotrwałego stosowania, dł. 105 cm z nitką radiacyjną, miękka, nr 16, 18, 20, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | 16 |  | 12 | [6 empty] | 1
|  | 18 |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | 20 |  | 6 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 11 - KOSZYK DORMIA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowy koszyk 8-drutowy do usuwania małych kamieni i złogów z dróg żółciowych; wykonany z miękkiego drutu, długość robocza narzędzia min.1950 mm, średnica rozłożonego koszyka 20 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału endoskopu 2,5 mm; port do iniekcji i zintegrowaną rączkę. |  |  | 1
2 | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-drutowy wykonany z twardego drutu; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,4 mm; minimalna średnica endoskopu 2,8 mm; szerokość rozłożonego koszyka 22 mm; długość robocza narzędzia 1900 mm; zaokrąglona końcówka dystalna ułatwia wejście do przewodów żółciowych; posiada funkcję rotacji; narzędzie kompatybilne z litotryptorem awaryjnym; posiada port iniekcyjny; posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu. 1 sztuka w opakowaniu. |  |  | 70 | [6 empty] | 1
3 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; min. długość robocza 1950 mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 3,2 mm; średnica koszyka 30 mm; zaokrąglona końcówka dystalna koszyka uławiająca wejście do przewodów żółciowych; funkcja rotacji; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem firmy Olympus |  |  | 1
4 | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowane i gotowe do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; min. długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm, do kanału roboczego endoskopu 4,2 mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035'' (0,89 mm); funkcja rotacji; port iniekcyjny; kompatybilny z wielorazowym uchwytem firmy Olympus |  |  | 14
Razem
PAKIET 12 - WZIERNIKI USZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach po 50 szt w rozmiarach 2,5 mm, 4 mm; 6 mm. |  |  | 1800 | [6 empty] | 5
2 | Wziernik uszny jednorazowego użytku, wykonany z tworzywa sztucznego, nieprzeźroczysty, pakowany w woreczkach po 50 szt w rozmiarach 3,6 mm. |  |  | 1000 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 13 - RURY DO OBWODU ANESTETYCZNEGO
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Obwód anestetyczny dla dorosłych jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty, składający się z 3 rur: 1/ 2 rury długości min. 180cm każda 2/ 1-nej rury długości min.120 cm 3/ łącznika kolankowego 4/ worka oddechowego o pojemności 2, 2,5 i 3 litry – zamówienie wg zapotrzebowania. 5/ filtra antybakteryjnego i antywirusowego o przestrzeni martwej nie większej niż 35ml, z portem do oznaczania poziomu CO2. Komplet pakowany w całości, opakowanie powinno zabezpieczać sprzęt przed zabrudzeniem. Opakowanie zbiorcze nie większe niż 20 szt |  |  | 2000 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 14 - AKCESORIA DO APARATÓW ELEKTROCHIRURGICZNYCH ERBE VIO300D, ICC300 ORAZ VIO3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej średnica 4mm, 2 przyciski, z kablem przyłączeniowym o długości min. 3,5m, współpracujący z aparatem ERBE ICC/APC, VIO300D i VIO3 |  |  | 18
2 | Elektroda monopolarna igłowa prosta, średnica trzpienia 4mm |  |  | 10
3 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 2mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 10
4 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 4mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 10
5 | Elektroda nożowa wygięta, szerokość 1,5mm, średnica trzpienia 4mm |  |  | 20
6 | Uchwyt z kablem min. 3m do aplikatora APC z 2 przyciskami |  |  | 1
7 | Aplikator argonowy, średnica 5mm, długość 100mm±10mm, z wysuwaną elektrodą szpatułkową |  |  | 1
8 | Aplikator argonowy, średnica 5mm, długość 320mm±10mm, z wysuwaną elektrodą szpatułkową |  |  | 1
9 | Przedłużacz do elektrod monopolarnych, izolowany, średnica 4mm, długość 100mm±10mm |  |  | 1
10 | Przedłużacz do elektrod monopolarnych, izolowany, średnica 4mm, długość 150mm±10mm |  |  | 1
11 | Kabel do monopolanych narzędzi laparoskopowych, dł. min. 3,5m |  |  | 1
12 | Kabel do bipolarnych szczypiec i narzędzi laparoskopowych, dł. min. 3,5m |  |  | 16
13 | Szczypce bipolarne 16,5cm±0,5cm, proste, końcówki 2mm |  |  | 8
14 | Kabel przyłączeniowy do elektrody neutralnej, jednorazowej współpracujący z aparatem, długość min. 4,5m |  |  | 2
15 | Elektrody neutralne, jednorazowego użytku, dwudzielne z odrębnym pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia elektrody 85cm2±5cm2, powierzchnia pierścienia 23cm2±3cm2. Elektroda wykonana na podłożu z włókniny przepuszczającym powietrze, zapobiegającym powstawaniu odparzeń u pacjenta w miejscu przyklejenia. |  |  | 3200
16 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 15 mm, wolframowa, długość 135mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 12
17 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 20 mm, wolframowa, długość 140mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
18 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, średnica pętli 25 mm, wolframowa, długość 145mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
19 | Elektroda monopolarna pętlowa, prosta, pętla 10 x 15 mm, wolframowa, długość 135mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
20 | Elektroda monopolarna kulkowa, prosta, średnica kulki 5mm, długość 110mm±5mm, średnica trzpienia 4 mm |  |  | 1
21 | Elektroda monopolarna igłowa, prosta, średnica 0,8 x 22 mm, długość 40 mm |  |  | 1
22 | Wkład do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, okładki radełkowane, typu Maryland, długość 340mm±10mm, pasujące do tubusu o średnicy 5mm, kompatybilny z pozycją 24 i 25 |  |  | 10
23 | Tubus (płaszcz) do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, kompatybilny z pozycją 23 i 25 |  |  | 2
24 | Uchwyt (rączka) do kleszczy laparoskopowych do bipolarnego zamykania naczyń, z kablem przyłączeniowych o długości min. 3,5m i wtyczką MF, kompatybilny z pozycją 23 i 24 |  |  | 10
25 | Wkład do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, długość 350mm±10mm, pasujące do tubusu o średnicy 5mm, kompatybilny z pozycją 27, 28, 29 |  |  | 1
26 | Tubus (płaszcz) nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilny z pozycją 26, 28, 29 |  |  | 1
27 | Osłona izolacyjna do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilna z pozycją 26, 27, 29 |  |  | 1
28 | Uchwyt (rączka) do nożyczek laparoskopowych bipolarnych, kompatybilny z pozycją 26, 27, 28 |  |  | 1
29 | Aplikator argonowy jednorazowy z filtrem, długość płaszcza 100mm±10mm, z elektrodą szkatułkową – kompletny instrument z kablem przyłączeniowym o długości min 2,5m, kompatybilny z przystawką argonową APC3; 1 op. = 5 szt. |  |  | 1
30 | Aplikator argonowy jednorazowy z filtrem, długość płaszcza 350mm±10mm, z elektrodą szkatułkową – kompletny instrument z kablem przyłączeniowym o długości min 2,5m, kompatybilny z przystawką argonową APC3; 1 op. = 5 szt. |  |  | 1
Razem
Uwaga: Do oferty należy dołączyć foldery ( materiały firmowe) potwierdzające parametry i rozmiary.
Wszystkie akcesoria z pozycji 1-16, 18-29 wielorazowe!
PAKIET 15 - STAPLER OKRĘŻNY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Stapler okrężny, sterylny, jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamaną główką grzybka, o rozmiarze 25, pakowany pojedynczo. System zszywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki, wysokość otwartej zszywki – 4,8 mm. Zszywki zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. |  |  | 5
2 | Stapler okrężny, sterylny, jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamaną główką grzybka, o rozmiarze 28 i 31. Pakowany pojedynczo. System potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnym nożem. Trzy rzędy zszywek o wysokościach: 3,0 – 3,5 – 4,0 mm i 4,0-4,5-5,0 mm. Zszywki zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar staplera. |  |  | 26 | [6 empty] | 1
Razem
Uwaga: Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar staplera.
PAKIET 16 - WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worki do dobowej zbiorki moczu, 14-dniowe, z komorą kroplową, zastawką antyrefleksyjną, 2 filtry hydrofobowe, podziałką komory kroplowej w ml, z drenem ok.110 cm, port do pobierania próbek moczu przez port bezigłowy bez odłączenia drenu od cewnika, pakowane pojedynczo, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 30 | [6 empty] | 1
2 | Worki do godzinnej zbiorki moczu, 14-dniowe, z zastawką antyrefluksyjną, dokładną podziałką od 1 do 40ml, z niezałamującym się drenem na wejściu do komory, dren dwukanałowy, komora pomiarowa o pojemności 500ml, dwa filtry hydrofobowe w worku i komorze, port do pobierania próbek moczu przez port bezigłowy bez odłączenia drenu od cewnika, pakowane pojedynczo, jałowe z możliwością aseptycznego otwierania.Worek wyposażony w uchwyt umożliwiający mocowanie do ramy łóżka. |  |  | 420 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 17 - KLIPSY POLIMEROWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Klipsy polimerowe, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar L (duże) pasujące do klipsownicy WECK (Hem-o-lok L), portu 10 mm, pakowane po 6 szt. |  |  | 1200 | [6 empty] | 2x 6 szt.
Razem
PAKIET 18 - WORKI STOMIJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worki samoprzylepne, przeźroczyste, na rzepy, jednoczęściowe. |  |  | 1000
2 | Worki dwuczęściowe: płytka plastyczna + worek przeźroczysty – otwarty. |  |  | 5
3 | Worki samoprzylepne z wypukłym przylepcem typu conrex – otwarte, cieliste. |  |  | 5
4 | Worek przeźroczysty, odpuszczalny do przetok. |  |  | 5
5 | Pasta uszczelniająco –gojąca – stomijna. (preferowana pasta o pojemności maksymalnie 60 g) |  |  | 20
6 | Puder stomijny pochłaniający wilgoć.W opakowaniach max 30 g |  |  | 10
7 | Pierścienie uszczelniające pod płytkę stomijną o średnicy 40 mm |  |  | 10
Razem
PAKIET 19 - PIERŚCIENIE DO GUMKOWANIA ŻYLAKÓW ODBYTU
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pierścienie gumkowe do gumkowania żylaków odbytu z naturalnego lateksu. |  |  | 600 | [6 empty] | 3
Razem
PAKIET 20- LINIA WAPNIA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren do podawania ciągłego wapnia ze zintegrowanej pompy Ca podczas terapii z antykoagulacją cytrynianową, długość 250 cm. Kompatybilny z aparatem Prismaflex. |  |  | 40 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 21 - ZESTAW DO AUTOTRANSFUZJI POOPERACYJNEJ KRWI I DRENAŻU RAN
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do autotransfuzji pooperacyjnej krwi i drenażu ran, składający się z 2-ch drenów z trokarami, łacznika Y, mieszka zasysającego, worka na krew z zastawką antyzwrotną i pierwszym stopniem filtracji na poziomie 200ų. Wszystko pakowane razem. Osobno pakowany worek na drenaż przedłużony 500 - 750 ml z zastawką antyzwrotną, osobno pakowany aparat do przetoczeń z filtrem trójkaskadowym 175/40/10ų, oraz osobno pakowany zapasowy worek na krew o pojemności 500 - 750ml. |  |  | 5 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 22 - KLIPSY TYTANOWE DO KLIPSOWNICY ETHICON
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Klipsy tytanowe, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar ML (średnio-duże) pasujące do klipsownicy Ethicon, portu 10 mm, pakowane po 6 szt., umożliwiające następowe badania RM. Wyposażone w samoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności; w ilości 60 szt. lub 120 szt. w pudełku. |  |  | 720 | [6 empty] | 2x 6 szt.
Razem
PAKIET 23 - CEWNIKI POLIURETANOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik poliuretanowy z pętlą 2 cm, skalowany co 1 cm, typu podwójny pigtail w wersji śród-operacyjnej – oba zakończenia katetera zamknięte, jałowy, pakowany pojedynczo, z prowadnikiem ze stali nierdzewnej. | 4,7-5F/26/4 |  | 12 | [6 empty] | 1
|  | 6F/24/4 |  | 2 | [6 empty] | 1
|  | 6F/26/4 |  | 2
|  | 6F/28/4 |  | 2
Razem
PAKIET 24 - SSANIE DO DRENAŻU OPŁUCNOWEGO Z WYMIENNYM WKŁADEM
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Ssanie do drenażu opłucnowego, zestaw trzykomorowy z zastosowaniem do drenażu czynnego, z drenem do pacjenta, z wymiennym wkładem. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr katalogowy. Instrukcja w języku polskim.. |  |  | 2
2 | Wkłady wymienne do zestawu trzykomorowego pasujące do zestawu z poz. 1, pakowane pojedynczo. Informacja na opakowaniu jednostkowym powinna zawierać: nazwę producenta, nr serii, datę ważności i nr katalogowy. |  |  | 10
Razem
PAKIET 25 - ZACISKACZE, ROZCINACZE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zaciskacz do pępowiny, jałowy, pakowany pojedynczo, uniemożliwiający przypadkowe otwarcie, z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 2400 | [6 empty] | 2
2 | Rozcinacz zaciskacza do pępowiny, do jednorazowego użytku, sterylny, ostrze ze stali nierdzewne pakowane pojedynczo. |  |  | 50 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 26 - STAZY (OPASKI UCISKOWE)
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Staza do pobierania krwi, jednorazowego użytku, z plastikowym zapięciem na końcu stazy. Pakowane po 50 szt. |  |  | 15000 | [6 empty] | 5
2 | Staza automatyczna do pobierania krwi, wielorazowego użycia z tworzywa nadającego się do mycia i dezynfekcji. |  |  | 30 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 27 - KANIULE DLA NOWORODKÓW I WCZEŚNIAKÓW
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kaniula do wkłuć obwodowych jałowa jednorazowego użycia z PTFE typu neoflon z końcówką LUER bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem umożliwiającym wprowadzenie kaniuli. Skrzydełka plastyczne, dobrze przylegające do skóry, małe, dające się złożyć i rozłożyć. Trójkątne ostrze igły, ze zwężeniem końcówki kaniuli. Z podaną prędkością przepływu (w ml/min) na opakowaniu jednostkowym, z możliwością aseptycznego otwierania. Pakowana pojedynczo, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Opakowanie nie może zawierać celulozy. | 24G;0,7x19mm przepływ 13ml/min |  | 1600 | [6 empty] | 10
Razem
PAKIET 28 - NAKŁUWACZE DO POBIERANIA KRWI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Nakłuwacz sterylny do pobierania krwi z naczyń włosowatych, głębokość nakłucia 1,8 mm, jednorazowy, bezpieczny dla pacjenta i personelu medycznego, zabezpieczony przed ponownym użyciem. Nakłuwacz w kształcie grzybka. Uruchomienie nakłuwacza przez jednorazowy przycisk, bez dodatkowych manipulacji. |  |  | 165000 | [6 empty] | 10
Razem
PAKIET 29 - FOLIA KS I PTFE DLA OTOLARYNGOLOGII
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Folia z politetrafluoroetylenu (PTFE) dla otolaryngologii, obojętna fizjologicznie, nie powodująca odczynów alergicznych i nie zmieniająca właściwości pod wpływem temperatury i środowiska, jednorazowego użytku, jałowa, pakowana pojedynczo. | 40mm x 40mm x 0,1 |  | 20 | [6 empty] | 2
|  | 40mm x 40mm x 0,8 |  | 420 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 30 - BUTELKA PLASTIKOWA DO KARMIENIA NOWORODKÓW I WCZESNIAKÓW
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Butelka jednorazowego użytku z nakrętką.Sterylna, pakowana pojedynczo z czytelna podziałką. Wykonana z polipropylenu(PP) nie zawierająca Bisphenolu(A) bezpieczna dla wcześniaków i noworodków, ze standardowym gwintem. Szczelna, odporna na przecieki. Pojemność 50 ml skala od 5 ml do 50 ml , mierzone co 5 ml. Pojemnośc 100 ml skala od 10-100 ml , mierzone co 2 ml. | Pojemność 50 ml |  | 1600 | [6 empty] | 2
|  | Pojemność 100 ml |  | 1200 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 31 - RURKA INTUBACYJNA JEDNORAZOWA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rurka intubacyjna jednorazowego użytku, sterylna, zbrojona wykonana z PCV, silikonowana, bez zawartości ftalanów, zbrojenie na całej długości rurki, z mankietem niskociśnieniowym, z otworem Murphy’ego ;znacznik położenia w postaci dwóch pełnych pierścieni; opakowanie typu folia-papier z widocznym oznakowaniem rozmiaru i daty ważności. Rozmiar:4 mm;4,5 mm;5 mm;5,5 mm;6 mm;6,5 mm;7,5 mm;8 mm;8,5 mm;9 mm;9,5 mm;10 mm wszystkie rozmiary od jednego producenta. Wraz z:prowadnica do rurek intubacyjnych wykonaną z mosiądzu, o właściwościach poślizgowych: jednorazowego użytku dla rurek od rozmiaru, metalowy rdzeń wykonany z mosiądzu powlekany tworzywem sztucznym, dł. Od 300 mm do 450 mm w zależności od rozmiaru rurki, wymagana centymetrowa skala głębokości zaczynająca się dla rozmiaru 4,0 i 4,5-od 13 cm; dla rozmiaru 5,0;5,5 i 6,0 od 15 cm ; dla rozmiarów 6,5 i 7,0 od 17 cm; dla rozmiaru 7,5 i 8,0 od 19 cm; dla rozmiarów 8,5; 9,0; 9,5; i 10,0 od 21 cm. Prowadnica do rurek intubacyjnych wykonana z metalu-mosiądzu pokrytego medycznym tworzywem, zapobiegającym przyklejaniu się do ścianki rurki intubacyjnej; z miękkim końcem dystalnym. Sterylna, jednorazowego użytku, bezftalanową, bez lateksu. Na opakowaniu jednostkowym: oznaczenie nazwy producenta, numer serii, data przydatności do użycia. W rozmiarach od 1,9-2,2 dł. 230 mm; od 3,0 i 4,0 dł.340mm;od 5,0 dł. 370mm ;od 4,0i5,0 dł. 600 mm. |  |  | 30 | [6 empty] | 1 szt rozmiar 7 mm; 1 szt. rozmiar 8 mm
Razem
PAKIET 32 - SZPATUŁKI LARYNGOLOGICZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, pakowane pojedynczo, o grubości nie mniejszej niż 2 mm, sztywne. STERYLNE. | 150/16mm-18mm |  | 17200 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 33 - ZGŁĘBNIKI DO TAMOWANIA JAMY NOSOWO-GARDŁOWEJ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
2 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 70 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
3 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana prawa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
4 | Zgłębniki do tamponowania jamy nosowo-gardłowej, odmiana lewa, pojemność 90 mm, wyrób jednorazowego użytku, nietoksyczny, jałowy, pakowany pojedynczo z tasiemką do umocowania zgłębnika. |  |  | 32 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 34 - STENT MOCZOWODOWY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw miękkiego stentu moczowodowego. Cewnik do drenażu wewnętrznego moczu z poziomu połączenia miedniczkowo – moczowodowego do pęcherza, zawierający stent, prowadnik i pozycjoner, Długość utrzymania w moczowodzie 6 miesięcy, jałowy, jednorazowego użycia z możliwością aseptycznego otwierania.
| 4,7 Fr/24 cm |  |  | 12 | [6 empty] | 1
| 4,7 Fr/26 cm |  |  | 14
| 6 Fr/24 cm |  |  | 3
| 6 Fr/26 cm |  |  | 3
Razem
PAKIET 35 - SYSTEM DO POBIERANIA PRÓBEK Z DRZEWA OSKRZELOWEGO
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego, sterylny, przeźroczysta próbówka 10 ml, z naklejką umożliwiającą oznaczenie probówki, z nakrętką umożliwiającą bezpieczny transport, jałowy, pakowany pojedynczo. Z dwoma zakończeniami: jedno pasujące do każdego rodzaju cewnika do odsysania, drugie umożliwiające połączenie do ssania. |  |  | 1120 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 36 - ZAMKNIĘTY SYSTEM DOSTĘPU DONACZYNIOWEGO
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zamknięty system dostępu donaczyniowego pasujący do cewników naczyniowych (kaniul) typu Luer, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, jałowy, przeźroczysty, bezigłowy, pozbawiony części mechanicznych i wyposażony w przeźroczystą zastawkę silikonową niesprzyjającą kolonizacji bakterii. System charakteryzujący się bardzo małą wagą (nie więcej niż 1 g) oraz zmniejszającego się do minimum ryzyka powstania zakrzepu (refluks neutralny - nie większy niż 0,004 ml) |  |  | 4000 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 37 - PIPETY AUTOMATYCZNE I KOŃCÓWKI DO PIPET
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt./ op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pipety automatyczne , z wyrzutnikiem końcówek, jednokanałowe, nastawne zmiennopojemnościowe , z autoklawowalnym zespołem trzonu , z licznikiem 3- cyfrowym, o pojemności w zakresie 20 -200 μl. - do każdej pipety dołączony certyfikat kontroli jakości |  |  | 3 szt
2 | Pipety automatyczne , z wyrzutnikiem końcówek , jednokanałowe , nastawne zmiennopojemnościowe , z autoklawowalnym zespołem trzonu , z licznikiem 3- cyfrowym, o pojemności w zakresie 100 -1000 μl.- do każdej pipety dołączony certyfikat kontroli jakości |  |  | 3 szt
3 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych typ EPPENDORF Research plus , przeźroczyste lub żółte , wykonane z PP , o pojemności max. do 200 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 74 op. (74 op. po 1000 szt.) | [6 empty] | 5
4 | Końcówki pasujące do pipet automatycznych typ EPPENDORF Research plus , przeźroczyste lub niebieskie, wykonane z PP , o pojemności max. do 1000 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt |  |  | 75 op. (75 op. po 500 szt.) | [6 empty] | 5
5 | Końcówki pasujące do oferowanych pipet automatycznych z pozycji 1 przeźroczyste lub żółte , o pojemności max. do 200 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt |  |  | 50 op. (50 op. po 1000 szt.) | [6 empty] | 5
6 | Końcówki pasujące do oferowanych pipet automatycznych z pozycji 2 przeźroczyste lub niebieskie , o pojemności max. do 1000 μl, w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 50 (50 op. po 500 szt.) | [6 empty] | 5
Razem
W celu możliwości prawidłowej oceny produktów niniejszego pakietu, Wykonawca wraz ze złożeniem oferty, udostępni Zamawiającemu na czas oceny pakietu, po jednej sztuce pipet (poz.1 i 2) umożliwiając tym samym sprawdzenie kompatybilności końcówek do zaproponowanych pipet. Po sprawdzeniu kompatybilności i ocenie próbek pipety zostaną zwrócone Wykonawcy.
PAKIET 38 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO BADAŃ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności około 4-5 ml, średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85mm. Dno probówki w kształcie kuli, jałowe, bez znacznika i bez kołnierza, z korkiem w opakowaniach nie większych niż 200 szt. |  |  | 40 op. po 100 szt. | [6 empty] | 2
2 | Probówki puste z polistyrenu PS, o pojemności 10 ml, średnicy zewnętrznej 16 mm wysokości ok. 105 mm, z dnem probówki w kształcie stożka, niejałowe, ze znacznikiem i kołnierzem, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 180 op. po 200 szt. | [6 empty] | 2
3 | Probówki puste z polipropylenu PP o pojemności około 8ml, średnicy zewnętrznej 16 mm, wysokości 70 – 75 mm, z dnem w kształcie kuli, niejałowe, bez korka, w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 2 op. po 500 szt. | [6 empty] | 2
4 | Kamery z siatką do określania liczby komórek w moczu i innych płynach ustrojowych 10 miejscowe typu Fast Read lub równoważne, w opakowaniu nie większym niż 100 szt. |  |  | 20 op. po 100 szt. | [6 empty] | 2
5 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24 x 24 mm w op. nie mniejszym niż 100 szt., nie większym niż 200 szt. |  |  | 30 op po 100 szt. | [6 empty] | 2
6 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe 24 x 60 mm w op. nie mniejszym niż 100 szt., nie większym niż 200 szt. |  |  | 400 op. po 100 szt. | [6 empty] | 2
7 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe, krawędzie cięte , gładkie o wymiarach: 76 x 26 x 1 mm , w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 100 op. po 50 szt. | [6 empty] | 2
8 | Szkiełka podstawowe, szlifowane, z obustronnym matowym polem, o wymiarach 25x75 mm grubości 1,1 ± 0,1 mm w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 250 op. po 50 szt. | [6 empty] | 2
9 | Ezy z zakończeniem prostym wykonane z polistyrenu, pojemność oczka 10 µl, jałowe, w opakowaniach po 20 – 25 szt. |  |  | 1750 op.po 20 szt. | [6 empty] | 2
10 | Pałeczki plastikowe z wacikiem, jałowe, pakowane pojedynczo, w opakowaniach po 100 – 300 szt. |  |  | 160 op. po 100 szt. | [6 empty] | 2
11 | Pałeczki bez podłoża do wymazów bakteriologicznych, umieszczone w probówce , pakowane pojedynczo, jałowe, zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem, z naklejką, z datą ważności oraz miejscem na opis materiału do badań w opakowaniu nie większym niż 500 sztuk. |  |  | 8600 op. po 100 szt. | [6 empty] | 2
12 | Probówki puste typu Eppendorf , bezbarwne o pojemności 1,5 ml - 2,00 ml, średnicy zewnętrznej 11 mm , wysokości 40 mm , z dnem w kształcie kuli , nie jałowe , z korkiem płaskim , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 2 op. po 500 szt. | [6 empty] | 2
13 | Probówki puste typu Eppendorf , bezbarwne o pojemności 1,5 ml , średnicy zewnętrznej 11 mm , wysokości 40 mm , z dnem stożkowym, nie jałowe , z korkiem płaskim , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 82 op. po 500 szt. | [6 empty] | 2
14 | Probówki puste z PS , bezbarwne , o pojemności 4- 5 ml ,średnicy zewnętrznej 12mm, wysokości 75-85 mm , z dnem w kształcie kuli , nie jałowe ,bez znacznika i bez kołnierza , w opakowaniach nie większych niż 1000 szt. |  |  | 24 op. po 500 szt. | [6 empty] | 2
15 | Korki karbowane o średnicy 12 mm, pasujące do szczelnego zamknięcia probówki z poz.14 |  |  | 24 op. po 500 szt. | [6 empty] | 2
16 | Pipety plastikowe typu Pasteura , z tworzywa miękkiego , elastycznego, jednorazowe , o poj. 1 ml, długości ok. 14 cm , w opakowaniach nie większych niż 500 szt. |  |  | 22 op. po 500 szt. | [6 empty] | 2
17 | Probówki puste, okrągłodenne z PS lub PP o pojemności ok. 10-11 ml, średnicy 16 mm, nie jałowe, bez korka, w opakowaniu nie większym niż 500 szt. |  |  | 2 op. po 500 szt. | [6 empty] | 2
18 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi , przeźroczyste, 9 łezkowatych wgłębień w 1 rzędzie , na 45 testów , w opakowaniach nie większych niż 100 szt. |  |  | 20 op. po 100 szt. | [6 empty] | 1
19 | Granulat perełkowy , przeźroczysty, beztalkowy, do wykrzepiania i seperacji krwi , w opakowaniu po ok. 500 – 600 g , z dozownikiem – miarką zawartą w opakowaniu |  |  | 1 op. = 1 szt.
Razem
PAKIET 39 - ZESTAW DO ZNIECZULEŃ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych wyposażony: - igła Touhy - cewnik z poliamidu, zamkniety koniec, 3 otwory całkowicie wtopione w materiał cewnika, tulejka załozona na cewnik - łacznik do cewnika - strzykawka niskooporowa bez systemu sprężynowego - filtr zewnątrzoponowy płaski - system mocowaniafiltra typu PIN PAD | 16 G |  | 20 | [6 empty] | 1
|  | 18 G |  | 540 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 40 - ZESTAW DO DRENAŻU
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową typu Pigtail zawierający: - kateter 9 FR x 26 cm - igłę dwuczęściową 15 G x 29 cm - opaskę zaciskową - kołnierz | 9 FR |  | 16 | [6 empty] | 1
|  | 6 FR |  | 2 | [6 empty] | 1
|  | 12 FR |  | 2 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 41 - ZESTAW DO NAKŁUCIA JAMY OTRZEWNEJ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do diagnostycznego nakłucia jamy otrzewnej, jałowy, jednorazowego użycia (skalpel, trokar punkcyjny, kaniula z tworzywa sztucznego) typu Peritofix. |  |  | 6 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 42 - CEWNIKI, WORKI, WIESZAKI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Cewnik NELATONA jałowy, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania. | 10,12,14,16,18,20,22 |  | 810 | [6 empty] | 1
2 | Cewnik FOLEY `A jałowy wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 5 - 15 ml.Cewniki o rozm. 6,8,10 mają posiadać prowadnicę, która umożliwia bezpieczne cewnikowanie. Cewniki o rozmiarach 6, 8, 10 z balonem mogą być o poj. 1,5-3ml. | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 |  | 15114 | [6 empty] | 1
3 | Cewnik FOLEY `A jałowy, wykonany z 100 % silikonu, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 5 - 15 ml. | 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 |  | 96 | [6 empty] | 1
4 | Cewnik FOLEY `A jałowy, silikonowany, czyli wykonany z lateksu powlekanego silikonem, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie, z balonem 30 - 50 ml | 16,18,20,22,24 |  | 1170 | [6 empty] | 1
5 | Cewnik Couvelaire`a jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 10,12,14,16,18,20,22,24 |  | 365 | [6 empty] | 1
6 | Cewnik THIEMANA jałowy, pakowany pojedynczo, w opakowaniu umożliwiającym aseptyczne otwieranie. | 10,12,14,16,18,20,22,24 |  | 3270 | [6 empty] | 1
7 | Cewniki Foley ´a trójdrożne silikonowane, pojemność balonu 30-50ml jałowe, pakowane po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. | 18,20,22,24 |  | 170 | [6 empty] | 1
8 | Cewnik moczowy DUFOUR 3 -drożny wykonany z półtwardego lateksu z balonem - 50ml, jałowy, pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewnia aseptyczne otwieranie. | 16 CH,18 CH,20 CH,22CH,24CH |  | 324 | [6 empty] | 1
9 | Cewnik moczowy DUFOUR 2- drożnywykonany z półtwardego lateksu z balonem 50ml, jałowy pakowany po jednej sztuce w podwójne opakowanie co zapewni aseptyczne otwieranie. | 16,CH,18 CH,20 CH,22 CH |  | 15 | [6 empty] | 1
10 | Worek do dobowej zbiórki moczu dla dorosłego, sterylny, pakowany pojedynczo, z zaworem spustowym, z odpływem z zaworem przeciwzwrotnym z drenem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. - 2 litry. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  | 18100 | [6 empty] | 1
11 | Worek do odpływu moczu o pojemności 4 - 5 litrów (do stałego płukania pęcherza moczowego) z odpływem. Dren nie ulegający trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 120 cm. Zestaw wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu umieszczony w łączniku eliminujący możliwość zakłucia się igłą. Worki wyposażone w wieszak. |  |  | 220 | [6 empty] | 1
12 | Wieszak na worek do zbiórki moczu. Pasujący do worków z poz. 9 i 10. |  |  | 2000 | [6 empty] | 1
13 | Woreczek do zbiórki moczu, jałowy dla chłopców, pakowany pojedynczo. |  |  | 800 | [6 empty] | 10
14 | Woreczki do zbiórki moczu, jałowe dla dziewczynek, pakowany pojedynczo. |  |  | 700 | [6 empty] | 10
15 | Worki do zbiórki moczu wielodobowej (7 dni), sterylne z zastawką antyrefluksyjną, port do pobierania próbek do badania bakteriologicznego, z okienkiem do kontroli obecności moczu przy procesie pobierania, odpływ spustowy, dokładna podziałka, możliwość podwieszania, dren nie ulega trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 90 cm. |  |  | 6300 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 43 - APARAT DO TRENINGU ODDECHOWEGO
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Aparat do treningu oddechowego układ 3-ch kulek w trzech komorach, o pojemności 600, 900, 1200 ml, unoszonych kolejno w czasie głębokiego wdechu u pacjenta. Wysokość każdej z komór 8 cm. |  |  | 150 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 44 - DREN PENROSE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jałowy, cienkościenny, silikonowy przewód do drenowania ran powierzchownych; posiadający linię radiocieniującą na całej długości . Szerokość przewodu: od 8 mm do 20 mm, długość: od 28cm do 35 cm., z możliwością docinania. Pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne-worek foliowy; zewnętrzne-papier-folia) umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  |  | 160 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 45 -ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zgłębniki żołądkowe, jałowe, pakowane pojedynczo, atraumatycznie zamknięty koniec, skalowane, nie krótsze niż 100 cm, z otworami bocznymi, odporne na zaginanie, pakowane bez zwijania zgłębnika w "ślimak", z możliwością aseptycznego otwierania. | 12 Ch |  | 22 | [6 empty] | 1
|  | 14 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 16 Ch |  | 460 | [6 empty] | 1
|  | 18 Ch |  | 1310 | [6 empty] | 1
|  | 20 Ch |  | 770 | [6 empty] | 1
|  | 22 Ch |  | 80 | [6 empty] | 1
|  | 24 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
|  | 26 Ch |  | 10 | [6 empty] | 1
Razem
PKIET 46 - POJEMNIK PS
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik z polipropylenu, jednorazowego użycia, niejałowy, o pojemności 15 ml z nakrętką, na wycinki histopatologiczne. Podstawa pojemnika ok 3 cm, wysokość z nakrętką ok 3 cm. |  |  | 9000 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 47 - PROBÓWKI DO WYKONYWANIA BADAŃ Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ I NAKŁUWACZE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Probówki puste z polistyrenu PS, do wykonywania badań serologicznych o pojemności 5 ml, średnicy zewnętrznej 12 mm, wysokości 75-85 mm. Dno probówki w kształcie kuli, nie jałowe, bez znacznika, bez kołnierza, i bez korka, w opakowaniach max. do 500 szt. Szczelnie pasujące do nakłuwaczy, drenów z pozycji nr 2 oraz szczelnie pasujące do korków z pozycji nr 3. |  |  | 3000 | [6 empty] | 2
2 | Jednorazowe nakłuwacze drenów pochodzących od pojemników ze składnikami krwi, wielofunkcyjne, szczelnie korkujące probówkę z pozycji nr 1, w opakowaniach max. do 500 szt. |  |  | 3000 | [6 empty] | 5
3 | Korki do probówek z pozycji nr 1, szczelnie je korkujące, w opakowaniach max. do 500 szt. |  |  | 10000 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 48 - ZESTAW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW-BURSZTYNOWY
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowy. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, dł. drenu 180 cm. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 %. Zestaw bez PCV, wolny od DEHP i lateksu. W celu identyfikacji nazwa firmy na komorze kroplowej. Pakowany pojedynczo, z możliwością bezpiecznego otwarcia opakowania. |  |  | 1400 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 49 - KASETKI HISTOPATOLOGICZNE DO BARDZO DROBNYCH WYCINKÓW
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kasetki histopatologiczne z wewnętrzną komorą (do bardzo drobnych wycinków), bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, otwory nie większe niż 0,35 mm, jedna komora wewnętrzna wyrażnie oddzielona od pozostałej części kasetki, dodatkowe kwadratowe otwory zapewniające swobodny przepływ używanych odczynników. |  |  | 16000 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 50 - IGŁY INIEKCYJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Igła iniekcyjna jałowa, jednorazowego użycia pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności,, typ LUER. Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadający napisy w języku polskim. Kolor odpadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. | 0,45 x 16 mm |  | 45 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
|  | 0,5 x 25 mm |  | 130 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
|  | 0,6 x 30 mm |  | 120 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
|  | 0,7 x 30 mm |  | 460 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
|  | 0,8 x 40 mm |  | 1040 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
|  | 0,9 x 40 mm |  | 440 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
|  | 1,1 x 40 mm |  | 1000 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
|  | 1,2 x 40 mm |  | 4800 op. po 100 szt. | [6 empty] | 10
2 | Igła jałowa, jednorazowego użytku typu „motylek”. Igła połączona ze skrzydełkami bocznymi, w odpowiednim kodzie kolorystycznym, odpowiadającym rozmiarowi igły. Zestaw posiada elastyczny, odporny na zginanie drenik, zakończony krokiem typu LUER-LOC. Pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania , na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadających napisy w języku polskim. Kolor odpowiadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. | 25G |  | 10 op. po 100 szt. | [6 empty] | 5
|  | 21G |  | 3 op. po 100 szt. | [6 empty] | 5
3 | Igła jałowa, jednorazowego użycia do wstrzykiwaczy insulinowych, pakowana pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności, Opakowanie zbiorcze po 100 szt. Igły w opakowaniach jednostkowych posiadających napisy w języku polskim. Kolor odpowiadający rozmiarowi igły, w celu ułatwienia identyfikacji. Igła ma być kompatybilna ze wszystkimi stosowanymi przez szpital aplikatorami do insuliny (PEN). | 0,25 x 6 mm |  | 200 op. po 100 szt. | [6 empty] | 5
|  | 0,3 x 8 mm |  | 60 op. po 100 szt. | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 51 - DREN TYPU LAVACUATOR
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Dren dwukanałowy do płukania jam ciała typu Lavacuator, jałowy, pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności. | 16 Ch |  | 10
|  | 18 Ch |  | 100 | [6 empty] | 1
|  | 22 Ch |  | 100
|  | 28 Ch |  | 90 | [6 empty] | 1
|  | 32 Ch |  | 30
|  | 36 Ch |  | 20
Razem
PAKIET 52 - KUBKI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kubki jednorazowego użytku do płukania jamy ustnej, nie mniejsze niż 200 ml, nie odkształcające się przy użyciu ciepłej wody. |  |  | 5600 | [6 empty] | 10
Razem
PAKIET 53 - RĘKAWICE SEKCYJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice sekcyjne lateksowe bezpudrowe - wymagania: * kształt anatomiczny, zróżnicowany na lewą i prawą dłoń, * niejałowe, grubsza ścianka lateksu, * AQL ≤ 1,5 * o długości minimum 295 mm * z teksturą tylko na palcach, * bezpudrowe, |  |  | 18 (18 op. po 40 par = 720 par) | [6 empty] | 1 para
Razem
*Do oferty należy dołączyć:
- Dokument potwierdzający odporność rękawic na substancje chemiczne zgodnie z normą EN 374 (min. 5 substancji) wydany przez jednostkę niezależną
PAKIET 54 - WZIERNIKI GINEKOLOGICZNE DWUŁYŻKOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy (nazywany również kątowym), jałowy, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. |  |  | 240 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 55 - PĘTLA ELEKTROCHIRURGICZNA, SZCZYPCE BIOPSYJNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem, łyżeczki z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1550 mm i 2300 mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zapakowane w sterylne pakiety. Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma |  |  | 2000 | [6 empty] | 1
2 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm; 15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | 5
3 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal;owal, średnica pętli 10 mm;15mm,25mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. |  |  | 260 | [6 empty] | po 1 szt. z każdego rozmiaru
4 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna kolonoskopowa do polipektomii; jednorazowego użytku; średnica pętli 10 mm, 15 mm; 25 mm średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu max. 2,3 mm; dostarczane w sterylnych pakietach; |  |  | 5
Razem
PAKIET 56 - KLIPSOWNICE DO TAMOWANIA KRWAWIEŃ Z PRZEWODU POKARMOWEGO
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt./op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; min. długość robocza 2300 mm; klipsy z mikro ząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10 mm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej i plastikowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, co ułatwia precyzyjne ustawienie klipsa względem miejsca krwawienia, do kanału roboczego 2,8 mm; u pacjentów z zaaplikowanym klipsem jest możliwość wykonania rezonansu magnetycznego. |  |  | 40 | [6 empty] | 1
2 | Ładowany aplikator klipsów do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta; jednorazowe narzędzie z funkcją rotacji do zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów; cięgno do osadzania klipsa zakończone stożkiem, współpracuje ze sterylnymi klipsami w kartridżach; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,75 mm, długość min. narzędzia 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm |  |  | 20 | [6 empty] | 1
3 | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; min. długość narzędzia 2300 mm; średnica pętli 30 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; do endoskopu 2,8 mm. |  |  | 30 | [6 empty] | 1
4 | Klipsy jednorazowe , długość ramion klipsa 6,0 mm, 7,5 mm; 9,0 mm kąt rozwarcia ramion 90 stopni; 135 stopnia możliwość warunkowego stosowania rezonansu magnetycznego (MRI) |  |  | 1 op. po 40 sztuk
Razem
PAKIET 57 - IGŁY DO OSTRZYKIWAŃ- KOLONOSKOPOWE ORAZ GASTROSKOPOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Igła do ostrzykiwań jednorazowa , sterylna, ostra, pasująca z powszechnie stosowanymi strzykawkami. Długość robocza min. 1650 mm, max. 2300 mm, długość igły 4-6 mm,różne skosy igły, potrójnie ścięta końcówka ułatwiajaca nakłucie tkanki |  |  | 100 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 58 - ELEMENTY WYMIENNE DO WSTRZYKIWACZA KONTRASTÓW KOMPATYBILNEGO ZE WSTRZYKIWACZEM TYPU CT EXPRESS TM4D
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw wielu pacjentów do używania przez 12 godzin lub 20 pacjentów składający się z kasety perystaltycznej oraz przewodu zakończonego złączem luer-lock. |  |  | 600 | [6 empty] | 1
2 | Jednorazowe przekłuwacze do butelek z kontrastem w objętości od 50 ml do 500 ml. |  |  | 1440 | [6 empty] | 1
3 | Zestaw dzienny łączący 3 źródła (2x kontrast + 1x sól fizjologiczna) przeznaczony do stosowania maksymalnie przez 12 godzin. |  |  | 530 | [6 empty] | 1
4 | Jednorazowy łącznik o długości 120 cm., z jednokierunkowym zaworem zwrotnym na każdym z końców linii, ze złączem luer-lock. |  |  | 8000 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 59 - RĘKAWICE NITRYLOWE, DIAGNOSTYCZNE, PRZEZNACZONE DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne , z wewnętrzna warstwą polimerową. Grubość na palcu 0,13 mm (±0,01 mm), wytrzymałość na rozerwanie przed starzeniem minimum 8 N. Oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Badane na przenikalność substancji chemicznych i wirusów. Pakowane po 100 szt., AQL ≤ 1,5, łatwo i pojedynczo wyciągane z opakowania, z mankietem zakończonym rolowanym brzegiem, o długości min. 240 mm, pasujące na obie dłonie Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność cystotatyków zgodnie z normą ASTM D6978 w postaci raportu z wynikami z badań. - na opakowaniu informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanol i izopropanol - na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic - Badania z jednostki niezależnej potwierdzające zgodność z normą o ochronie osobistej ( certyfikat CE wydany przez europejską jednostkę notyfikowaną) oraz badania potwierdzające odporność na alkohole - Dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455 1-3 | S,M,L |  | 340 (340 op. po 100 sztuk) | [6 empty] | Po jednym opakowaniu z każdego rozmiaru
Razem
PAKIET 60 - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE, NITRYLOWE, BEZPUDROWE O PRZEDŁUŻONYM MANKIECIE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Mankiet minimum 290 mm, na opakowaniu informacja o rozmiarze rękawic, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z PN-EN 16523-1:2015, dla co najmniej 12 substancji chemicznych z barierowością na min. 1 poziomie, potwierdzona raportem z badań na przenikanie substancji chemicznych min. z grup kwasów organicznych i nieorganicznych, zasad alkoholi oraz aldehydów, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671 i zgodne z EN 420. Sklasyfikowane jako klasa I wyrobu medycznego i kategoria III typ B środka ochrony indywidualnej zgodne z normą EN-ISO 374-1, pakowane po 100 szt. Grubość 0,09 mm, na palcu 0,14 mm (+/- 0,01 mm), siła zrywania przed starzeniem min. 8 N. AQL ≤ 1,5. Otwór dozujący zabezpieczony folią chroniąca zawartość przed kontaminacją. | S,M,L |  | 585 (585 op. po 100 sztuk) | [6 empty] | Po jednym opakowaniu z każdego rozmiaru
Razem
PAKIET 61 - NEBULIZATORY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Niskoobjętościowy nebulizator jednorazowego użycia z maską i drenem antyzagięciowym do podawania tlenu o dł. 2,1 m z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania lekiem), o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 2 ml, MMAD 2,21 µ, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm)- 79,7 %, produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji przy przepływie 10l/min dla 3 ml roztworu:7,36 min. Parametry potwierdzone w materiałach firmowych producenta. |  |  | 3230 | [6 empty] | 5
2 | Niskoobjętościowy nebulizator jednorazowego użycia z maską pediatryczną i drenem antyzagięciowym do podawania tlenu o dł. 2,1 m, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania lekiem), o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 2 ml , MMAD 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki < 5 µm)- 79,7 %. Produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji przy przepływie 10l/min dla 3 ml roztworu. Parametry potwierdzone w materiałach firmowych producenta. |  |  | 1200 | [6 empty] | 5
3 | Nebulizator jednorazowego użytku z ustnikiem i drenem do podawania tlenu o dł. 210 cm, z możliwością wmontowania w układ oddechowy respiratora „Vela”. Nebulizator ma posiadać antyprzelewową konstrukcję pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, o pojemności 6 ml, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni (elementy niewypadające w trakcie napełniania leku), skalowany z podziałką co 1 ml, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 µm potwierdzona w materiałach firmowych producenta. Produkt czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika przy przepływie 6-8 l/min: 0,30-0,35 ml/min. |  |  | 2200 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 62 - PRZEWÓD DO CYSTOSKOPU
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu, podwójny, jednorazowego użytku, jałowy, pakowany pojedynczo, stosowany podczas zabiegów elektroresekcji guzów pęcherza, prostaty. Dren o średnicy 4,8x6,8 mm, 2 igły jednokanałowe, komora do wytwarzania ciśnienia, łącznik stożkowy, miękka końcówka silikonowa. |  |  | 680 | [6 empty] | 1
Razem
PAKIET 63 - DREN DO JAMY OTRZEWNEJ
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren do jamy otrzewnej: • rozmiar 24 – 36CH, • długość nie mniejsza niż 50cm, • z 6 bocznymi, owalnymi otworami co 2 cm (+/- 0,5 cm), • z atraumatyczną końcówką do brzucha, • 100 % silikonowy, • apyrogenny, • miękki, • przeźroczysty, • z nitką widoczną w RTG na całej długości, • jałowy, • pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie umożliwiające łatwe, aseptyczne otwieranie. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi liczbę i rozmiar drenu. |  |  | 810 | [6 empty] | rozmiar 24- 1 szt.; rozmiar 30-1 szt.
Razem
PAKIET 64 - WYROBY MEDYCZNE DO PODAŻY MIESZANIN DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw infuzyjny do żywienia pozajelitowego: - Zestaw grawitacyjny do przetoczeń odpowiedni do podawania mieszanin żywienia pozajelitowego typu all-in-one wyposażony w zastawkę bezzwrotną na końcu drenu. Apirogenny, wolny od DEHP i lateksu, wyposażony w filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami oraz zatrzymujący powietrze o skuteczności filtrowania 15µm w komorze kroplowej. Posiada uniwersalne zakończenie Luer-Lock oraz odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką wg standardów NIOHS. Zapobiega cofaniu się krwi oraz zatorom powietrznym. |  |  | 600 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 65 - ANOSKOPY DIAGNOSTYCZNE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 23 mm |  | 800 | [6 empty] | 3
2 | Anoskop diagnostyczny, jednorazowego użycia, z tworzywa sztucznego, pakowany pojedynczo, jałowy, koniec skośny. | 18 mm |  | 150 | [6 empty] | 3
Razem
PAKIET 66 - WORKI FOLIOWE ŚWIATŁOCZUŁE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 250mm szer. x 350mm dł. |  | 4000 | [6 empty] | 2
2 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 280mm szer. x 410mm dł. |  | 3000 | [6 empty] | 2
3 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 225mm szer. x 440mm dł. |  | 1000 | [6 empty] | 2
4 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 330mm szer. x 450mm dł. |  | 2000 | [6 empty] | 2
5 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 150mm szer. x 250mm dł. |  | 3500 | [6 empty] | 2
6 | Worek foliowy, osłonowy, światłoczuły niebieski/zielony. Chroni mieszaninę do żywienia pozajelitowego przed przenikaniem światła | 200mm szer. x 350mm dł. |  | 3500 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 67 - PAŁECZKI Z WŁÓKNINĄ SWABS-TAMP VAG MAXI 12
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pałeczki z włókniną SWABS-Tamp Vag Maxi-12. Pałeczki plastikowe z wacikiem o wymiarach :dł. 27 mm, szer. 12 mm. Długość całkowita pałeczki 21 cm. Przeznaczone do badań cytologicznych i kolposkopowych. |  |  | 1000 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 68 - PAŁECZKI PLASTIKOWE Z WŁÓKNINĄ DO KOLPOSKOPII DŁUGOŚĆ 20 CM O ŚREDNICY 45 MM
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pałeczki plastikowe o długości 20 cm,z włókniną o średnicy 45 mm do kolposkopii. |  |  | 200 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 69 - KLESZCZYKI DO BIOPSJI GYN&PUSH AG.3.1.140
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kleszczyki do pobierania biopsji szyjki macicy, jednorazowe. Skuteczne pobieranie próbki bez długotrwałych krwawień. Pobranie materiału za pomocą jednego ruchu. Ergonomiczny kształt dostosowany do każdego typu wziernika. |  |  | 200 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 70 - SZKIEŁKA NAKRYWKOWE
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szkiełka nakrywkowe 24x50 w opakowaniach po 100 szt. |  |  | 60000 | [6 empty] | 2
Razem
PAKIET 71 - FILTR ANTYBAKTERYJNY DO SPIROMETRII MICROGARD
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Filtr antybakteryjny do spirometrii MicroGard, jednorazowego użycia, pakowany każdy filtr osobno,filtracja 99,99% (wirusy i bakterie przy przepływie 30l/min) zaopatrzony w owalny ustnik |  |  | 1200 | [6 empty] | 5
Razem
PAKIET 72 - AKCESORIA DO POMP PŁUCZĄCYCH ORAZ SSĄCYCH
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szeregowy filtr mikrobiologiczny pasujący do ssaka endoskopowego Olympus KV-5, sterylny, typu MH-481 lub równoważny |  |  | 20 | [6 empty] | 1
2 | Szeregowy filtr mikrobiologiczny pasujący do ssaka endoskopowego Olympus KV-6, sterylny, typu K10027322 lub równoważny |  |  | 20 | [6 empty] | 1
3 | Akcesoria pasujące do pompy płuczącej Olympus OFP - dren do płukania doprowadzający wodę do kanału pomocniczego endoskopu, jednodniowy, sterylny, typu MAJ-1608 lub równoważny |  |  | 100 | [6 empty] | 1
4 | Akcesoria pasujące do pompy płuczącej Olympus OFP - dren przyłącza pomocniczego doprowadzenia wody, wielorazowy, typu MAJ-886 lub równoważny |  |  | 1 | [6 empty] | 1
5 | Kompletna butelka na wodę z zatyczką do gastroskopów i kolonoskopów, pasująca do źródła światła CLV-180 i aparatów firmy Olympus. |  |  | 2 | [6 empty] | -
Razem
PAKIET 73 - IGŁA DO PUNKCJI
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Igła typu Trocar, dwuczęsciowa, końcówka widoczna w USG, sterylna, pakowana pojedynczo. | 18G x 20 cm |  | 1500 | [6 empty] | -
Razem