Sprawa nr: 26/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-03-27

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2388/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Oddziału Pulmonologii oraz dzierżawa 2 polisomnografów i 2 aparatów CPAP na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 26/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Zadanie 14 1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm. 2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,8 mm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 15 1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsownic o otwarciu ramion 11, 13, 15 i 16 mm. 2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do zaworów o długości 25 cm. 3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli wymiarach 32 mm x 62 mm, długość narzędzia 240 cm, średnica osłonki 2,4 mm, brzeg pętli biały. 4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o jednej średnicy cewnika 2,3 mm. 5. Czy Zamawiający w pozycji 5 i 6 dopuści zaoferowanie chwytaków o średnicy osłonki 2,4 mm. 6. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie cewnika o średnicy osłonki 2,3 mm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zadanie 25 7. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z § 2 ust. 7 projektu umowy. Pytanie nr 7 Zadanie nr 10, pozycja nr 1 Czy zamawiający dopuści równoważną sondę Sengstakena wykonaną z medycznego PCV z zaokrąglonym dalszym końcem, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, z podziałką do 5cm, wyposażona w balon żołądkowy o długości ok. 6cm oraz balon przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania o długości ok. 19cm, rozmiary CH16, CH18, CH21 o długości 105cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza równoważną sondę Sengstakena rozmiary CH18, CH21 o długości 105cm, bez rozmiaru CH16.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na  2 ark.

Egz. 1 – A/a Kancelaria  T 2612 B5

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 27.03.2023