## Parametry odczynników zad. 4
Parametry odczynników, kontroli, kalibratorów.
ZAD.4
Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów TAK/NIE
1 | Tromboplastyna ludzka, nierekombinowana pochodzenia łożyskowego, o ISI zbliżonym do 1,0 (+-0,1)
2 | D-Dimery (czułość powyżej 90%, liniowość ninimum 5000 ng/ml)
3 | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika
4 | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne : mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania (gwarancja producenta)
5 | Do pierwszej dostawy Wykonawca dołączy karty charakterystyki i instrukcje substancji dla wszystkich pozycji odczynników objetych umową. Dostarczyc wraz z pierwszą dostawą odczynników
UWAGA: Opisy w kolumnie"Parametr" są wymogami granicznymi. Oferty, które nie spełnią wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
| Data | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej