Bydgoszcz dnia: 2023-03-28

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2425/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy.” – znak sprawy 24/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 9 1. Dot. projektu umowy przechowania Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 10 do SWZ - projektu umowy przechowania poprzez nadanie § 5 następującego brzmienia: "Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie, w tym z tytułu szkody wynikającej z uszkodzenia, przypadkowej utraty lub kradzieży." Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 2. Dot. projektu umowy przechowania Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 10 do SWZ - projektu umowy przechowania poprzez dodanie § 7 ust. 1a o następującej treści: "Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z "banku" przez Przechowawcę. W przypadku, gdyby Przechowawca posiadał w "banku" więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out." Odpowiedź: 7 ust. 1 umowy przechowania otrzymuje brzmienie: Przechowawca ma prawo pobrać towary przechowywane. Własność towarów przechowywanych w "banku" przechodzi na Przechowawcę z chwilą pobrania towarów z "banku" przez Przechowawcę." Przechowawca zobowiązuje się do zużywania powierzonych towarów począwszy od towaru o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Towar, któremu upłynął termin ważności nie może zostać pobrany z "banku" przez Przechowawcę. 3. Czy Zamawiający zgadza się podawać dodatkowo w każdym zamówieniu lub informacji o pobraniu numer katalogowy zamawianych wyrobów, numer umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, na podstawie której Zamawiający składa zamówienie oraz adres poczty elektronicznej Zamawiającego służący do odbierania faktur elektronicznych? W przypadku uwzględnienia, prosimy o uzupełnienie wzoru umowy (załączonego do SWZ) zgodnie z art. 286 ust. 1 P.z.p., poprzez umieszczenie we wzorze postanowienia dotyczącego dodatkowych elementów podawanych w treści zamówienia. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 4. Czy Zamawiający akceptuje stosowanie faktur elektronicznych zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931)? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 10 1 Dot. zadania 18 Czy Zamawiający dopuści stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek antyproliferacyjny – Rapamacynę z biodegradowalnego polimeru o profilu stentu nie więcej niż 0.042” dla stentu 3,0 mm oraz ciśnieniu nominalnym 10 atm, możliwości doprężenia: do 3,5 mm- dla średnic 2,5 – 3,0 mm i do 4, 5mm-dla średnic 3.5 – 4,0 mm, spełniając pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 1. Dot. zadania 16 Czy Zamawiający dopuści "Cewnik balonowy do udrożnień /CTO/" o nieznacznie zmienionych parametrach: cewnik o jednej długości szaftu: 145 cm, posiadających crossing profile 0,021" dla średnicy 1,20mm, oraz spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 50 Zwracamy się do Zamawiającego o wykreślenie wymogu: "końcówka proksymalna osadzona w konektorze do aparatu (możliwość demontażu i zastosowania prowadnika pomiarowego jako prowadnika angioplastycznego 0,014")"? Niniejszy parametr dotyczy prowadników do FFR a nie Cewników do obrazowania naczyń. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 1. Dot. zadania 10 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do PTCA do doprężeń o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - non compliant; - ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (Ø2,0- 4,0 mm); 20 Atm (Ø 4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280", 5,0 mm - 0,0310; - średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 mm); - długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Dot. zadania 11 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy do PTCA o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4, mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 m); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dot. zadania 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego półpodatnego do PTCA o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Dot. zadania 15 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do PTCA wysokociśnieniowy o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - non compliant; - ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (?2,0- 4,0 mm); 20 Atm (?4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280", 5,0 mm - 0,0310; - średnice balonów od 2,0 do 5,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0mm); - długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dot. zadania 16 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy do udrożnień /CTO/ o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Dot. zadania 18 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować stent kobaltowo-chromowy uwalniający rapamycynę z biodegradowalnego polimeru o poniższych parametrach? - stop kobaltowo-chromowy wycięty laserowo z jednolitej rurki o zygzakowatym schemacie; - powlekany biodegradowalnym polimerem - uwalniany lek - Sirolimus; - grubość stentu od 68 µm dla średnic (2,0-2,5mm), 79 µm dla średnic (2,75-4,00) ; - powierzchnia stentu mikroporowata z abluminalnie naniesioną powłoką polimerową; - dwukonektorowa konstrukcja; - dawka leku - 12,5µg/mm; - grubość pokrycia stentu lekiem 3-5 µm; - długość użytkowa 143 cm; - zakres średnic: 2,0, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 mm; - zakres długości: 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 mm; - średnica zewnętrzna trzonu cewnika 1,9 F proksymalnie, 2,7 F dystalnie; - ciśnienie nominalne - 11 Atm, RBP - 16 Atm, - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F dla wszystkich rozmiarów; - profil wejścia 0,016"; - średnica proksymalnego szaftu - 1,9F; - średnica dystalnego szaftu - 2,7F; - prowadnik 0,014"; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Dot. zadania 20 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu kobaltowo - chromowego uwalniajacego Sirolimus o długościach- 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 40, 44 i 48 mm, średnicach- 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 mm, o grubości ściany stentu w przedziale- 68 µm - 79 µm oraz ciśnieniu NP 11 atm i ciśnieniu RBP 16 atm ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. Dot. zadania 22 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do zmian ciasnych o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Dot. zadania 24 Czy Zamawiający dopuści do oceny mikrocewnik do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych o poniższych parametrach? - mikrocewnik z pojedynczym światłem w systemie OTW; - minimalny kompatybilny cewnik prowadzący 4F - dostępne długości - 135 cm i 150 cm; - długość sekcji hydrofilnej - 70 cm i 90 cm; - typ powłoki hydrofilnej Hydraxplus; - średnica zewnętrzna w części dystalnej - 1,8F; - średnica zewnętrzna w części proksymalnej - 2,5F; - profil wejścia końcówki stożkowej - 0,020"; - profil przejścia 0,023"; - min. średnica wew. proksymalnie 0,55 mm; - min. średnica wew. dystalnie 0,45 mm; - odległość końcówki dystalnej od markera 0,6 mm; - 1 marker Pl/Ir; - elastyczna, zaokrąglona, atraumatyczna, końcówka o dł. 0,60 mm całościowo widoczna w skopii; - korpus cewnika opleciony płaskim drutem ze stali nierdzewnej o zmiennym profilu; - część dystalna cewnika pokryta trwałą hydrofilną powłoką Hydraxplus; - kompatybilny prowadnik 0,014"; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Dot. zadania 29 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych pokrytych substancją antyproliferacyjną bez wymagania sposobu nanoszenia leku: mikropipeting otwartego balonu, utrzymywania się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni, konstrukcji hypotube złożenia trójzakładkowego? Proponowany cewnik posiada ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 16 atm, szaft dystalny 2,3F, crossing profile: 0,034" dla cewnika 3.0 mm oraz szereg badań klinicznych, m,in.: "Treatment of de novo lesions in small coronary vessels with a novel second generation paclitaxel coated balloon catheter", "Angiographic and optical coherence tomography assessment of the new drug-eluting balloon for the treatment of in-stent restenosis". Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. 11. Dot. zadania 31 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować mikrocewnik do CTO o poniższych parametrach? - mikrocewnik z pojedynczym światłem w systemie OTW; - minimalny kompatybilny cewnik prowadzący 4F - dostępne długości - 135 cm i 150 cm; - długość sekcji hydrofilnej - 70 cm i 90 cm; - typ powłoki hydrofilnej Hydraxplus; - średnica zewnętrzna w części dystalnej - 1,8F; - średnica zewnętrzna w części proksymalnej - 2,5F; - profil wejścia końcówki stożkowej - 0,020"; - profil przejścia 0,023"; - min. średnica wew. proksymalnie 0,55 mm; - min. średnica wew. dystalnie 0,45 mm; - odległość końcówki dystalnej od markera 0,6 mm; - 1 marker Pl/Ir; - elastyczna, zaokrąglona, atraumatyczna, końcówka o dł. 0,60 mm całościowo widoczna w skopii; - korpus cewnika opleciony płaskim drutem ze stali nierdzewnej o zmiennym profilu; - część dystalna cewnika pokryta trwałą hydrofilną powłoką Hydraxplus; - kompatybilny prowadnik 0,014"; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. Dot. zadania 35 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do odsysania skrzeplin o poniższych parametrach? - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F/7F, prowadnikiem 0,014"; - znaczniki cieniujące - 1 w końcówce cewnika, 1 oddalony 15mm od końcówki; - powierzchnia ekstrakcji: 6F= 0,99mm2, 7F=1,39F; - przepustowość aspiracyjna: 6F=1,70 cc/s, 7F=2,34 cc/s; - długość cewnika 140 cm; - średnica zew. proksymalna: 6F= 1,4mm, 7F=1,6mm; - długość odcinka RX wynosi 17,5 cm; - profil wejścia: 6F= 0,021", 7F= 0,025"; - profil przejścia: 6F=0,049", 7F= 0,054"; - zawartość zestawu to dodatkowo dwie strzykawki 30cc z blokadą, mandryn usztywniający, kranik jednokierunkowy, przedłużacz; Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 13. Dot. zadania 38 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentu wieńcowego kobaltowo-chromowego uwalniającego analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru o poniższych parametrach? - stop kobaltowo-chromowy wycięty laserowo z jednolitej rurki o zygzakowatym schemacie; - powlekany biodegradowalnym polimerem - uwalniany lek - Sirolimus; - grubość stentu od 68 µm dla średnic (2,0-2,5mm), 79 µm dla średnic (2,75-4,00) ; - powierzchnia stentu mikroporowata z abluminalnie naniesioną powłoką polimerową; - dwukonektorowa konstrukcja; - dawka leku - 12,5µg/mm; - grubość pokrycia stentu lekiem 3-5 µm; - długość użytkowa 143 cm; - zakres średnic: 2,0, 2,5, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 mm; - zakres długości: 8, 12, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 40 mm; - średnica zewnętrzna trzonu cewnika 1,9 F proksymalnie, 2,7 F dystalnie; - ciśnienie nominalne - 11 Atm, RBP - 16 Atm, - kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5 F dla wszystkich rozmiarów; - profil wejścia 0,016"; - średnica proksymalnego szaftu - 1,9F; - średnica dystalnego szaftu - 2,7F; - prowadnik 0,014"; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 14. Dot. zadania 42 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować przedłużacz do cewnika prowadzącego o poniższych parametrach? - cewnik przedłużający w systemie szybkiej wymiany RX dla cewnika prowadzącego; - kompatybilny z cewnikami prowadzącymi - 5,5F, 6F, 7F, 8F; - długość użytkowa - 150 cm; - trzon o długości 125 cm; - długość odcinka szybkiej wymiany (RX) - 25 cm; - dystalna końcówka cewnika pokryta powłoką hydrofilową, elastyczna, atraumatyczna; - 2 znaczniki radiocieniujące dobrze widoczne w skopii; - znacznik dystalny umieszczony w odległości 2 mm od końcówki dystalnej; - znacznik proksymalny umieszczony w odległości 4 mm od proksymalnego wejścia do cewnika; - średnice wewnętrznego światła: 5,5F- 0,052", 6F- 0,057", 7F - 0,063", 8F- 0,072"; - średnica zewnętrzna sekcji dystalnej: 5,5 F - 0,064", 6F - 0,068", 7F - 0,076", 8 F - 0,086"; - cewnik stosowany jest razem z prowadnikami o standardowej długości i z prowadnikami o średnicy maksymalnej 0,014 cala (0,36 mm); Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 15. Dot. zadania 45 Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - non compliant; - ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (Ø2,0- 4,0 mm); 20 Atm (Ø4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280", 5,0 mm - 0,0310; - średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0mm); - długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 16. Dot. zadania 46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego półpodatnego o poniższych parametrach? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;3,75; 4,0 mm); - długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejścia - 0,016"; - długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o s?rednicy 3,25-4,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 1,9F; - średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka SilderTM w części dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka EelTM dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm; Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 1. Dot. zadania 23 Czy zamawiający dopuści w zadaniu nr 23, Mikrocewnik 2 - kanałowy w systemie Rx i OTW z parametrami: szaft odcinka dwóch kanałów 3,3 F (1,1 mm.) x 2,3 F(0,75 mm.), spełniając pozostałe parametry SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. projektu umowy Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; 3) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13; 4) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21 5) 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 14 1. Dot. zadania 36 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 36 cewnika balonowego do walwuloplastyki o następujących parametrach: - pracujący na prowadnikach m.in. 0,025, 0,035" odpowiednio dla danej średnicy, - posiadającego średnice balonu od 2.0 do 40.0 mm, długość balonów od 2.0-6.0 cm, - ciśnienie nominalne w przedziale 1-6 atm, - ciśnienie rozrywające (RBP) w przedziale 1-15 atm, - wyposażony w dwie platynowe otoczki znacznikowe ułatwiające precyzyjne umieszczenie balonu, - cewnik balonowy wykonany z termoplastycznego elastomeru, balon nie przekroczy +/- 10% określonej wielkości balonu przy znamionowym ciśnieniu rozrywającym lub nominalnym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. zadania 37 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 37 prowadników typu Amplatz extra sztywnych i ultra sztywnych o dostępnej średnicy 0,035", długości od 145 cm do 260 cm, posiadające atraumatyczną końcówkę. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 39 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 39 koszulek naczyniowych dużego kalibru o następujących rozmiarach: 10F, 12F, 14F, 16F, dostępnej długości 30-80 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,038", posiadające zastawkę hemostatyczną typu Check-Flo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 1. Dot. zadania 42 Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 42: Cewnika do wsparcia i przedłużenia cewnika prowadzącego. Długość robocza 150 cm, długość części wspierającej – 25 cm, długość rynny wprowadzającej (typu half pipe) – 17 cm plus 2 cm zagięte do kąta 200° przed wejściem do wlotu Rx. Znaczniki cieniujące – 2 mm od dystalnej części cewnika i 4 mm dystalnie od wlotu Rx, znaczniki pozycjonujące 95 (pojedynczy) i 105 cm (podwójny) od dystalnego końca cewnika. Dostępne średnice: 5F; 5,5F; 6F; 7F; 8F. Średnice wewnętrzne odpowiednio: 0,046” dla 5F, 0,051” dla 5,5F; 0,056” dla 6F; 0,062” dla 7F; 0,071” dla 8F. Odcinek przejściowy do Rx – bez elementów metalowych, płynnie zagiętego dla zmniejszenia ryzyka interakcji ze stentem. Cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem, silikonowany bez powłoki hydrofilnej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16 1. Dot. projektu umowy Dot. § 8 ust. 2 - prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poprzez nadanie postanowieniu treści: "Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4" Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 17 1. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawy do nakłucia tętnicy promieniowej o następujących parametrach: Dostępne średnice 4 - 5 - 6 - 7Fr Dostępne długości 7 i 10 cm Zestawy z prowadnikiem prostym stalowym typu mini spring 0,018" ; 0,021"; 0,025". Długość prowadnika 45cm Odpowiednia igła metalowa z krótkim ostrzem 22G; 21G; 20G Koszulka wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania, szczelna zastawka hemostatyczna, atraumatyczne, gładkie przejście pomiędzy rozszerzaczem a koszulką, rozszerzacz łączący zatrzaskowo, łatwo odłamywalny jedną ręką, boczny port z kranikiem trójdrożnym w zestawie. Atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem Rozmiary kodowane kolorami i liczbowo Pakowane na tacy Możliwość zamówienia introduktorów promieniowych pokrytych śliską substancja hydrofilną. Dostępne rozmiary 5F, 6F w długościach 10cm/16cm/25cm Prowadnik w zestawie 0,021" lub 0,025" z ostrą igłą metalową lub kaniulą plastikową. Całość pakowana sterylnie na tacy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18 1. Dot. zadania 49 Czy w zadaniu 49 Zamawiający wyrazi zgodę na nieodpłatne użyczenie bezolejowej pompy próżniowej, kompatybilnej z 1000 ml zbiornikiem, z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 1. Dot. zadania 20 Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 dopuści Stenty kobaltowo - chromowe uwalniające Sirolimus o nieznacznie zmienionych parametrach: - dostępne średnice stentu: 2,0 mm; 2,25mm, 2,50mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm - dostępne długości stentu: 9mm, 12 mm; 16 mm; 19 mm; 24 mm; 28 mm; 32 mm, 38mm. - system uwalniania leku bez udziału polimeru - grubość ściany stentu 55 µm dla 2.00-3.00; 65 µm dla 2.00-3.00 - ciśnienie nominalne 10 atm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 29 Czy Zamawiający w pakiecie nr 29 dopuści Cewniki balonowe pokryte substancją antyproliferacyjną o parametrach: - substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym - dostępne średnice stentu: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm - dostępne długości stentu: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm - balon składany czteropunktowo - hydrofilne pokrycie powłoki shaftu - profil wejścia 0,016" - shaft proksymalny 1,9F dla wszystkich rozmiarów - shaft dystalny 2,5F dla wszystkich rozmiarów - długość użytkowa 145 cm - ciśnienie nominalne 6 atm., ciśnienie RBP 14 atm. Jednocześnie pragniemy dodać, że oferowane przez naszą firmę cewniki posiadają udokumentowaną skuteczność i bezpieczeństwo poparte randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR, potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo i potwierdzona w instrukcji użycia długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR - 4 tygodnie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 41 Czy Zamawiający w pakiecie nr 41 dopuści balony tnące o nieznacznie zmienionych parametrach: - profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.016" dla wszystkich rozmiarów - 3 nylonowe elementy nacinające rozmieszczone na obwodzie tworzące na przekroju kształt trójkąta, zapobiega przesunięciu się balonu - średnice 2,0mm; 2,25mm; 2,5mm; 2,75mm; 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm - długość 13mm - ciśnienie nominalne 6 atm., ciśnienie RBP 14 atm. - długość użytkowa 143 cm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20 1. Dot. zadania 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników diagnostycznych amerykańskiego producenta lidera na rynku cewników diagnostycznych o następujących parametrach: 1. Standardowe kształty: - cewnik zbrojony na całej długości o dobrej rotacyjności, odporny na załamania i temperaturę, o bardzo dużej pamięci kształtu - atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii - pokrycie wewnętrzne umożliwiające dobry przepływ - rozmiary - od 4F do 7F - dostępne długości – od 65 cm do 125 cm (co najmniej 4 długości, w tym 100 cm) - światło wewnętrzne cewnika: • dla 4F – minimum 0,042” • dla 5F – minimum 0,047” • dla 6F – minimum 0,057” - dostępny cewnik typu „pigtail” – prosty i kątowy (145° i 155°) o długość 110 cm z sześcioma otworami. - cewniki zbrojone podwójnym oplotem z drutu na całej długości, zapeniające bardzo dobrą manewrowalność 1:1 - oznaczone kolorami w celu łatwiejszej identyfikacji - duży wybór krzywizn ( od 3,5 do 6,0) i kształtów: - Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail,(Van Tasssel 145 i 155 stopni wygięcia), Noto, Sones, Williams, Barbeau, Bypass - cewnik o średnicy 6F, o świetle wewnętrznym .0,57", co daje możliwość podania odpowiedniej dawki kontrastu: 35 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz 32.6 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail". 2. Niestandardowe kształty: Cewniki do dostępu promieniowego o trzech różnych kształtach do kaniulacji zarówno prawej jak i lewej tętnicy wieńcowej, takie jak: RBL 3.5-5.0;RBL-TG;RBL-JK; Barbeau; Tilon , 100-125 cm. MOŻLIWOŚĆ KANIULACJI OBU TĘTNIC JEDNYM CEWNIKIEM Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Dot. zadania 22 Czy Zamawiający w związku z rozrzerzeniem asortymenty życzy sobie zaoferowania cewników o dł 6-30cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 21 1. Dot. zadania 20 Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 20 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilną abluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracieńką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń. Dane techniczne: Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm. Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu Materiał – stop Co Cr Grubość rozpórki – 68 µm Budowa stentu – struktura otwartokomórkowa i elastyczna Polimer – biostabilny polimer akrylowy Pokrycie stentu - abluminalne Materiał balonu – nylon 12 Znaczniki pozycjonujące – ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube Markery radiologiczne – 2 złote w obszarze balonu Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm Profil wejścia – 0,016” Profil przejścia – 0,023” Skrót perspektywiczny - ? 2,0 % Siła promieniowa - ? 0,17N/mm2 Odrzut (recoil)– 4,0% Lek: sirolimus (rapamycyna) Dawka leku: 0,90 µm/mm2 Ciśnienie znamionowe – 6 do 8 barów Ciśnienie RBP – 17 barów Zgodny cewnik prowadzący – 5F Zgodny prowadnik – max 0,14” Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 35 Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 35, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność oraz bez mandrynu do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), światło aspiracyjne 1,04mm2, szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 7 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-03-28