Sprawa nr 26/2023							Bydgoszcz dnia: 2023-03-29

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2505/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Oddziału Pulmonologii oraz dzierżawa 2 polisomnografów i 2 aparatów CPAP na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 26/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8 1. Dotyczy Pakietu nr 32, poz. 9 (maski F20 i N20 w rozmiarach M, L, XL), Formularz cenowy Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania masek w rozmiarze XL? Producent posiada w swoim asortymencie jedynie rozmiar S, M, L. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu zaoferowania masek w rozmiarze XL.

Pytanie nr 9 Pakiet nr 7 Czy zamawiający dopuści Poz. 3 Samorozprężalny stent nitinolowy - standardowy stent przełykowy, Długość stentu od 60 do 12 cm, całkowicie pokryty śr 20/26; 24/30mm; 28/34mm; częściowo powlekany śr 20/26mm; 24/30mm; nieporywane 20/24mm, 24/30mm Poz. 5 Papilotom igłowy jednorazowego użytku 3-kanałowy, średnica cewnika 7Fr zwężany do 5Fr, dł. końc. 0mm, długość igły 7 mm, izolowany, bez załadowanego prowadnika, śr. kanału rob. 2,8 mm, dł. części roboczej 200 cm Poz. 12 Samorozprężalny stent nitinolowy do pseudocysty, całkowicie pokryty, długość 15-20-25mm, syst.dł.1800mm,śr.10,5F, prow.0,035; zak. proks: kształt. grzyb, śr.26mm, 4*znaczniki; część środkowa: śr.16mm; zakończenie dystalne w kształcie parasola. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 Pakiet 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową, hydrożel, dzieloną dla dorosłych i dzieci powyżej 5kg, 105cm2, powierzchnia całkowita 168cm2? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 11 Zadanie 11. Czy Zamawiający dopuści wycenę za op=10szt z przeliczenie m zamawianej ilości? Zadanie 11. Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii bez rzepu? Zadanie 11. Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z granatowej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2? Zadanie 11. Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z niebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2? Zadanie 17. Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Zadanie 17. Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 21G - głębokość nakłucia 2,4mm? Zadanie 17. Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze 23G - głębokość nakłucia 1,8mm? Zadanie 31. Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z: nebulizatora, drenu 210cm, złączka typu T, ustnika, zastawki jednokierunkowej oraz rurki karbowanej? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza powyższe zmiany dla zadań 11, 17, 31.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – A/a Kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 29.03.2023 r.