Zadanie 1

FORMULARZ CENOWY

| LP | Nazwa badania | Szacunkowa ilość punktów | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skuteczność zerowania | 11 305 |  |  |  |  |  |
| 2. | Skuteczność uziemienia instalacji odgromowej | 420 |  |  |  |  |  |
| 3. | Izolacja przewodów instalacji 1-fazowej | 1550 |  |  |  |  |  |
| 4. | Izolacja przewodów instalacji 3-fazowej | 225 |  |  |  |  |  |
| 5. | Wyłączniki różnicowo-prądowe | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rezystancja Transformatorów separacyjnych | 65 |  |  |  |  |  |
| Łącznie : |  |  |  |  |  |  |  |