## Arkusz1
ROK 2023
Plan okresowych kontroli wykonywanych co najmniej raz do roku
Kontrola instalacji elektrycznej badań przeciwporażeniowych
i Kontrola wylączników różnicowo-prądowych
Kompl. | bud. | Funkcja | Termin pomiarów do |  | Numer protokółu | Realizacja | Uwagi
|  |  | mies. | rok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7471 | 1 | NEUROLOGIA (sala udarowa+kuchenka) I piętro | 20.05.2023 |  |  |  | wg oddzielnego zlecenia
|  | NEUROCHIRURGIA (sala udarowa 1/77-1/83 +pok. opatrunkowy 1/65) parter | 03.08.2023
|  | BUFET ( piwnica - zmywalnia + zaplecze ) | 01.06.2023
|  | WĘZEŁ CIEPLNY NR 4, pom. 01/60 (Wentylatorownia nr 20) , piwnica | 03.06.2023
|  | WĘZEŁ CIEPLNY NR 7 pom. 01/21, piwnica | 24.11.2023
7471 | 2 | PRZEPOMPOWNIA KONDENSU DLA SERYLIZACJI pom. 01/1, piwnica | 22.11.2023
|  | ODDZ. RATUNKOWY - SALE ZABIEGOWE i OPERACYJNE | 22.05.2023
|  | UROLOGIA - SALA ZABIEGOWA II p. bud. nr 2, pom 3/57/58 | 22.05.2023
|  | OIOM II p. (KUCHENKI+SALE OIOM+ APARATURA MED. 18 URZ.) | 22.11.2023
|  | WYBUDZENIÓWKA I p. (SALE WYBUDZENIOWE +SUSZENIE I MYCIE BLATÓW) | 24.05.2023
7471 | 3 | WĘZEŁ CIEPLNY NR 1 - pom. 01/90 piwnica | 22.11.2023
|  | NEUROLOGIA - GAB. ZABIEGOWE, I piętro | 01.06.2023
|  | RTG - Pom.Tomografu Kom. I piętro (pom. 2/49a, 2/49, 2/50, 2/48 i 2/48a) (hol windowy) | 03.06.2023
|  | NEUROCHIRURGIA (gab. zabiegowy pom. 1/97, kuchenka) parter | 22.11.2023
|  | UROLOGIA - (SALA OPERACYJNA+GAB ZAB.+ KUCHNIA) - II piętro (bud. nr 3 i 2) | 03.06.2023
|  | OKULISTYKA -SALA OPREACYJNA+GAB. ZABIEGOWY+KUCHNIA - II piętro | 01.06.2023
|  | KLINIKA ORTOPEDII (Gab. zabiegowe + sala pooperacyjna +Kuchnia) - III piętro | 22.11.2023
|  | KLINIKA PULMONOLOGII - III p. strona prawa | 22.11.2023
|  | KLINIKA CHIRURGICZNA I i II ( GABINETY ZABIEGOWE + KUCHNIA ) - IV piętro | 01.06.2023
|  | WEWNĘTRZNY I i II - KUCHNIA+GAB. ZABIEGOWE, V piętro (LEWA+PRAWA STR.) | 04.06.2023
|  | KARDIOLOGIA I i II- GAB. ZABIEGOWE + KUCHNIA - VI p | 24.11.2023
|  | GASTROENTEROLOGIA - GAB. ZABIEGOWY+KUCHNIA - VII p | 19.05.2023
|  | OTOLARYNGOLOGIA - SALA OPER + GAB. ZABIEG. + KUCHNIA - VIIp | 19.05.2023
| 4 | WĘZEŁ CIEPLNY - pom. 01/125a, piwnica | 22.11.2023
|  | KLINIKA REHABILITACJI - GAB. ZABIEGOWY + KUCHNIA parter | 22.11.2023
|  | KLINIKA REH. (PARAPLEGIA) - POKÓJ KĄPIELOWY (WANNA REH.) parter | 22.11.2023
|  | RTG - KORONAROGRAFIA | 22.11.2023
|  | KARDIOCHIRURGIA - SALA INTENSYWNEGO NADZORU 2/151 | 22.11.2023
|  | ZESPÓŁ PRACOWNI DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ (RTG ELEKTRO.SERCA+STEROWNIA) | 22.11.2023
22.11.2023
| 5 | WĘZEŁ CIEPLNY NR 3 | 22.11.2023
|  | REHABILITACJA - BUFET parter | 23.11.2023
|  | PRZEPOMPOWNIA -BASEN piwnice | 23.11.2023
|  | REHABILITACJA - BASEN parter | 23.11.2023
|  | REHABILITACJA WODOLECZNICTWO i ELEKTROLECZNICTWO parter | 22.11.2023
|  | DERMATOLOGIA - GAB. ZABIEGOWY+KUCHNIA, | 23.11.2023
|  | PROTETYKA I STOMATOLOGIA | 23.11.2023
|  | GABINET ORTODONTYCZNY | 23.11.2023
|  | GABINET ZABIEGOWY CHIRURGII | 23.11.2023
|  | GABINET ZABIEGOWY ORTOPEDII | 23.11.2023
|  | GABINET ZABIEGOWY UROLOGII | 23.11.2023
|  | GABINET ZABIEGOWY GINEKOLOGII | 23.11.2023
| 8 | BLOK CIEPLNY | 01.06.2023
| 12 | KUCHNIA (parter +PIWNICA) | 02.07.2023
|  | PRALNIA | 28.06.2023
|  | WĘZEŁ CIEPLNY | 14.07.2023
PRZEPOMPOWNIA KONDENSU
| 13 | ZBIORNIK WODY PITNEJ | 10.08.2023
7471 | 14 | HYDROFORNIA | 10.08.2023
|  | POMPA GŁĘBINOWA | 10.08.2023
| 16 | ZBIORNIK PODZIEMNY PALIW DLA AGREGATÓW | 23.11.2023
| 16 | PSYCHIATRIA - GABINET ZABIEGOWY + KUCHNIA | 10.08.2023
| 17 | PRZEPOMPOWNIA WÓD OPADOWYCH | 01.06.2023
| 21 | WĘZEŁ CIEPLNY WTG | 23.11.2023
| 23 | ZBO - ZINTEGROWANY BLOK OPERACYJNY
|  | WĘZEŁ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | 01.06.2023
|  | CENTRALNA STERYLIZATORNIA | 04.06.2023
|  | SALE OPERACYJNE | 04.06.2023
SALE PRZYGOTOWAWCZE
MYJNIE LEKARZY
|  | SALA WYBUDZEŃ - II piętro | 03.06.2023
1106 | 4 | DOM MEDYKA - WĘZEŁ CIEPLNY | 10.08.2023
Kontrola instalacji odgromowej i odporności uziomów
Kompl. | Nr bud. | Funkcja | Termin pomiarów |  | Numer protokółu | Realizacja
|  |  | mies. | rok |  |  | UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7471 | 8 | BLOK CIEPLNY | 30.04.2023
7471 | 8 | STACJA REDUKCYJNA GAZÓW | 30.04.2023
7471 | 16 | BUDYNEK GOSPODARCZY | 01.06.2023
7471 | 16 | ZBIORNIK PODZIEMNY PALIW DO AGREGAT. PRĄDOTWÓRCZYCH + AGREGATY | 01.06.2023
ROK 2023
Plan okresowych kontroli wykonywanych co najmniej raz na 5 lat
Kontrola instalacji elektrycznej badań przeciwporażeniowych
Kontrola wyłączników różnicowo-prądowych, Kontrola instalacji elektrycznej zasilania sieci komputerowej
Kompl. | Nr bud. | Funkcja | Termin pomiarów |  | Numer protokółu | Realizacja | UWAGI
|  |  | mies. | rok
1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8
7471 | 1 | BLOK DZIECIĘCO-POŁOŻNICZY:
PIWNICA:
|  | POM. REZONANSU MAGNETYCZNEGO I | 27.07.2018 | 2023
|  | POM. REZONANSU MAGNETYCZNEGO II | 27.07.2018 | 2023
|  | BUFET Z ZAPLECZEM | 23.05.2018 | 2023
|  | ROZDZIELNIA NN pom. 01/62 | 27.07.2018 | 2023
7471 | 2 | BLOK OPERACYJNY:
|  | STACJA KRWIODAWSTWA | 21.11.2018 | 2023
|  | CENTRALA TELEFONICZNA pom. 1/28 | 14.11.2018 | 2023
|  | IZBA PRZYJEĆ NEUROCHIRURGII + pom. pomocnicze (pom. 1/11; 1/10, 1/10a, pom. 1/12, 1/11a, mag. 1/4, pom. 1/6 , pom. socjalne 1/47a) | 17.12.2018 | 2023
|  | WYBUDZENIÓWKA - I p. | 21.02.2018 | 2023
|  | OIOM - II piętro | 21.05.2018 | 2023
PIWNICA bud. nr 2:
|  | DZIAŁ UTRZYMANIA CZYSTOŚCI | 27.07.2018 | 2023
|  | POM. DYSPOZYTORA I WARSZTAT KLIMAT. POM. 01/20a i 01/20 | 21.11.2018 | 2023
|  | POMPY PRÓŻNIOWE pom. 01/22 | 21.11.2018 | 2023
|  | SZATNIE, POM. WC, MAGAZYNY | 21.11.2018 | 2023
|  | ARCHIWUM WYPISÓW pom. 01/34 | 21.11.2018 | 2023
|  | AKUMULATOROWNIA pom 01/26; 01/27 i 01/25 | 21.11.2018 | 2023
|  | CENTRALA TELEFONICZNA pom. 01/28a | 21.11.2018 | 2023
|  | DEPOZYT UBRAŃ pom. 01/28 i pom. 01/27 | 21.11.2018 | 2023
|  | URZĄDZENIA I POMIESZCZENIA TECHNICZNE STUN | 21.11.2018 | 2023
|  | WENTYLATOROWNIA NR 14 (poddasze) | 23.05.2018 | 2023
7471 | 3 | BLOK ŁÓŻKOWY
PARTER:
|  | WYPISY I STATYSTYKA | 14.11.2018 | 2023
|  | SZATNIA DIALIZOWANYCH pom. 1/119 | 14.11.2018 | 2023
|  | MAGAZYN MATERIAŁÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU pom. 1/116 | 14.11.2018 | 2023
|  | WC I MAGAZYNY | 14.11.2018 | 2023
|  | SZATNIA pom. 1/42a | 14.11.2018 | 2023
|  | INFORMACJA pom. 1/42b | 14.11.2018 | 2023
|  | FUNDACJA VALETUDINARAI | 14.11.2018 | 2023
|  | PUNKTY HANDLOWE | 14.11.2018 | 2023
|  | ODDZIAŁ KLINICZNY UROLOGICZNY II p - całość | 09.03.2018 | 2023
|  | KLINIKA CHIRURGICZNA I i CZĘŚĆ II - IV p | 03.04.2018 | 2023
|  | KLINIKA ORTOPEDII - III p. (po remoncie strona lewa - firma) | 30.11.2018 | 2023
|  | KLINIKA ORTOPEDII - III p. strona prawa do remontu ma być oddz. Pulmonologii | 03.04.2018 | 2023
|  | ODDZIAŁ KLINICZNY OKULISTYCZNY II p | 12.03.2018 | 2023
7471 | 4 | BLOK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY |  | 2023
7471 | 4b | ŁĄCZNIK (piwnica, I - piętro, II - piętro) | 21.02.2018 | 2023
7471 | 5 | BLOK REHABILITACJI |  | 2023
|  | KOMORA KRIOGENICZNA przy REHABILITACJI | 11.12.2018 | 2023
|  | APTEKA SZPITALA - I p | 14.11.2018 | 2023
7471 | 5a | ŁĄCZNIK (piwnica) |  | 2023
7471 | 5b | ŁĄCZNIK (piwnica, I - piętro, II - piętro) | 21.02.2018 | 2023
7471 | 6 | BUD. POLIKLINIKI
|  | Piwnica | 06.12.2018 | 2023
|  | Parter |  | 2023
|  | I piętro |  | 2023
|  | Łącznik |  | 2023
|  | WENTYLATOROWNIA |  | 2023
7471 | 11 | PKT | 04.12.2018 | 2023
7471 | 12 | KUCHNIA I PRALNIA |  | 2023
|  | - SEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO | 04.12.2018 | 2023
7471 | 21 | BLOK ADMINISTRACYJNO-KOSZAROWY | 11.12.2018 | 2023
7471 | 22 | MAGAZYN BUDOWLANY (brak punktów pomiarowych) | * | *
7471 | 23 | ZBO ( z wyłączeniem rocznych) | 23.02.2018 | 2023
7471 | 25 | NOWA PATOMORFOLOGIA | 13.04.2018 | 2023
Kontrola instalacji odgromowej i odporności uziomów
Bud. | Kompl. | Funkcja | Termin pomiarów |  | Numer protokółu | Realizacja | UWAGI
|  |  | mies. | rok
7471 | 1 | BLOK DZIECIĘCO-POŁOŻNICZY | 30.03.2018 | 2023
| 2 | BLOK OPERACYJNY | 30.03.2018 | 2023
| 3 | BLOK ŁÓŻKOWY | 30.03.2018 | 2023
| 4 | BLOK DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY | 30.03.2018 | 2023
| 5 | BLOK REHABILITACJI | 30.03.2018 | 2023
| 6 | POLIKLINIKA | 30.03.2018 | 2023
| 7 | PATOMORFOLOGIA | 30.03.2018 | 2023
| 10 | MAGAZYN Z GARAŻAMI | 30.03.2018 | 2023
| 11 | PKT | 30.03.2018 | 2023
| 12 | KUCHNIA I PRALNIA | 30.03.2018 | 2023
| 14 | HYDROFORNIA | 30.03.2018 | 2023
| 15 | TLENOWNIA | 30.03.2018 | 2023
| 18 | BIURO PRZEPUSTEK | 30.03.2018 | 2023
| 21 | BLOK ADMINISTRACYJNO-KOSZAROWY | 30.03.2018 | 2023
| 23 | ZINTEGROWANY BLOK OPERACYJNY | 30.03.2018 | 2023
| 25 | NOWA PATOMORFOLOGIA | 13.04.2018 | 2023
1106 | 1106 | DOM MEDYKA | 30.03.2018 | 2023
Ilość punktów pomiarowych orientacyjna
| 1. Skutecznośc zerowania instal. Elektr. |  |  | 11305 punktów
| 2. Skuteczności uziemienia instal. Odgromowej |  |  | 420 punktów
| 3. Izolacji przewodów instal. 1-fazowej |  |  | 1550 obwodów
| 4. Izolacji przewodów instalacji 3-fazowej |  |  | 225 obwodów
| 5. Wyłączników róznicowo-prądowych |  |  | 1000 szt.
| 6.Rezystancji transformatorów separacyjnych |  |  | 65 szt.
Note on G64: USER: