Załącznik nr 1b

Załacznik nr 24 do SWZ

ZESTAWIENIE BATERII AKUMULATORÓW

| LP | Nazwa akumulatora | Miejsce zainstalowania | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterie bezobsługowe Un=24V typu L2V520 Marathon 12szt (2017r.) | Budynek nr 6 / Poliklinia oświetlenie ewakuacyjne | 2 |
| 2 | Baterie bezobsługowe Un=110 V ABT TM12-320W 12V/70Ah MEDCOM 9szt. | Budynek Dom Medyka/ oświetlenie ewakuacyjne | 2 |
| 3 | Baterie akumulatorów Un= 220V z ciekłym elektrolitem typ. OGI block 110 6V/108Ah 35 szt | Budynek nr 2/ oświetlenie ewakuacyjne | 2 |