Załącznik nr 1a

Załącznik nr 25 do SWZ

ZESTAWIENIE ZASILACZY UPS

| l.p. | typ zasilacza UPS | lokalizacja | bypas zewn. | aku. w UPS | aku. w Stojak Bateryjny / MB | nr fabr. UPS | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POWERLINE 100-33 +SB | Budynek nr 4 / RNN-3 | TAK |  | 1x64x42Ah | EO420947 | 2 |
| 2 | POWERLINE 60-33 +SB | Budynek nr 2 / pom 01-31 piwnica | TAK |  | 1x64x65Ah | EO432694 | 2 |
| 3 | POWERLINE 60-33 +SB | Budynek nr 2 / RNN-1 | TAK |  | 1x64x65Ah | EO432719 | 2 |
| 4 | POWERLINE GREEN 40-33 +MB | Budynek nr 3 / VIP pom. klimatyzacji o/kardiologii VIp | TAK | 1x64x7Ah | 1x64x7Ah | EO431802 | 2 |
| 5 | POWERLINE GREEN 40-33 +MB | Budynek nr 1 / RNN-5 | TAK | 1x64x7Ah | 1x64x7Ah | EO431801 | 2 |
| 6 | POWERLINE GREEN 15-33 | Budynek nr 4 / RNN-3 | TAK | 1x64x9Ah |  | EO439327 | 2 |
| 7 | POWERLINE GREEN 40-33 | Budynek nr 4 / (łącznik) ALAB | TAK | 1x64x7Ah |  | 13616150001 | 2 |
| 8 | POWERLINE 10-31 +SB | Budynek nr 16 / RGNN / Dyspozytornia | NIE |  | 1x20x26Ah (AML) | 130328-42510004 | 2 |
| 9 | POWERLINE GREEN 60-33 LITE +SB | Budynek nr 5 / RNN-4 | TAK |  | 1x64x26Ah (AML) | 009518160001 | 2 |
| 10 | POWERLINE GREEN 40-33 LITE +SB | Budynek nr 6 Poliklinika / akumulatorownia | TAK |  | 1x64x18Ah (AML) | 009818160001 | 2 |
| 11 | UPS DELTA HPH80 | Budynek nr 23 ZBO / RNN | TAK |  | 1x92xCSB17Ah | Z4F16700008WK | 2 |
| 12 | UPS DELTA HPH80 | Budynek nr 23 ZBO / RNN | TAK |  | 1x92xCSB17Ah | Z4F16700009WK | 2 |
| 13 | Active JET AJE-1500S 3380 | Budynek nr 23 / RNN piwnica SZR | NIE |  |  | 641510300678 | 2 |
| 14 | Active JET AJE-1500S 3380 | Budynek nr 16 / RNN | NIE |  |  | 641510300684 | 2 |
| 15 | ECO 1200 CDS | Budynek nr 14 / Hydrofornia | NIE |  |  |  | 2 |