Załącznik  Nr 21 do SWZ

Wykaz ilościowy przewodów kominowych i podłączeń w poszczególnych obiektach:

| l.P. | NR BUDYNKU | NAZWA BUDYNKU | ILOŚĆ PRZEWODÓW WENTYL. [SZT.] | ILOŚĆ PODŁĄCZEŃ WENTYL [SZT.] | KOMINY SPALINOWE [SZT.] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KOMPLEKS 7471 SZPITAL |  |  |  |  |
| 1. | NR 3 | BUDYNEK ŁÓŻKOWY | 345 | 345 | - |
| 2. | NR 2 | BLOK OPERACYJNY | 124 | 124 | - |
| 3. | NR 1 | ODDZ. ORTOPEDII | 134 | 134 | - |
| 4. | NR 4/5 | BUD. DIAGN.-ZAB.I REHABILITACJI | 312 | 312 | - |
| 5. | NR 6 | POLIKLINIKA BEZ OBECNIE REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ PIĘTRA PIERWSZEGO | 207 | 180 | - |
| 6. | NR 7 | PATOMORFOLOGIA | 32 | 32 | - |
| 7. | NR 21 | LOGISTYKA I POZ | 126 | 126 | - |
| 8. | NR 12 | PRALNIA I KUCHNIA | 109 | 109 | - |
| 9. | NR 14 | HYDROFORNIA | 2 | 2 | - |
| 10. | NR 16 | SEKCJA SPRZĘTU MED., DYSPOZYTORNIA | 76 | 76 | - |
| 11. | NR 18 | WART. SZPITALNA | 23 | 23 | - |
| 12. | NR 26 | KOTŁOWNIA NOWEJ POLIKLINIKI |  |  | 2* |
| 13. | NR 10 | MAG. ZW | 11 | 11 | - |
|  | KOMPLEKS 7471 SZPITAL |  |  |  |  |
| 14. | NR 8 | BLOK CIEPLNY | 20 | 20 | 8* |
|  | KOMPLEKS 1106 DOM MEDYKA |  |  |  |  |
| 15. | NR 4 | DOM MEDYKA | 174 | 403 | - |
|  |  | RAZEM | 1695 | 1897 | 10 |

*UWAGA: PRZEGLĄD KOMINÓW SPALINOWYCH W BUDYNKU NR 8 –BLOK CIEPLNY ORAZ W BUDYNKU 26 - KOTLOWNIA NOWEJ POLIKLINIKI ODBYWA SIĘ DWA RAZY W ROKU   ( CO 6 MIESIĘCY)