Bydgoszcz dnia: 2023-03-31

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2564/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 31/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga, aby zaoferowane krążki były przebadane przez EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki tej oceny? Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane krążki antybiotykowe spełniały wymagania EUCAST. 2. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga krążków antybiotykowych o średnicy 6 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 3. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w zadaniu 3 wymaga możliwość przechowywania krążków w temperaturze od -20 °C do + 8°C? Odpowiedź: Zamawiający oczekuje możliwości przechowywania krążków w temperaturze od -20 °C do + 8°C. 4. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża na płytkach z terminem ważności 7-14 dni z możliwością częstszych dostaw cząstkowych? Uzasadnienie: Oferowane podłoże posiada termin ważności, który wynosi około 4 tygodnie od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości oraz transport podłoża w dniu dostawy będzie posiadało termin ważności około 7-14 dni, w związku z tym oferujemy dostawy cząstkowe bądź ustalenie harmonogramu dostaw. Odpowiedź: Zamawiający wyrażą zgodę na termin ważności 7- 14 dni dla pozycji 8. 5. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycji 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża na płytkach z terminem ważności 4-5 tygodni? Uzasadnienie: Oferowane podłoże posiada termin ważności, który wynosi 6 tygodni od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości oraz transport podłoża w dniu dostawy będzie posiadało termin ważności około 4-5 tygodni. Odpowiedź: Według wiedzy Zamawiającego asortyment z pozycji 8 zadania 4 nie ma możliwości posiadania terminu ważności 4-5 tygodni, dlatego Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 6. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający w zadaniu 6 dopuści paski MIC wykonane ze specjalnego papieru wysokiej jakości, posiadające pozytywną opinie KORLD oraz spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dot. zadania 10 Czy Zamawiający w zadaniu 10 pozycji 7 dopuści konfekcję 30 sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 8. Dot. zadania 10 Czy Zamawiający w zadaniu 10 pozycji 13 oraz 14 dopuści testy z terminem ważności 9-10 miesięcy? Uzasadnienie: Oferowane testy posiadają termin ważności 12 miesięcy od daty produkcji, odliczając czas potrzebny na kontrolę jakości oraz transport w dniu dostawy będą posiadały termin ważności około 9-10 miesięcy. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-03-31