Kraków dnia: 03.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa zestawów do przetaczania płynów, krwi i preparatów krwiopochodnych” – znak sprawy ZP/14/2023.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 Poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z jednoczęściową elastyczną komorą kroplową bez PCV o długości minimum 60 mm w części przeźroczystej, z nieprzeźroczystym kolcem i końcówką, umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Poz. 3: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przedłużacze do pomp białe i bursztynowe mają być przeźroczyste. Odpowiedź: Do białych -przeźroczyste, do bursztynowych-bursztynowe.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca