Poznań dnia: 2023-04-04

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przegląd i naprawa modułów MPM Mindray (5 szt.)” – znak sprawy SZW/DZP/29/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Na czym polega awaria sprzętu medycznego, będącego przedmiotem postępowania ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Usterka dot.: w modułach brak sygnału EKG, niewłaściwy pomiar ciśnienia.

Pytanie nr 2 Czy jest wiadomo co jest niesprawne -czy są jakieś informacje od użytkownika -karty pracy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Usterka dot.: w modułach brak sygnału EKG, niewłaściwy pomiar ciśnienia.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki