Sprawa 26/2023								Bydgoszcz dnia: 2023-04-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Gastrologii i Oddziału Pulmonologii oraz dzierżawa 2 polisomnografów i 2 aparatów CPAP na okres 12 miesięcy” – znak sprawy 26/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 Dotyczy przedmiotu zamówienia – zadanie 14 Prosimy o dopuszczenie w zadaniu 14 w pozycji 3, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł do ostrzykiwania, średnica ostrza igły 0,6mm, osłonka ze stali nierdzewnej. Pozostałe parametry zgodnie z swz. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 - Czy Zamawiający w zadaniu 4, poz. 14 dopuści cystotom 8,5 Fr akceptujący prowadnik 0,025”? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w zadaniu 4, poz. 19 dopuści papilotom z noskiem 5 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza - Czy Zamawiający w zadaniu 15, poz. 3 dopuści zestaw szczotek ze szczotką długą wyposażoną w główki o średnicy 7 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Czy Zamawiający w zadaniu 15, poz. 4 dopuści chwytak z siatką, cewnik 2,3 mm, brzeg pętli granatowy, reszta parametrów zgodna z SIWZ? Odpowiedź Zamawiającego: - Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. - Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany towaru wadliwego do maksymalnie 7 dni roboczych od rozpatrzenia reklamacji ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. - Dotyczy zapisów umowy § 2 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień bądź realizacji zamówień z obowiązkiem przedpłaty w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. - Dotyczy zapisów umowy § 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „(…) zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. - Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej umowy? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. - Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt.2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5%? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy. - Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% ? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – A/a Kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 05.05.2023 r.