Bydgoszcz dnia: 2023-04-07

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr  2754/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa lasera mikropulsowego podczerwonego i aparatu do fakowitrektomii z dostawami asortymentu do zabiegów zaćmy i witrektomii” – znak sprawy 34/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE

Pytania - Specyfikacja techniczna - Zadanie 2

APARAT DO FAKOWITREKTOMII

Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści urządzenie wyposażone w jedną pompę VTi ( Valve Timing Intelligence)? Pompa VTi umożliwia pracę w trybie kontrolowanego przepływu (podobnie jak pompa perystaltyczna) lub kontrolowanego podciśnienia (podobnie jak pompa Venturiego), steruje inteligentnie systemem płynów i eliminuje ryzyko niepożądanych pulsacji lub przepływu, wraz z aktywną infuzją nowej generacji, aby osiągnąć stałe ciśnienie wewnątrzgałkowe podczas zabiegów fakoemulsyfikacji i witrektomii?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści głowicę ultradźwiękową do fakoemulsyfikacji z 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym, moc wyjściowa 50W +/-20%?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający w punkcie 24 dopuści diatermię wyposażoną w przewód oraz pincetę punktową o długości całkowitej 120mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający w punkcie 34 dopuści aparat ze źródłem światła LED z wbudowanym filtrem UV (<425nm) i filtrem IR (>680 nm) z możliwością niezależnej regulacji intensywności światła (podawana w procentach) oraz regulacji barwy światła (od światła białego do światła żółtego) dla każdego światłowodu oddzielnie?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 7 poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli do hydrodyssekcji 25G?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 8 poz. 12 wyrazi zgodę na zaoferowanie hydroksymetylocelulozę o objętości 2ml, osmolarności 270 - 400 mOsm/kg, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie dotyczy postępowania na aparat do fakowitrektomii

PYTANIE 7

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 9 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie sztucznej tęczówki hydrofobowej?

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie dotyczy postępowania na aparat do fakowitrektomii

Pytanie 8 : dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ - Specyfikacja Techniczna dla zadania 2, pkt. 24 Czy zamawiający dopuści pincetę diatermiczną typu szczypce, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 9

Pytanie nr 2: dotyczy przedmiotowych środków dowodowych pkt. 2 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga Deklaracji zgodności CE tylko dla oferowanego urządzenia, czy należy je złożyć również dla oferowanych w Zadaniu 2 materiałów eksploatacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wymaga deklaracji zgodności CE dla oferowanego urządzenia.

PYTANIE 10

Pytanie nr 3: dotyczy przedmiotowych środków dowodowych pkt. 3 Uprzejmie prosimy o dopuszczenie Zgłoszenia / Powiadomienia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na oferowane urządzenie, zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 11

Pytanie nr 4: dotyczy potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 2 złożenie wykazu dostaw asortymentu do zabiegów zaćmy i witrektomii wraz z dzierżawą urządzenia do fakoemulsyfikacji i/lub witrektomii, w tym co najmniej jedna o wartości brutto min. 180 000 zł?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapis pkt 7.2 SWZ - przedstawienie wykazu co najmniej 2 dostaw asortymentu do zabiegów zaćmy i witrektomii wraz z urządzenia do fakowitrektomii  (odpowiadających  przedmiotowi zamówienia ) w tym przynajmniej jedna na wartość 180 000,00zł.

PYTANIE 12

Pytanie nr 5: Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie Zadania 2 wykonawca może zaoferować inny czas dostawy i okres gwarancji dla materiałów eksploatacyjnych i inny dla urządzenia? W jaki sposób będą oceniane te kryteria?

ODPOWIEDŹ

Tak czas dostaw dla urządzenia i dla materiałów eksploatacyjnych może być różny.

Każdy okres będzie punktowany w ramach kryterium po max. 10% przy zachowaniu metod obliczenia kryterium określonego w SWZ (po 50% wartości tego kryterium) - a całe kryterium jako suma uzyskanych pkt w tym kryterium.

PYTANIE 13

Pytanie nr 6: dotyczy § 2 ust. 4 Projektu Umowy (Załącznik nr 13 do SWZ) Uprzejmie prosimy o Zwiększenie minimalnego stopnia realizacji umowy do 80% wartości netto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. b).

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy w tym  zakresie.

PYTANIE 14

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE 15

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

ODPOWIEDŹ

Zgodę na cesję wyraża wyłączenie Podmiot Tworzący - Minister Obrony Narodowej -  zgodnie z zapisem  Zamawiający nie ma wpływu na podejmowane decyzje Ministra

PYTANIE 16

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 1 Projektu Umowy (Załącznik nr 13 do SWZ) " 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) za niewykonanie przedmiotu umowy - urządzenia w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki, 2) za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze urządzenia w terminie określonym w § 2 ust. 5 umowy - 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki, 3) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust.1 lit. a) za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 4) w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a) za każdy dzień zwłoki; 5) za nieterminowe dostawy materiałów medycznych w dostawach sukcesywnych w terminie określonym w § 2 ust 2 pkt. 1) - 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust 1 lit. b) za każdy dzień zwłoki; 6) za nieterminowe rozpatrzenie reklamacji 0,1% wartości brutto reklamowanej partii towaru danego zakresu umowy wg tabeli A za każdy dzień zwłoki. 7) przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE 17

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 8 ust. 3 Projektu Umowy (Załącznik nr 13 do SWZ) "3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 1 ust. 5."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE 18

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie maksymalnej wartości kar umownych opisanych w § 8 ust. 7 Projektu Umowy (Załącznik nr 13 do SWZ) "7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 5."

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i projektu umowy w tym zakresie.

PYTANIE 19

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 laser mikropulsowy - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022, grudzień? Dzień dobry, zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 laser mikropulsowy - urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2022, grudzień?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 20

(zadanie nr 2, pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający trybu burst?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 21

(zadanie nr 2, pkt. 24) Czy Zamawiający dopuści diatermię o długości ok. 120 mm?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 22

(zadanie nr 2, pkt. 34) Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający światło LED zamiast ksenonowego?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 23

(zadanie nr 2a, pkt. 8) Czy Zamawiający dopuści końcówki wielorazowe w ilości 3 szt. zamiast jednorazowych?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448