Poznań dnia: 2023-04-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przeglądy i naprawy mikroskopów” – znak sprawy SZW/DZP/28/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ oraz Wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):

Pytanie nr 1 Pytanie dot. SWZ rozdz. 21 ust. 21.2 oraz Załącznika nr 1 – Formularz oferty Uprzejmie prosimy o dopuszczenie czasu reakcji do 72 h od zgłoszenia awarii w przypadku zadania nr 2 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §3 ust. 4 Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu zapewnienia kontaktu telefonicznego poza godzinami pracy Wykonawcy (od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00) w przypadku aparatury z zadania nr 2 ? Uzasadnienie: Zgłoszenia serwisowe są przyjmowane przez pracowników biura, a nie inżynierów serwisu, których praca polega na usuwaniu awarii ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 3 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §3 ust. 15 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody, aby termin usunięcia awarii wynosił 5 dni roboczych od daty zaakceptowania oferty naprawy, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych (dot. zadania nr 2) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 4 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §3 ust. 18 Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu udzielenia rabatu na usługę naprawy oraz zakup części ze względu na wytyczne koncernu, do którego należy nasza firma (dot. zadania nr 2) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 5 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §6 ust. 6, 8 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na rozliczanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy po wykonanej usłudze (przeglądzie/ naprawie), a w konsekwencji odstąpienie od wymogu wystawiania raz w miesiącu faktur zbiorczych w przypadku zadania nr 2, gdyż system nasz nie pozwala na wystawianie faktur zbiorczych na usługi ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 6 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §6 ust. 9 Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu dołączania do faktury VAT informacji o zewidencjonowanym poziomie kwotowego wykorzystania Umowy w przypadku zadania nr 2 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 7 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §7 ust. 1 pkt 1) Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na zmniejszenie okresu gwarancji na wymienione części do 6 miesięcy, gdyż takiej udziela producent urządzeń z zadania nr 2, od którego kupowane są części ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 8 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §7 ust. 2 Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody, aby termin naprawy gwarancyjnej wynosił 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 10 dni roboczych (dot. zadania nr 2) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 6 do SWZ, tj. Wzór umowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line.

Pytanie nr 9 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §9 ust. 2, 3 Uprzejmie prosimy w przypadku zadania nr 2 o naliczenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto zleconej usługi za każdy dzień zwłoki, a nie ogólnej wartości Umowy netto? Uzasadnienie: Naliczenie kary od ogólnej wartości Umowy netto jest karą niewspółmierną w porównaniu z wartością netto zleconej usługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 10 Pytanie dot. Załącznika nr 6 – Wzór umowy §9 ust. 2, 3 Uprzejmie prosimy w przypadku zadania nr 2 o naliczenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto zleconej usługi za każdy dzień zwłoki, a nie ogólnej wartości Umowy netto? Uzasadnienie: Naliczenie kary od ogólnej wartości Umowy netto jest karą niewspółmierną w porównaniu z wartością netto zleconej usługi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy. Zgodnie z wzorem umowy. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00169805 z dnia 2023-04-07 Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 13.04.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki