Bydgoszcz dnia: 2023-04-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2860/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawy wyrobów dla Zakładu Analityki Lekarskiej na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 31/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 9 Czy Zamawiający w poz. 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 95,65% i swoistości 91,67 %? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Dot. zadania 9 Czy Zamawiający w poz. 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 9,.6% i swoistości 97,8 %? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Dot. zadania 9 Czy Zamawiający w poz. 6 test o czułości 97,20% i swoistości 99,37% dla grypy A oraz czułości 96,67% i swoistości 99,59% dla grypy B? Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 4. Dot. zadania 9 Prosimy o wyłączenie pozycji 6, 8-14 pakietu 9 i utworzenie z niej odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionych w Zadaniu 9 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 16 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP: 1) art. 16 pkt. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 2) art. 99 ust. 4, 5 w zw. z art. 16 pkt. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu; 3) art. 99 ust. 4, 5 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, ygn.. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie powyższych pozycji z zadania 9.

Pytanie nr 3 1. Dot. projektu umowy §2 ust. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji oraz do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu maksymalnie do 5 dni roboczych od uwzględnienia reklamacji. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadności reklamacji."? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 2. Dot. projektu umowy §2 ust. 12 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia certyfikatu jakości producenta wraz z każdą dostawą dot. zadania 1 i 2 natomiast w zakresie zadań 3-10, Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego udostępnienia (w wersji elektronicznej, papierowej) Zamawiającemu certyfikatu jakości produktu. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia certyfikatów jakości na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie certyfikatów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www ………."? Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji. Odpowiedź: § 2 ust. 12 umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia certyfikatu jakości producenta wraz z każdą dostawą dot. zadania 1 i 2 natomiast w zakresie zadań 3-10, Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego udostępnienia (w wersji elektronicznej, papierowej) Zamawiającemu certyfikatu jakości produktu. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia certyfikatów jakości producenta na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia przedmiotowych certyfikatów w swojej bibliotece technicznej dostępnej pod adresem: www ………………." 3. Dot. projektu umowy §3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: Zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022 poz.1816) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2021 poz.2151), Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1). dostarczania aktualnej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (KChSN) przy pierwszej dostawie wynikającej z realizacji niniejszej umowy, oraz w przypadku każdej zmiany w KChSN, przekazanie karty odbędzie się w wersji elektronicznej osobie nadzorującej umowę ze strony Zamawiającego wskazanym w § 6 ust.1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (KChSN) w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www……………… "? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 4. Dot. projektu umowy § 9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie do 30 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4? Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 5. Dot. zapisów SWZ pkt.10.1.1., Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z ofertą materiałów informacyjnych w postaci katalogów, folderów lub opisów przedmiotu zamówienia i wyrazi zgodę na udostępnienie strony Wykonawcy, na której będą dostępne wszystkie w/w materiały w języku polskim do samodzielnego pobrania? Wykonawca złoży z ofertą oświadczenie o posiadaniu wymaganych dokumentów. Strona Wykonawcy została stworzona po to, by ułatwić klientom dostęp do wszystkich niezbędnych materiałów. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 6. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków etest na nośniku plastikowym, pakowanych pojedynczo , lub w blistrach po 3 sztuki w opakowaniach zbiorczych po 30 sztuk łącznie. Konfekcjonowanie pojedyncze, na nośniku plastikowym gwarantuje Państwu wygodę stosowania, wysoką jakość nośnika antybiotyku, uniemożliwia zanieczyszczenie nośnika oraz zniszczenie lub deformację paska podczas wyjmowania z opakowania zabezpieczającego? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 7. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający wymaga, aby pasek z gradientem stężeń zawierał 30 wartości MIC na skali, co dwukrotnie zwiększy dokładność oznaczeń? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 8. Dot. zadania 6 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty pochodziły od jednego producenta, przez co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 9. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający w pozycjach: 3,4,7,8,10,12 - ze względu na wymaganą dużą ilość płytek, wyrazi zgodę na zaoferowanie płytek konfekcjonowanych po 20 sztuk w folii w opakowaniu zbiorczym w ilości łącznej po 100 sztuk w opakowaniu kartonowym? Konfekcjonowanie takie ułatwia transport i zmniejsza ilość pojedynczych małych opakowań. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 10. Dot. zadania 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podłoża w probówkach do przechowywania szczepów tzw. System Cryobeads składający się z niewielkich probówek zawierających kulki, do których mikroorganizmy mogą się przytwierdzać. Kulki są zanurzone w hipertonicznym roztworze krioochronnym. Po zaszczepieniu probówki są przechowywane w temperaturze od -20 °C do -80 °C. Każde opakowanie zawiera 64 probówki, z których każda zawiera 25 kulek, gęsto upakowanych, przeznaczonych do przechowywania w zamrażarce. Ten prosty, wiarygodny oraz tani system jest przeznaczony do konserwacji wszystkich typów szczepów mikroorganizmów (szczepów referencyjnych, szczepów z wewnątrzlaboratoryjnej kolekcji). Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 11. Dot. zadania 5 Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe to czy wyrazi zgodę na zaoferowanie 4 opakowań po 64 sztuki w opakowaniu? Odpowiedź: Zamawiający w przedmiotowym zadaniu oczekuje zaoferowania 200 szt. bulionu tryptozowo-sojowego, cenę jednostkową należy podać za sztukę. Zamawiający zgodnie z zapisami formularza cenowego wymaga zaoferowania pełnych opakowań, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości z zaokrągleniem w górę.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 12 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktu pakowanego w opakowaniu jednostkowym (woreczku) po 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-04-13