Bydgoszcz dnia: 2023-04-13

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2861/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na 24 miesiące” – znak sprawy 40/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu 10, pozycja 7 zamiast frezu o kodzie GE536R, który został wycofany ze sprzedaży, frez GE540R - Frez żołędziowy średnica 4,0 mm, długość II - standardowa, trzpień z zaczepem o śr. 2,35 mm ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza frez o kodzie GE540R.

Pytanie nr 7 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy ze względu na planowane przez producenta wskazanego w formularzu cenowym referencyjnego asortymentu, określonego w Zadaniu 10, w Pozycjach 36-38 oraz 48-49, wycofanie wyrobów, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie przedmiotowego sprzętu do odrębnego Zadania? Powyższe umożliwi złożenie Wykonawcom ważnej oferty, nie obarczonej ryzykiem braku możliwości zaoferowania wspomnianych powyżej produktów w trakcie obowiązywania umowy dostawy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie w zadaniu 10 -pozycji 36-38 oraz 48-49.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

Egz. 1 – A/a Kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Choroszyńska – tel. 261 417 449

Data: 13.04.2023 r