Poznań dnia: 2023-04-13

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup (dostawa) wraz z montażem i przekazaniem do eksploatacji systemu parkingowego oraz usługa serwisowa i administrowania parkingu na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 1” – znak sprawy SZW/DZP/34/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Prosimy o informację, czy obszar objęty planowanymi robotami budowlanymi znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający informuje, że obszar objęty planowanymi robotami budowlanymi nie znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. Pytanie nr 2 Prosimy o informację, gdzie znajduje się punkt zasilania urządzeń systemu parkingowego ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zasilanie istniejącego urządzenia systemu parkowania (szlabany) znajduje się w pomieszczeniu Ochrony (przy wjeździe). Pytanie nr 3 Jakich uzgodnień wymaga Zamawiający dot. dokumentacji projektowej? Czy dokumentację projektową należy uzgodnić tylko z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pytanie nr 5 Gdzie ma być zlokalizowana wyspa wjazdowa na teren szpitala? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje wykonania wyspy wjazdowej Pytanie nr 6 Droga wjazdowa na teren szpitala ma szerokość ok. 5,7 m. Jest to zbyt mało aby zapewnić prawidłową lokalizację elementów systemu parkingowego na wjeździe oraz umożliwić przejazd wozu strażackiego. Prosimy zatem o dodanie zapisu o konieczności wykonania projektu br. drogowej rozbudowy wjazdu na parking o wyspę wjazdową i poszerzenie jezdni oraz projektu zabezpieczenia istniejących sieci uzbrojenia terenu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje rozwiązań umożliwiających posadowienie szlabanów w sposób umożliwiający wjazd pojazdów uprzywilejowanych typu Straż Pożarna. Pytanie nr 7 Czy przez wjazd od ul. Juraszów, będzie realizowany również przejazd karetek i innych pojazdów uprzywilejowanych? Czy system ma uwzględniać system SOS umożliwiający automatyczny wjazd pojazdów uprzywilejowanych na sygnale np. Karetki? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak Pytanie nr 8 Czy na terenie obiektu znajduje się kanalizacja kablowa, którą można wykorzystać na poczet poprowadzenia kabli systemu parkingowego? Jeżeli tak prosimy o wskazanie przebiegu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 9 Prosimy o wskazanie orientacyjnych lokalizacji kas parkingowych. Ze względu na rozległy teren parkingu odległości pomiędzy urządzeniami ma wpływa na wycenę prac budowlanych i doboru rozwiązań (światłowód). Czy któraś z kas ma znajdować się w budynku? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyznaczy wizję lokalną na której wskaże lokalizację kas parkingowych (parkomatów). Pytanie nr 10 Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji serwera systemu parkingowego do którego należy doprowadzić okablowanie elementów systemu parkingowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wskaże w trakcie wizji lokalnej Pytanie nr 11 W nawiązaniu do punktu 22.2. SWZ kryterium K-3 kryterium oceny ofert dot. odporności parkomatu na wnikanie wody i pyłu zwracamy się z prośbą o weryfikację kryterium pod kątem zgodności z normą nr EN 12414:2020. Zgodnie z normą cała obudowa parkomatu musi spełniać klasę odporności IP24D, jedynie obudowa części zasilającej musi spełniać klasę IP 54, która jest wyższa od IP24D. W związku z powyższym prosimy o zmianę kryterium na następującą: Odporność obudowy parkomatu na wnikanie wody i pyłu – maks. 10 pkt. (10% parametry dot. parkomatu). Punkty zostaną wyliczane zgodnie z następującymi zasadami: Klasa niższa od IP 54 (np.: IP24D) – 0 pkt. Klasa IP 54 i wyższa – 10 pkt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ Pytanie nr 12 W nawiązaniu do kryteriów K-2 i K-3 prosimy o informację w jaki sposób będzie Zamawiający weryfikował te kryteria ze stanem faktycznym? Wskazane byłoby wymaganie dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych w postaci certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w kryteriach oceny ofert dot. stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi oraz odporności parkomatu na wnikanie wody i pyłu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Na etapie składanie ofert na podstawie złożonego oświadczenia w formie formularza ofertowego.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki