Bydgoszcz dnia: 2023-04-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2887/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa myjni przelotowej” – znak sprawy 37/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zapisów SWZ Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania, jakością ISO 9001: 2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby oraz usługi są zgodne z obowiązującymi wymaganiami i normami. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 2. Dot. projektu umowy § 2 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przygotuje miejsce montażu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Wykonawcy Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy wszystkie czynności związane z montażem są po stronie Wykonawcy. Ewentualne uwagi, co do miejsca montażu można zgłaszać podczas wizji lokalnej. 3. Dot. projektu umowy § 2 ust. 1 Czy Zamawiający przewiduje możliwość wykonywania montaży wyposażenia po godzinie 14.00? Tak znaczne ograniczenie godzin pracy dwukrotnie wydłuży czas wykonywania montaży, co może mieć niekorzystny wpływ na termin realizacji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania montażu, także po godzinie 14 w uzgodnieniu z Kierownikiem Centralnej sterylizacji. 4. Dot. projektu umowy § 8 ust. 1 Wykonawca wnosi o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 0,5% na 0,1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej w § 8 ust. 1 pkt. 1 z 0,5% na 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 5. Dot. projektu umowy § 8 ust. 3 Prosimy o dodanie analogicznego zapisu dotyczącego kary dla Zamawiającego. Obecne zapisy chronią jedynie jedną stronę. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 6. Dot. projektu umowy § 8 ust 6 Prosimy o dodanie, iż ewentualne przeglądy będą zlecane innemu podmiotowi posiadającej autoryzację producenta. Serwis przedmiotu zamówienia musi być realizowany przez podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności, zgodnie z art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych. Odpowiedź: zgodnie z projektem umowy. 7. Dot. projektu umowy § 8 ust 7 Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany maksymalnej wysokości kar z 30% na maksymalnie do 20%. Obecna wysokość maksymalnej kary jest rażąco wysoka i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane. Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego. Odpowiedź: § 8 ust. 7 umowy otrzymuje brzmienie: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 25% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4. 8. Dot. projektu umowy Specyfikacja techniczna myjnia przelotowa załącznik nr 8 do SWZ Pkt. 89 oraz pkt. 92 i 93 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 10 dni roboczych w przypadku wystąpienia konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Czas dostaw zagranicznych i ewentualne odprawy celne znacznie wydłużają oczekiwanie na części. Odpowiedź: Zamawiający w punkcie 89 dodaje zapis: "W przypadku udokumentowanej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas naprawy może wynieść do 7 dni kalendarzowych od momentu podjęcia naprawy." 9. Dot. projektu umowy Specyfikacja techniczna myjnia przelotowa załącznik nr 8 do SWZ Pkt. 92 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu w całości lub dopuści alternatywnie zlecenie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy? Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 92. specyfikacji technicznej w następujący sposób: "Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych lub zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu na koszt Wykonawcy" 10. Dot. projektu umowy Specyfikacja techniczna myjnia przelotowa załącznik nr 8 do SWZ Pkt. 87 Prosimy o dodanie, Jeżeli termin usunięcia awarii/usterki, upływać będzie w dniu wolnym od pracy, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Odpowiedź: W pkt. 87 Zamawiający dodaje zapis:" Jeżeli termin usunięcia awarii/usterki, upływać będzie w dniu wolnym od pracy, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie."

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 1 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-04-14