Bydgoszcz dnia: 2023-04-14

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 2906/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawy sukcesywne implantów neurochirurgicznych” – znak sprawy 30/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE  1

Czy w Zadaniu nr 1 Klatka szyjna instalowana z dostępu przedniego, wykonana z PEEK (Polieteroe-teroketon) Zamawiający dopuszcza:

wsuwane klatki szyjne z PEEK w rozmiarze (szerokość, głębokość) 15/13 wysokość od 4 do 10mm. Dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe, pła-skie lordotyczne, jednostronnie wypukłe lordotyczne - stopień skosu 7°. Klatka posiadająca kie-runkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesu-waniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Implant wyposażony w 4 specjalne "kolce" tytanowe umieszczone na górnej i dolnej powierzchni, pełniące jednocze-śnie rolę znaczników/markerów radiologicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwięk-szające pewność mocowania. Implanty dostarczane w wersji sterylnej. Pakowany osobno ste-rylny substytut kości w postaci litego bloczka-walca. Syntetyczny, ceramiczny i resorbowalny materiał do wypełniania ubytków kostnych z czysto fazowego betatrójfosforanu wapnia. Mate-riał ceramiczny o podwyższonej porowatości, zapewniający optymalne dostosowanie resorbcji do procesu regeneracji kości. Bloczek średnicy 8,5mm w zakresie od 3 do 6 mm ze skokiem co 1 mm. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru im-plantu, wprowadzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach dłu-gości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 2

2. Czy w Zadaniu nr 2 Stabilizacja odcinka szyjnego - tytanowa klatka międzykręgowa 3D Zamawiający dopuszcza:

Wsuwaną międzytrzonową klatkę szyjną dostosowaną do poziomu C3-C7, implantowaną z dostępu przedniego. Implanty wykonane ze stopu tytanu (proszku tytanu) technologią 3D. Biomateriał, technologia wykonania i kratownicowa konstrukcja implantu stwarzające warunki do fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów kościozastępczych. Klatka szyjna wykonana w 4 od-mianach kształtowych: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi oraz płaskimi lordotycznymi, jednostronnie wypukłymi lordotycznymi. Stopień skosu 0 i 7 stopni. Szerokość, głębokość 15/13 mm, dostępne w 7 wysokościach od 4 do 10 mm co 1 mm dla każdej z odmian kształtowych. Posiadająca porowate ("wulkaniczne") powierzchnie od strony blaszek granicznych wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek oraz stwarzające warunki do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) nowej tkanki kostnej. Podwójny system kotwiczenia/blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej poprzez porowate powierzchnie styku z blaszkami trzonów oraz obustronnie sytuowane płozy z ząbka-mi przeciwcofnymi zapobiegającymi pooperacyjnej migracji. Implant dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, wprowa-dzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy ze-staw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 3

3. Czy w Zadaniu nr 3 Implanty do kręgosłupa z dostępu przedniego Zamawiający dopuszcza:

wsuwane klatki szyjne z PEEK w rozmiarze (szerokość, głębokość) 15/13 wysokość od 4 do 10mm. Dyski dostępne z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłe, obustronnie wypukłe, płaskie lordotyczne, jednostronnie wypukłe lordotyczne - stopień skosu 7°. Klatka posiadająca kierunkowe, karbowane płaszczyzny górne stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej. Implant wyposażony w 4 specjalne "kolce" tytanowe, umieszczone na górnej i dolnej powierzchni, pełniące jednocześnie rolę znaczników/markerów radiolo-gicznych odpowiednio rozmieszczone na płaszczyznach karbowanych, zapewniające dodatkowe zakotwiczenie w blaszkach granicznych trzonów, zwiększające pewność mocowania. Duży, odpowiednio ukształtowany otwór wewnątrz protezy oraz dodatkowe otwory w płaszczyznach bocznych pozwalają na łatwe wypełnienie przeszczepami kostnymi lub syntetycznym substytutem kości. Implanty dostar-czane w wersji sterylnej?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 4

4. Czy w Zadaniu nr 4 Klatka międzytrzonowa szyjna tytanowa - drukowana 3D Zamawiający dopuszcza:

Wsuwaną międzytrzonową klatkę szyjną dostosowaną do poziomu C3-C7, implantowaną z dostępu przedniego. Implanty wykonane ze stopu tytanu (proszku tytanu) technologią 3D. Biomateriał, technologia wykonania i kratownicowa konstrukcja implantu stwarzające warunki do fuzji bez konieczności stosowania dodatkowych materiałów kościozastępczych. Klatka szyjna wykonana w 4 od-mianach kształtowych: z prostymi płaszczyznami, jednostronnie wypukłymi oraz płaskimi lordotycznymi, jednostronnie wypukłymi lordotycznymi. Stopień skosu 0 i 7 stopni. Szerokość, głębokość 15/13 mm, dostępne w 7 wysokościach od 4 do 10 mm co 1 mm dla każdej z odmian kształtowych. Posiadająca porowate ("wulkaniczne") powierzchnie od strony blaszek granicznych wspierające adhezję, różnicowanie i proliferację komórek oraz stwarzające warunki do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) nowej tkanki kostnej. Podwójny system kotwiczenia/blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej poprzez porowate powierzchnie styku z blaszkami trzonów oraz obustronnie sytuowane płozy z ząbka-mi przeciwcofnymi zapobiegającymi pooperacyjnej migracji. Implant dostarczane w wersji sterylnej. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, wprowadzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy ze-staw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 5

Czy w Zadaniu nr 6 Stabilizacja w odcinku szyjnym - płytka szyjna Zamawiający dopuszcza:

o niskoprofilowe płytki dostępne w pełnej gamie wymiarowej w zakresie od 20 do 80 mm, ze stopniowaniem co 2,5mm i od 85 mm do 115 mm co 5mm

o wkręty kostne samogwintujące i samonawiercające, jedno- i dwu-korówkowe (w tym również śruby rewizyjne) o trzech średnicach 3.5mm 4.0mm 4.5mm i o długościach w zakresie od 12 do 18mm, stopniowane co 2mm, wprowadzane prostopadle oraz pod wieloma kątami (dając układ rozbieżny względem siebie zapewniając najwyższą siłę utwierdzenia w kości),

o system posiada możliwość wprowadzenia śruby centralnie w osi płytki,

o grubość płytki 1,8 (z blokadą 2,3mm), szerokość płytki 19mm

o proste jednoczesne blokowanie 2 śrub jednym elementem, blokowanie śrub do płytki (w pełni odwracalne) następuje poprzez obrót specjalnego "śmigła" o 90 stopni,

o płytki dogięte dopasowane do naturalnej lordozy szyjnej (bez konieczności doginania)

o prosta blokada wkręta pozwalająca na łatwe rewizyjne usunięcie

o zestaw instrumentarium zawierający niezbędne narzędzia łącznie z doginarką płytek umieszczoną w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE  6

6. Czy w Zadaniu nr 7 Proteza trzonu do stabilizacji w odcinku szyjnym Zamawiający dopuszcza:

Implanty dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu wykonane z proszku stopu tytanu technologią 3D. Wsporniki o wymiarach: szerokość 14mm, głębokość 13mm, wysokość od 16 do 50mm stopniowana co 2mm. Konstrukcja protezy złożona z elementów nośnych dostosowanych do bezpiecznego prze-noszenia obciążeń oraz wyposażona w przestrzenne kratownicowe struktury od strony blaszek granicznych trzonów oraz od strony przednio-bocznej do stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi nowej tkanki kostnej. Implant wyposażony w ząbkowane, porowate ("wulkaniczne") powierzchnie od strony blaszek granicznych do blokowania pozycji w przestrzeni międzytrzonowej i zapobiegania pooperacyjnej migracji. Proteza dopasowana do fizjologicznej lordozy szyjnej, przednia ściana wyposażona w otwór do współpracy z narzędziem instalacyjnym i jednocześnie do połączenia z profilowaną płytką szyjną. Zestaw narzędzi zawierający komplet przymiarów dla ułatwienia doboru rozmiaru implantu, wprowadzacz implantu oraz dystraktor szyjny Caspara z grotami dwóch rozmiarach długości. Kompaktowy zestaw palet do przechowywania i sterylizacji narzędzi?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE  7

Czy w Zadaniu nr 46 Czop lędźwiowy Plif - biomateriał stop tytanu Zamawiający dopuszcza implant sterylny z okresem ważności 3 lata?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

PYTANIE 8

8. Dotyczy kryterium oceny ofert Okres płatności:

W celu równego traktowania wszystkich oferentów wnosimy o określenie przez Zamawiającego minimalnego oraz maksymalnego terminu płatności w celu prawidłowego wyliczenia tego kryterium.

ODPOWIEDŹ Zamawiający dookreśla  zakres kryterium : Okres płatności

Minimalny termin płatności 30 dni, maksymalny 60 dni.

PYTANIE 9

9. Dotyczy kryterium oceny ofert Termin dostaw:

W celu równego traktowania wszystkich oferentów wnosimy o określenie minimalnego oraz maksymalnego terminu dostaw. Ekspresowe zrealizowanie dostawy przez firmy kurierskie, z każdego miejsca w Polsce, to 1 dzień roboczy (około 24 godzin). Każdy krótszy termin dostawy byłby mało realny do spełnienia.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dookreśla zakres kryterium : Termin dostaw  [ dni ]

Minimalny termin dostaw 1 dzień, maksymalny 5 dni.

PYTANIE  10

Zadanie nr 11 - "Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym."

Prosimy Zamawiającego o zmianę ilości zamawianych implantów, na taką, która w większym stopniu odzwierciedli zużycia systemu tj.: 4 śruby przezskórne, 4 blokery, 2pręty, 4 druty kirschnera, 1 opakowanie igieł naprowadzających (6szt)

ODPOWIEDŹ

Zamawiający modyfikuje opis zadania 11 w zakresie ilości systemu składające się na 1 kpl. na: 4 śruby przezskórne, 4 blokery, 2pręty, 4 druty kirschnera, 1 opakowanie igieł naprowadzających (6szt).

PYTANIE 11

Zadanie 29

1. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert przetargowych Zamawiający dopuści zestaw do drenażu lędźwiowego wyposażony w dren lędźwiowy z linią pacjenta o długości całkowitej 240 cm i dopuści tolerancję w średnicy drenu ± 0,5 mm?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 12

Zadanie 32 1. Czy w celu zwiększenia konkurencyjności ofert przetargowych Zamawiający dopuści system zastawkowy z podwójnym mechanizmem kulkowym odpowiednie do pł. m.-rdz. o wysokiej zawartości białka?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 13

do zadania 28 Czy Zamawiający w zadaniu nr 28 - zestaw do drenażu komorowego dopuści dren komorowy ze znacznikami o długości 35 cm, średnicy zewn./wewn. 3.5 / 2.1mm, z łącznikiem luer, perforacja 4 rzędy po 4 okrągłe otwory. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Zapytania 14

Zadanie 48

Prosimy o podanie ilości płyt i śrub do zespoleń czaszkowych składających się na zestaw? Jest to niezbędna informacja do prawidłowego wyliczenia wartości zastawu, umożliwi porównanie ofert, a następnie pozwoli prawidłowo rozliczyć umowę.

2. Czy Zamawiający dopuści kontenery wyposażone w jednorazowe filtry papierowe, bezpłatnie dostarczonymi na czas trwania umowy, zamiast kontenerów bezobsługowych? Kontenery z górnym filtrem są stosowane praktycznie we wszystkich szpitalach w Polsce i spełniają wszystkie normy walidowanych procesów sterylizacji.

3. Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia śrub w magazynkach na 5 sztuk zamiast 6 sztuk?

ODPOWIEDŹ

Ad. 1  Ilosci   płyt i srub do  zespolen czaszkowych  :

ZADANIE nr 48 - Płytki do zamknięcia czaszki

1	Zestaw płytek i śrub do zamknięcia czaszki 	kpl

1.1	Płytka 2 ostworowa prosta, wymiary 15,4 x 3,4 mm	szt.	5

1.2.	Płytka 5 ostworowa typu Y, wymiary 20,6 x 11 mm		5

1.3	Płytka 20 ostworowa prosta, wymiary 88,9 x 3,4 mm		5

1.4	Płytka 6 ostworowa typu podwójny Y, wymiary 18 x 11 mm		5

1.5	Płytka 6 ostworowa typu podwójny Y, wymiary 21 x 11 mm		5

1.6	Płytka 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 18,4 mm		5

1.7	Płytka 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 21,4 mm		5

1.8	Płytka 6 ostworowa na otwór trepanacyjny, średnica 23,4 mm		5

1.9	Płytka - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 50 x 50 mm		2

1.10	Płytka - siatka 3D, grubość 0,6 mm o wymiarach 100 x 100 mm		2

1.11	Płytka - siatka, 6 otworów, grubość 0,4 mm o wymiarach 38,8 x 15,3 mm		10

1.12	Śrubokręt elektryczny jednorazowego użytku		10

1.13	Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 6 śrubek 1,5 x 4 mm, 3 płytki długość 15,4 mm		40

1.14	Sterylny zestaw płytek i śrubek, w skład zestawu wchodzi 10 śrubek 1,5 x 4 mm, 2 płytki długość 15,4 mm, płytka na otwór trepanacyjny średnica 23,4 mm		40

1.15	Magazynek 100 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętak krzyżakowy, dł 4 mm, średnica 1,5 mm		1

1.16	Magazynek 6 śrub samogwintujących, standardowych, wkrętak krzyżakowy, dł 5 mm, średnica 1,5 mm		5

1.17	Magazynek 6 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętak krzyżakowy, dł 3 mm, średnica 1,8 mm		5

1.18	Magazynek 6 śrub samogwintujących, "awaryjnych", wkrętak krzyżakowy, dł 5 mm, średnica 1,8 mm		5

Ad. 2  Zamawiający nie dopuszcza kontenerów wyposażone w jednorazowe filtry papierowe.

Ad. 3  Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE 15

Zapytania do w/w postępowania, dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w §2 ust. 6 i zd. 2 w ust. 12 oraz §2 ust. 5 zd. 2 i §8 ust. 2 umowy przechowania dot. bezpłatnego przejścia własności towaru oddanego w depozyt?

Powyższe zapisy nie mogą być za uznane za zgodne i prawnie skuteczne z art. 888 k.c..

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż Zamawiający w przypadku określonym w §2 ust. 13 może żądać jedynie zapłaty za przechowywanie towaru. W przypadku opisanym w umowie bezwzględnie dojdzie do nadużycia prawa ze strony Zamawiającego oraz może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia. Ponadto należy uwzględnić takie przypadki, iż może dojść do pomyłki w dostawie co nie jest równoznaczne z dokonaniem darowizny na rzecz Zamawiającego.

Zamawiający jest zakładem opieki zdrowotnej, gdzie może wystąpić zagrożenie życia pacjenta w przypadku niedostarczenia zamówionego przedmiotu. Zmawiający może w każdej chwili składać zamówienia u Wykonawcy zarówno na podstawie umowy jaki i zamówień.

Taka konstrukcja prawna nie można traktowana jako darowizna z art. 888 k.c., tylko należy ją traktować jako możliwość bezpodstawnego wzbogacenia.

Biorąc pod uwagę powyższe należy bezwzględnie usunąć powyższe zapisy.

2. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 9, iż seria lub data ważności mogą zostać wskazane na dokumencie WZ dostarczanym z towarem zamiast na fakturze VAT?

3. Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 18, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy

do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany

towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

4. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §8 ust. 1

- pkt 2 z 1% za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki na 1% za każdy dzień zwłoki - termin dostaw

(wg. kryterium oceny ofert) oferowany ma być w dniach wg. formularza ofertowego, w związku

z czym zwłokę powinno liczyć się również w dniach;

- w pkt 4 i 5 z 200 zł na 100 zł?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt

wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym

Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO

ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych (KIO 980/18 i KIO 983/18), bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji, które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem

naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej  umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

5. Czy Zamawiający zmieni termin dostawy określony w § 8 ust. 1 um. przechowania z ….h na ….. dni?

Termin dostaw wg. kryterium oceny ofert ma być oferowany w dniach wg. formularza ofertowego,

w związku z czym umowa powinna być spójna z wymaganiami SWZ.

6. Czy Zamawiający zmieni w §2 ust. 2 oraz §8 ust. 1 um. przechowania, iż szczegółowy skład i wielkość depozytu zostanie ustalona między stronami umowy?

7. Czy Zamawiający w §7 ust. 4 um. przechowania z uwagi na to, że faktury za towar przechowywany w depozycie wystawia się po zużyciu podczas procedury medycznej, czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisu, w taki sposób, że Fakturę za zużyty towar należy przesłać pocztą w ciągu …od otrzymania protokołu zużycia?

8. Dot. ust. 4 um. użyczenia, czy Zamawiający doprecyzuje, że chodzi o ubezpieczenie OC?

ODPOWIEDŹ

Ad.1 Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ad.2 Tak.  Data ważności może zostać wskazana na dokumencie WZ dostarczanym z towarem

Ad.3 Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Ad.4  Zmiana zapisu kar umownych z godzin na dni, przy zachowaniu wysokości kar.

Ad.5 Tak - zmiana na dni wg kryterium termin dostaw (patrz od  pyt . 9)

Ad.6 Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Ad.7 Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

Ad.8  Tak, chodzi o ubezpieczenie OC.

PYTANIE 16

Zadanie nr 11 - "Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym."

Czy Zamawiający z uwagi na niewielką ilość zużywanych implantów zgodzi się aby zestaw był dosyłany każdorazowo 48h po zgłoszeniu zapotrzebowania ?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

PYTANIE  17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 1 oraz um. przechowania) oraz udostępnienia (dot. § 2 ust. 19), których wzory przesyłamy w załączeniu?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektów umów załączone do SWZ

PYTANIE  18

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §8 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

podanymi w załączniku nr 1 do Umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw.

2) 0,5 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru- za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu ,, banku" w stosunku do terminu określonego w § 8 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru

3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 18, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru

4) 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru

5) 50,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki w zakresie dostarczenia przedmiotu użyczenia w stosunku do terminu określonego w pkt. 3 umowy użyczenia, potwierdzone protokołem przekazania sprzętu, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego przedmiotu użyczenia.

6) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia.

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedzi na pytanie 15, dla pozostałych Zamawiający podtrzymuje zapisy umów.

PYTANIE  19

3. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Patrz zapisy §2 pkt 8 projektu umowy.

PYTANIE  20

4. W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w §2 ust. 18 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

PYTANIE  21

5. Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu ? (dot. § 1 ust. 1 oraz um. przechowania)

ODPOWIEDŹ

W   projekcie umowy  przechowania dodaje się zapis w § 2 dodaje się  pkt 6 o treści :

Zamawiający przekazanie wykonawcy informację o zużyciu towaru z depozytu w terminie do 3 dni od dnia zużycia.

PYTANIE  22

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1 ust. 1)

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy

PYTANIE   23

Zadanie nr 11 - "Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo- lędźwiowym."

Czy Zamawiający z uwagi na niewielką ilość zużywanych implantów zgodzi się aby zestaw był dosyłany każdorazowo 48h po zgłoszeniu zapotrzebowania przez pierwsze 6 miesiące umowy ?

ODPOWIEDŹ

NIE.

PYTANIE 24

Pytanie 1 - dotyczy pakietu 9: Czy ze względu na niewielką liczbę zabiegów Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia komisu i dopuści dostarczanie przedmiotu zamówienia wraz z instrumentarium każdorazowo do zabiegów?

ODPOWIEDŹ

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

PYTANIE  25

Pytanie 2 - dotyczy terminu dostaw / kryteria oceny ofert: Prosimy o potwierdzenie, że "termin dostaw", będący jednym z kryteriów oceny ofert, odnosi się do terminu utworzenia banku (Umowa dostawy, par. 2.1 - termin wyznaczony w dniach, a także treść Formularza ofertowego). Prosimy również o wyjaśnienie jakiego terminu uzupełniania banku Zamawiający oczekuje (Umowa przechowania, par. 8.1 - termin wyznaczony w godzinach nie został określony przez Zamawiającego).

ODPOWIEDŹ

Patrz odpowiedź na pytanie 9

PYTANIE  26

Pytanie 3 - dotyczy Umowy przechowania: Zwracamy się z wnioskiem o usunięcie punktu 4 z paragrafu 7 Umowy. Zgodnie z treścią punktu 3, a także zgodnie z par. 2 punkt 8 Umowy głównej, Wykonawca może złożyć fakturę za pomocą platformy faktur elektronicznych pefexpert.pl lub na adres mailowy podany przez Zamawiającego, zatem wymóg przesyłania faktur dodatkowo pocztą kurierską w ciągu 3 dni od dostarczenia towaru jest bezzasadny.

ODPOWIEDŹ

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Wykonawca ma różne możliwości realizacji

PYTANIE  27

Pytanie 4 - dotyczy par. 11 pkt 4 Umowy głównej: Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany treści umowy w następujących przypadkach? 1. zastąpienie produktów dotychczas dostarczanych produktami zamiennymi lub o wyższej, jakości, będącymi w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu parametrów i pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu; 2. dodanie numeru katalogowego produktu będącego w ofercie Wykonawcy w cenie nie wyższej niż cena produktów dotychczas dostarczanych, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami terapeutycznymi lub innymi potrzebami Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

Zasady i możliwość zmian asortymentu określono w §11 projektu umowy na dostawy.

PYTANIE  28

Pytanie 5 - dotyczy Umowy użyczenia: Czy nie doszło do omyłki w punkcie 3 Umowy, gdzie Zamawiający określił termin dostarczenia użyczanego sprzętu jako 7 dni kalendarzowych? W przypadku utworzenia banku w terminie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, Zamawiający nie będzie miał możliwości z jego korzystania przez kilka pierwszych dni trwania Umowy.

ODPOWIEDŹ

Nie ma omyłki, termin w projekcie umowy użyczenia został określony ,,do 7 dni".

Jednocześnie informuje się wysłaniu ogłoszenia o sprostowaniu do DzUUE w związku z przesunięciem terminu składania ofert na dzień 24.04.2023.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : str  intern 10wsk.mil.pl,  i platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448