Załącznik A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia będzie:

sukcesywna dostawa przez okres 12 miesięcy ciekłego azotu, stosownie do potrzeb  Zamawiającego, w ilości maksymalnie do 150 000 kg, w częściowych dostawach na podstawie zamówień Zamawiającego.

Wielkość każdorazowej dostawy będzie wynikać z zamówienia Zamawiającego.

Warunki dostawy dla poszczególnych jej części:

- ciekły azot winien spełniać poniższe warunki czystości zgodnie z normą PN-C-84919:1997:

zawartość azotu, % (V/V), nie mniej niż: 99,999

zawartość tlenu, % (V/V), nie więcej niż: 0,0002

zawartość metanu, % (V/V), nie więcej niż: 0,0001

zawartość tlenku węgla, % (V/V), nie więcej niż: 0,0002

zawartość dwutlenku węgla, % (V/V), nie więcej niż: 0,0002

zawartość wilgoci, % (V/V), nie więcej niż: 0,0003

- realizacja dostaw winna odbywać się cysternami kriogenicznymi z urządzeniami pozwalającymi na przyłączanie do przyłączy zbiorników znajdujących się w:

- Collegium Physicum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 – typ zbiorników: 2 zbiorniki rosyjskie typ CTK-3,2/0,25 o pojemności – 3200l (2320kg) każdy,

- Centrum NanoBioMedycznym UAM przy ul. Wszechnicy Piastowskiej 3 – typ zbiornika: zbiornik Linde typ T18V30F2 o pojemności – 3160l (2510kg),

- Collegium Chemicum Novum przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 – typ zbiornika: zbiornik Linde typ T18V30F2 o pojemności – 3160l (2510kg),

- Centrum Zaawansowanych Technologii UAM przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 – typ zbiornika: dwa zbiorniki Linde typ T18V30F2 o pojemności – 3160l (2510kg) każdy.

- sposób ładowania zbiorników Zamawiającego oraz sposób pomiaru ilości ciekłego azotu:

- Wydział Fizyki – Collegium Physicum (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2) – ładowanie metodą grawitacyjną, pomiar ilości dostarczanego ciekłego azotu winien odbywać się za pomocą mierników na zbiornikach Zamawiającego,

- Pozostałe jednostki – ładowanie – pompą znajdującą się na zbiorniku Wykonawcy, zasilaną z własnego źródła (hydroment), pomiar ilości dostarczanego ciekłego azotu winien odbywać się za pomocą mierników na zbiornikach Wykonawcy;

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ładowania grawitacyjnego w przypadkach awaryjnych.

Termin realizacji poszczególnych zamówień: max. do 9 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia.

Oferta winna zawierać cenę jednostkową netto w PLN za 1 kg  ciekłego azotu.

Cena ta musi być ceną ostateczną i obejmować w szczególności: cenę 1 kg ciekłego azotu, koszty transportu i ładowania oraz opłaty ADR.