Poznań dnia: 2023-04-18

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Sprzęt wymienny 
do zabiegów: A. Artroskopowych B. Laparoskopowych ginekologicznych 
C. Laparoskopowych chirurgicznych D. Endoskopowych laryngologicznych” – znak sprawy SZW/DZP/32/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych, działając 
na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami jednocześnie dokonując modyfikacji SWZ w zakresie Formularza asortymentowo – cenowego (załacznik nr 2 do SWZ / załącznik r 1 do umowy) oraz Wzoru umowy (załącznik nr 4 do SWZ):

Pytanie nr 1 Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 2 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 1, 2, 3 oraz 4 do 6 tygodni od złożenia zamówienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 4 do SWZ, tj. Wzór umowy (& 5 pkt. 2), który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 1 poz.13, 15, oraz 16 załącznik nr 2 do SWZ - wchodzących w skład zamówienia - które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 poz.4, 5, 6, 35 (pokrywa, wkład silikonowy, kołki oraz paski) oraz 36 – załącznika nr 2 do SWZ - wchodzących w skład zamówienia - które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 4 Dodatkowo prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pozycji 35 w pakiecie 2- tacy drucianej do oddzielnej pozycji gdyż posiada stawkę vat 8%, natomiast pokrywa, wkład, metalowe kołki oraz paski posiadają stawkę 23% vat- co ułatwi Wykonawcy przedstawienie ceny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 3 poz.11, 12, 13, 15, 17, 18, 20 oraz 21 – załącznika nr 2 do SWZ - wchodzących w skład zamówienia - które nie podlegają ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% (tzw. wyrób niemedyczny)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 6 (Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający oczekuje wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy. Pytanie nr 7 W związku z faktem że oferowane w pakiecie 2 poz. 6 uszczelki typu TAKE - APART pakowane są fabrycznie w opakowania zbiorcze zawierające 10 sztuk w opakowaniu - prosimy o potwierdzenie czy w wymienionej pozycji Zamawiający wymaga 10 sztuk czyli 1 opakowania - czy 10 opakowań po 10 sztuk w każdym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 1 opakowanie po 10 szt. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 8 W związku z faktem że oferowane w pakiecie 2 poz. 27 Pętle tnące bipolarne pakowane są fabrycznie w opakowania zbiorcze zawierające 6 sztuk w opakowaniu - prosimy o potwierdzenie czy w wymienionej pozycji Zamawiający wymaga 4 sztuk ( jeśli tak prosimy o zaokrąglenie do pełnego opakowania) - czy 4 opakowań po 6 sztuk w każdym ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga 4 opakowania po 6 szt. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 2 do SWZ / załacznik nr 1 do umowy, tj. Formularz asortymentowo - cenowy, który przesyła zainteresowanym Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na Platformie on-line. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy §11 ust. 1 do 0,5% ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zapisanych we wzorze umowy §11 ust. 2 do 1% ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie, tj. zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (1) nr 2023/BZP 00176300/01 z dnia 2023-04-14 Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą Formularza asortymentowo - cenowego sprzed modyfikacji z dnia 18.04.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy. Zamawiający informuje, iż złożenie wraz z ofertą wzoru umowy sprzed modyfikacji z dnia 18.04.2023 r. poczyni u Zamawiającego obowiązek zastosowania wobec Wykonawcy art. 223 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.. Zamawiający /-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Piotr Nowicki