Bydgoszcz dnia: 2023-04-20

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 3066/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Klinicznego Gastroenterologicznego w bud. nr 3, piętro VII - strona północna Etap I i II.” – znak sprawy 49/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE 1

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji pomieszczeń lub potwierdzenie ilości robót rozbiórkowych przyjętych w załączonych przedmiarach robót.

ODPOWIEDŹ

Patrz załącznik nr 31 do SWZ  Inwentaryzacja w załączniku.

PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca będzie mógł korzystać z windy.

ODPOWIEDŹ

Tak,  Zamawiający potwierdza.

PYTANIE  3

Prosimy o informacje, który rzut przedstawia wykończenie ścian, ponieważ nie jest to jednoznaczne, np. na rzucie PW_A_02 w gabinecie gastroskopii wykładzina ścian jest do pełnej wysokości, a na rzucie PW_A_10 jest do wysokości 2,05;.

ODPOWIEDŹ

Rzuty PW_A_02 oraz PW_A_10 przedstawiają to samo wykończenie ścian. Zarówno na rzucie PW_A_02 oraz PW_A_10 w gabinecie gastroskopii wykładzina ścienna jest do wysokości 2,05m.

PYTANIE  4

4) Czy w zakres postępowania wchodzi dostawa i montaż wyposażenia, to jest meble biurowe, meble medyczne i specjalistyczne oraz wyposażenie technologiczne, nie ujęte w przedmiarach robót, ale wyszczególnione w załączonym projekcie technologii oraz w załącznikach do STWiORB Technologia medyczna.

ODPOWIEDŹ

W zakres postępowania wchodzi tylko dostawa i montaż wyposażenia ujętego w przedmiarach  wg  podanych ilości. Wyposażenie i meble, które zostały wykreślone z listy: mebli biurowych, medycznych, specjalistycznych i wyposażenia technologicznego wyszczególnionych w projekcie technologii medycznej oraz w załącznikach do STWiORB  Szpital zakupuje we własnym zakresie - wg załącznika nr 30 Technologia Medyczna.

PYTANIE  5

W związku z chęcią złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz z uwagi na obecną sytuację na rynku związaną m.in. z wojną w Ukrainie i wydłużonym czasem oczekiwania na wyceny materiałów i urządzeń, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 12.05.2023 r.

ODPOWIEDŹ

Pytanie nie dotyczy niejasnej treści SWZ.

Zamawiający

Wyk w 2 egz.

Egz 1 – A/a Kancelaria  T2612  B 5

Egz 2 – Wykonawcy poprzez : platf.: e-propublico, SZP

Wyk. D. Wojcieszak tel. 261 417 448