## Zadanie 1
Zadanie 1
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Komplety operacyjne i kasety oraz dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. W skład zestawu powinno wchodzić: | zest | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
1 mini tip kelman 45º
1 osłonka do tipa
1 obłożenie stolika 140x140
1 obłożenie pacjenta 100x120
2 sączki do worka w obłożeniu pacjenta
1 kaseta z drenami do aparatu służącego do wykonywania fakoemulsyfikacji
1 nóż typu Slit 2,4 mm
1 osłonka plastikowa na oko
2 obłożenia poręczy fotela operatora
1 kieliszek 60 ml
1 fartuch siostra (pakiet wierzchni)
1 fartuch operator L operator
1 igła 18Gm 38
1 ocznik
5 gazików 8x8 cm
1 przylepiec do osłonki
1 przylepiec wąski (4 paski ok. 0,7-1,0 cm)
1 strzykawka 20ml
3 strzykawki 2 ml
2 strzykawki 5 ml
2 ręczniki
1 cystotom
1 op. mikrogąbki (min. 3 szt)
1 kaniula zagięta około 27G do hydrodysekcji
3 kaniule zagięte około 27G
2 | Dzierżawa aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji | m-c | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 | x | 0 | 0
| data; | [5 empty] | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

## Zadanie 2
Zadanie nr 2: Soczewki wewnątrzgałkowe i preparaty wiskoelastyczne
1. Niniejszy formularz wypełnia Wykonawca we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Należy wypełnić wszystkie rubryki zestawienia, niepełna informacja skutkuje odrzuceniem oferty!
3. Zamawiający wyklucza możliwość podziału pakietu i nie przewiduje wyodrębniania jakichkolwiek pozycji.
4. Ceny jednostkowe, brutto, netto, wartość VAT należy obliczyć i podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
5. W przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniu o innej ilości niż żądana, należy prawidłowo przeliczyć ilości tak aby uzyskać żądaną w pozycjach ilość.
6. Wypełniając formularz można skorzystać z gotowego arkusza wpisując tylko ceny jednostkowe netto w kol. 5 i stawkę VAT w kol. 7 - oznaczonych kolorem.
7. Ponadto należy podać producenta w kol. 10 i numer katalogowy w kol. 11 - oznaczonych kolorem.
Lp | Nazwa wyrobu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto (4 x 5) | VAT % | Wartość VAT (6 x 7) | Wartość brutto (6 + 8) | Producent | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Soczewka jednoczęściowa zwijalna sferyczna z filtrem UV. Materiał: akryl o właściwościach hydrofobowych, stopnień uwodnienia poniżej 0,5% i współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy. Zakres mocy: +6,0D do +30D (co 0,5D). W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku do implantacji. | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Soczewka jednoczęściowa zwijalna sferyczna z filtrem UV. Materiał: akryl o właściwościach hydrofobowych, stopnień uwodnienia poniżej 0,5% i współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy. Zakres mocy: +31D do+40D (co 1,0D). W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku do implantacji. | szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Soczewka jednoczęściowa zwijana asferyczna z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego. Materiał: akryl o właściwosciach hydrofobowych, stopień uwodnienia poniżej 0,5% i współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy. Zakres mocy: +6,0D do +30D (co 0,5D). W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku do implantacji. | szt | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Soczewka trzyczęściowa zwijalna sferyczna z filtrem UV. Materiał: akryl o właściwościach hydrofobowych, stopnień uwodnienia poniżej 0,5% i współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy. Zakres mocy: +6,0D do +30D (co 0,5D). W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku do implantacji. | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Soczewka trzyczęściowa zwijalna z filtrem UV. Materiał: akryl o właściwościach hydrofobowych, stopnień uwodnienia poniżej 0,5% i współczynnik refrakcji 1,55 lub wyższy. Zakres mocy: -5,0D do +5,0D (co 1,0D). W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku do implantacji. | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Preparat wiskoelastyczny kohezyjny 1% hialuronian sodu do stosowania śródoperacyjnego - strzykawka o pojemności min. 0,85 ml | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
| data; | [5 empty] | Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

## Grupa 4a (hidden)
CZĘŚĆ V - FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Grupa 4a
UWAGA!
1. Niniejszy formularz wypełnia Oferent we wszystkich rubrykach zestawienia i podpisuje przez osoby upoważnione do reprezenyowania firmy.
2. Cena jednostkowa winna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą danego asortymentu do siedziby Zamawiającego.
Lp | Nazwa artykułu | Jm | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1
2
3
4
5
|  |  |  | RAZEM: |  |  | RAZEM: