Kraków dnia: 20.04.2023 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/11/2023.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dot. przedmiotu zamówienia: 1. Pakiet 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania siatkę o gramaturze 60-85g/m2, wielkości oczek ok.1 mm, średnicy nici 0,16mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. dot. umowy: 1. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara w § 13 ust.1b) była naliczana nie od wartości przedmiotu umowy brutto, ale od niezrealizowanej wartości umowy? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zakresie kar umownych.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Deńca