Bydgoszcz dnia: 2023-04-25

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 3180/2023

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Okulistyki na okres 24 miesięcy” – znak sprawy 46/2023.

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. zadania 7 Czy Zamawiający w Zadaniu 7 dopuści substancję wiskoelastyczną o masie cząsteczkowej 2,9-3,8x10? Daltonów, lepkości (0,1s ??): 300.000-470.000 mPaos? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 8 Czy Zamawiający w Zadaniu 8 dopuści substancję wiskoelastyczną o masie cząsteczkowej 1,8-2,5x10? Daltonów, lepkości (0,1s ??): 350.000-650.000 mPaos? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 1. Dot. zadania 3 Czy zamawiający dopuści soczewkę zawierającą filtr UV oraz filtr światła fioletowego wpływający na poprawę widzenia w warunkach słabego oświetlenia zamiast filtra światła niebieskiego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 3 Czy zamawiający dopuści soczewkę o dioptrażu w zakresie od +5D do +34D? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 3 Czy zamawiający dopuści soczewkę bez otworu wzdłuż całego haptenu. Proponowana soczewka i rozwiązania technologiczne zapewniają stabilność i centrację dzięki trzem punktom podparcia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Dot. zadania 3 Czy zamawiający dopuści soczewkę o Indexie refrakcji wynoszącym 1,47 Proponowana soczewka ma mniejszą grubość co wpływa na łatwość i płynność implantacji? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 5. Dot. zadania 5 Czy zamawiający wymaga aby oferowana soczewka wykonana była z akrylu hydrofobowego? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza. 6. Dot. zadania 5 Czy zamawiający dopuści soczewkę dostępną z addycją o mocy +2,75D, +3,25D i +4,0D do wyboru przez zamawiającego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 6. Dot. zadania 5 Czy zamawiający dopuści soczewkę implantowaną przy użyciu systemu wielorazowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 7. Dot. zadania 6 Czy zamawiający dopuści soczewki dostępne w zakresie mocy od -10,0 D do +30,0D gradacja mocy co 1,0 D a dodatkowo w zakresie od +12,5D do +25,5D o gradacji mocy co 0,5 D? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 1. Dot. zadania 13 Czy w Zadaniu nr 13 poz. 1 i 2 Zamawiający dopuści kaniule zgięte: 9,0 mm od końca? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ 2. Dot. zadania 4 Czy w Zadaniu nr 4 Zamawiający dopuści soczewkę toryczną średnica całkowita 11,0mm umożliwiająca śródoperacyjne rotacje soczewki, zakres cylindra na poziomie implantu od +1,0 do 15mm pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dot. zadania 11 Czy w zadaniu nr 11 Zamawiający dopuści pierścienie napinające torebkę soczewki w rozmiarach wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia załadowanych do jednorazowego injectora, bez możliwości podszycia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Dot. zadania 12 Czy w Zadaniu 12 Zamawiający dopuści retraktory tęczówkowe z polipropylenu, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 1. Dot. zadania 7 Czy zamawiający dopuści również masę cząsteczkową 2.8-3.2 mln Da, lepkość 400 000 mPas? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Dot. zadania 8 Czy zamawiający dopuści również masę cząsteczkową 1.0-1.8 mln Da, lepkość 400 000 mPas? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 3. Dot. zadania 9 Czy zamawiający dopuści również lepkość 5250-8750 mPas, osmolarność 270-400 mOsml/kg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 4. Dot. zadania 10 poz. 1 Czy zamawiający zamiast noża 2.65mm dopuści nóż 2,6 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. zadania 10 poz. 2 Czy zamawiający dopuści również noże ostrzone od góry o szerokości 2.0 i 2.3 mm? Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 1. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający dopuści soczewkę implantowaną przy użyciu systemu wielorazowego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby Pełnomocnictwo do podpisywania ofert zawierało wskazanie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy z uwagi na fakt iż, Wykonawca posiada Pełnomocnictwo do składania ofert w postępowaniach przetargowych podpisane notarialnie z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, co za każdym takim wymogiem skutkowałoby dodatkowymi opłatami? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 3. Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Odpowiedź: Zgodnie z projektem umowy. 4. Dot. projektu umowy § 1 ust. 2 – Załącznik nr 10 do SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym: Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, zobowiązując się jednocześnie do zrealizowania, co najmniej 80% wartości netto umowy. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 5. Dot. projektu umowy § 8 ust. 1 i 2 – Załącznik nr 10 do SWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw; 2) 0,1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania; 3) 0,1 % wartości brutto niedostarczonej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13; 4) 0,1% wartości brutto reklamowanej partii towaru - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 21 5) 100,00 zł. brutto za każdy dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania. 6) w przypadku niedokonania zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 12 umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy przypadek naruszenia. 2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4. Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. 6. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu min. 2 dostaw (załącznik nr 4 SWZ) odpowiadających przedmiotowi zamówienia dla Zadania nr 3? Zgodnie z poniższym zapisem SWZ, w zakresie zadania 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 26 Zamawiający nie stawia warunku natomiast brak podanej wartości dla Zadania nr 3. # 1. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ## O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ. 1.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: Lp.; Warunki udziału w postępowaniu. 1; Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz min. 2 dostaw (załącznik nr 4 SWZ) odpowiadających przedmiotowi zamówienia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt. 9.2 ppkt. 1 SWZ, z jednoczesnym wskazaniem, którego zadania te dokumenty dotyczą, z zastrzeżeniem, że co najmniej jedna ze wskazanych dostaw będzie wynosiła wartość brutto: - dla zadania nr 1 - min. 70 900,00 zł; - dla zadania nr 2 - min. 6 000,00 zł; - dla zadania nr 4 - min. 9 300,00 zł; - dla zadania nr 7 - min. 43 500,00 zł; - dla zadania nr 8 - min. 7 500,00 zł; - dla zadania nr 10 - min. 81 200,00 zł; - dla zadania nr 12 - min. 4 300,00 zł; - dla zadania nr 13 - min. 27 900,00 zł; - dla zadania nr 14 - min. 123 500,00 zł; - dla zadania nr 15 - min. 27 800,00 zł; - dla zadania nr 24 - min. 6 800,00 zł; - dla zadania nr 25 - min. 4 000,00 zł; Zamawiający uzna za spełnienie warunku wykazanie min. dwóch dostaw, z których co najmniej jedna będzie wynosić min. sumę wartości wymaganej dla zadań, w których wykonawca składa ofertę. W zakresie zadania 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 oraz 26 Zamawiający nie stawia warunku.. Odpowiedź: W zakresie zadania 3 Zamawiający nie stawia warunku. 7. Dot. zadania 3 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści: Soczewka wewnątrzgałkowa z wydłużoną ogniskową / Preloadowana / Cięcie 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy / Żółta / Filtr UV i filtr światła fioletowego / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.54 / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, cztery oddzielne hapteny narożne, angulacja haptenów: 0°, znaczniki orientacji na krawędziach części optycznej (prawa góra, lewy dół), ostra tylna krawędź 360° (stanowi barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: asferyczna z wydłużoną głębią ostrości (2 mm wydłużona ogniskowa w centrum z kombinacją aberracji sferycznej w celu zwiększenia subiektywnej głębi pola widzenia, strefa przejściowa w celu uzyskania łagodnego obniżenia zbieżności od centrum do części peryferyjnej i braku utraty światła, jednoogniskowa i asferyczna część peryferyjna) / Średnica całkowita soczewki: 11.00 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 0.00D do +10.00D co 1.00D, od +10.00D do +34.00D co 0.50D / Stała A-Constant: 118.5? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 8. Dot. zadania 4 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 4 dopuści: Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa / Cięcie 2.2 mm / Materiał: akryl hydrofobowy glistening-free (użyty materiał i pakowanie w roztworze soli fizjologicznej gwarantują brak powstawania wakuoli po wszczepie oraz brak odblasków) / Filtr UV / Uwodnienie soczewki: 4% / Współczynnik refrakcji (w 35°C): 1.53 / Temperatura zeszklenia: 15°C / Konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop (zwiększona powierzchnia styku haptenów z torbą i otwory fenestracyjne na części haptycznej poprawiają stabilność soczewki), ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10 µm i optyka soczewki przesunięta do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO) / Konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna, cylinder umieszczony na tylnej powierzchni soczewki / Znaczniki poprawności ułożenia na części optycznej / Średnica całkowita: 12.5 mm / Średnica części optycznej: 6.0 mm / Zakres dioptrażu: od 6.00D do +30.0D co 0.5D / Moce cylindryczne: +1.25D, +2.00D, +2.750D, +3.50D, +4.25D, +5.00D, +5.75D / Stała A-Constant: 119.1? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 9. Dot. zadania 9 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 dopuści lepkość 2400-4000 mPa-s? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 10. Dot. zadania 11 Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 dopuści gotowy do użycia, fabryczne załadowany w jednorazowym iniektorze, torebkowy pierścień napinający, wykonany z bezbarwnego polimetakrylanu metylu o jakości klinicznej (PMMA). Stosowany do poprawy ustawienia obluzowanej albo oderwanej obwódki rzęskowej dla przeciwdziałania sile obkurczającej torebki. Pierścień utrzymuje tylna ścianę torebki w pełnym napięciu, co zapobiega jej fałdowaniu. • materiał: PMMA CQ z filtrem UV • rozmiar (stan rozprężony) : 12.45 mm • rozmiar (stan sprężony) : 11.00 mm • końcowa średnica kaniuli iniektora: 1.2 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 11. Dot. formularza oceny jakościowej - załącznik nr 9 do SWZ: Prosimy o wyjaśnienie, jak prawidłowo uzupełnić kolumnę „Oferowana wartość” – czy należy tu wpisać kwotę brutto oferowanego produktu, czy przepisać z kolumny „Zasady punktacji …” oferowany parametr? Odpowiedź: Należy wpisać oferowany parametr.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B5

Wyk. B. Baranowska tel. 261 417 364

Data: 2023-04-25