
Kraków dnia: 2023-04-28
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Sygnatura: KC-zp.272-240/23
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawę wykładziny zabezpieczającej do Hali Sportowej AGH przy ul. Armii Krajowej 5A w Krakowie dla ST - KC-zp.272-240/23” – znak sprawy KC-zp.272-240/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1710), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia 
w następującym zakresie:

I. Zamawiający dodaje zapis do pkt. 6 ppkt. 6.1 SWZ
b) Certyfikaty i atesty wykładziny: 

•
klasa użytkowa: do użytku komercyjnego – 33 wg normy  ISO EN 1307 lub równoważnej 

•
klasa ogniowa: Bfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważnej

•
odporność na zaplamienia wg EN 423/ISO 26987 lub równoważnej

•
ciężar całkowity wg  EN 430/ISO 23997 lub równoważnej

•
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 lub równoważnej


II. Zamawiający dodaje zapis do pkt. 17 ppkt. 17.4 SWZ

b) Certyfikaty i atesty wykładziny: 

•
klasa użytkowa: do użytku komercyjnego – 33 wg normy  ISO EN 1307 lub równoważnej 

•
klasa ogniowa: Bfl-s1 wg normy PN-EN 13501-1 lub równoważnej

•
odporność na zaplamienia wg EN 423/ISO 26987 lub równoważnej

•
ciężar całkowity wg  EN 430/ISO 23997 lub równoważnej

•
właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 lub równoważnej

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia, o czym Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający zamieszcza nowy wzór formularza oferty.

Powyższe zmiany stanowią integralną zmianę SWZ.

1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 1 z 2

