Poznań dnia: 2023-05-02

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Dostawa podłoży, zestawów odczynnikowych do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz do kompleksowej diagnostyki mikrobiologicznej wraz z dzierżawą analizatorów.” – znak sprawy SZW/DZP/33/2023.

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do Umowy (Zał. nr 4): 1. §3 ust. 2 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,przekazania lub udostępnienia Zamawiającemu na stronie internetowej ............................... wszelkich dokumentów (wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim) dopuszczających dostarczany Asortyment do stosowania w jednostkach służby zdrowia, Uzasadnienie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Wykonawca zapewnia Zamawiającym nieograniczony dostęp do biblioteki technicznej umożliwiający całodobowy i bezpłatny wgląd do dokumentów dopuszczających dostarczany Asortyment do stosowania. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 2. §5 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku gdy dzierżawiony aparat w wyniku awarii nie zostanie naprawiony w terminie 48 h od chwili podjęcia reakcji serwisu, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko aparat zastępczy, o niegorszych parametrach niż zaoferowany w niniejszym postępowaniu"? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, wprowadził modyfikację. 3. §11 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: ,,Jeżeli Wykonawca nie przystąpi lub przerwie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy"? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 4. §11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego na: ,,Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Asortymentu lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2,5 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki oraz Wykonawca po uprzednim udokumentowaniu przez Zamawiającego poniesionych kosztów pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki"? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Dotyczy zadania nr 1 : 5. Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia jako suplement dla posiewów płynów mózgowo-rdzeniowych i innych płynów z jam ciała - 2 000 : ma na myśli 2000 sztuk butelek do suplementacji czy 2000 sztuk opakowań suplementu ? Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli możliwość (w razie jeśli będzie taka konieczność) wykonania 2000 suplementacji w okresie obowiązywania umowy. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podłoża pediatryczne, w których zalecana objętość krwi wynosi 0,5-4 ml ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 7. Czy Zamawiający wymaga w pozycji 5 Parametrów Wymaganych : Posiadanie zwalidowanej, zgodnej z EUCAST, procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST - rapid antimicrobial susceptibility testing), czy posiadanie zwalidowanej przez EUCAST procedury wykonywania lekowrażliwości bezpośrednio z dodatniej próbki (RAST) potwierdzonej stosownym zapisem na stronie EUCAST? Odpowiedź: Konieczne potwierdzenie stosownym zapisem na stronie EUCAST. 8. Czy Zamawiający wymagając w pozycji 15 parametrów wymaganych dostarczenia metodyk producenta potwierdzające możliwość posiewów różnych płynów ustrojowych (krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam ciała) w j. polskim, wymaga, aby produkty zaoferowane w Szczegółowej Specyfikacji cenowej przedmiotu Zamówienia były przeznaczone zarówno do hodowli krwi, jak i innych płynów ustrojowych, co powinno zostać potwierdzone metodyką/instrukcją techniczną Wytwórcy? Jest to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.01.2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (sporządzanym na podstawiem.in. Dyrektywy 98/79 dotyczącej wyrobów medycznych) 8.7 Instrukcja używania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro musi zawierać, punkt 6/ rodzaj próbki jakiej należy użyć oraz specjalne warunki jej pobierania, wstępnego przygotowania oraz, jeżeli to niezbędne, warunki przechowywania i instrukcje przygotowania pacjenta. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 9. Czy Zamawiający wymaga możliwości posiewu małych objętości krwi, min. 0,5 ml potwierdzone instrukcją używania producenta w języku polskim ? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 10. Czy Zamawiający uzna za spełnienie Parametru ocenianego, jeżeli Wykonawca zaoferuje możliwość szkoleń zakończonych certyfikatem, przeprowadzanych dla personelu szpitala - na terenie szpitala/oddziałów - w ilości oczekiwanej przez Zamawiającego, w dogodnych terminach oraz zapewni dostęp do materiałów szkoleniowych oraz prezentacji i szkoleń w formie mailowej, na nośnikach pendrive, płytach CD, bądź on-line ? Należy dodać, że szkolenia internetowe mogą być tylko szkoleniami uzupełniającymi , nigdy nie zastąpią szkoleń bezpośrednich, zwłaszcza jeżeli dotyczą nie tylko wiedzy merytorycznej, ale i umiejętności czysto technicznych, które ciężko przekazać "na wizji". Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 11. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu fabrycznie nowego ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Dotyczy Zadania nr 3 : 12. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia produktu o nazwie DNA za – jeżeli wykonawca nie posiada w/w produktu w ofercie ? Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. 13. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania pisaków do płytek ze względu na fakt, iż produkt ten nie znajduje się w ofercie Wykonawcy? Odpowiedź: Zamawiający odstąpi. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie tabeli asortymentowej w pozycji : Testy do automatycznego wykonania antybiogramów dla drobnoustrojów G(-) z możliwością wyboru testów z różnym składem antybiotyków i zaoferowanie w osobnej pozycji kart do szczepów wielolekoopornych. Jest to karta dodatkowa w cenie niższej niż pozostałe testy/karty. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o podanie ilości takich kart. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, 60 szt. 15. Dotyczy p.1 Parametrów wymaganych : Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu, w którym pełna automatyzacja wykonywanych badań polega tym, że wszystkie procesy (napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny do testów antybiogramowych, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) następują w obrębie jednego aparatu ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 16. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu, który posiada możliwość identyfikacji wszystkich wymienionych: Bakterie G(-), G(+), drożdżaki, Neisseria, Haemophilus, beztlenowce, Corynebacterium oraz możliwość oznaczenia lekowrażliwości wszystkich wymienionych: Bakterie G(-), G(+), drożdżaki ? Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 17. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia z aparatem urządzenia do przygotowania zawiesiny bakteryjnej posiadającego intuicyjny interfejs użytkownika i wygodny ekran dotykowy, na którym wyświetlane są wartości w skali McFarlanda, a wartości wyświetlane na ekranie przekazywane są bezpośrednio do programu ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą dodanie paragrafu w umowie: "Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych." Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na dostęp poprzez dedykowany tunel VPN do urządzenia. 19. Dotyczy Zadania 1 pkt 8 Parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz §5 ust. 9 wzoru umowy: Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis: "Oferent dostarczy urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej"? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 20. Dotyczy Zadania 1 (Załącznik nr 2 do SWZ): Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił suplement na każdy dzień trwania kontraktu w ilości umożliwiającej wykonanie łącznie 2000 suplementacji w okresie 36 m-cy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza także. 21. Dotyczy Zadania 1 pkt 21 Parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SWZ): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie kosztów udziału dla 1 diagnosty laboratoryjnego w tzw. "Szkole Mikrobiologii" organizowanej przez Fundację Mikrobiologii Klinicznej 1 x w roku w trakcie obowiązywania umowy w oparciu o procedurę cybergrantu? Narzędzie to w transparentny sposób pozwala realizować cele związane z podnoszeniem poziomu edukacji personelu laboratoryjnego, nie narażając jednocześnie żadnej ze stron. Cybergrant polega na tym że wsparcie kierowane jest do instytucji, a instytucja ta wewnętrznie wskazuje osoby, które mają uczestniczyć w finansowanych kursach, szkoleniach, konferencjach itp., natomiast donator czyli Oferent nie ma wiedzy o jakie osoby chodzi co pozwala zachować na przyszłość całkowitą niezależność tych osób wobec spółki i co finalnie nie obliguje pracowników szpitala (urzędników państwowych do wyłączenia się z udziału w procedurach udzielania zamówień publicznych organizowanych przez Państwa szpital. Liczymy na zrozumienie tego mechanizmu i jego akceptację ponieważ wyznacza on nowe trendy współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu poszanowaniu prawa i zasadzie transparentności. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 22. Dotyczy Zadania 1 pkt 9 Parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (zgodnie z zapisem §5 ust. 7.2) wzoru umowy). Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody 23. Dotyczy Zadania 1 pkt 11 Parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SWZ): Czy Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania kart charakterystyki ze strony producenta? TAK, dodatkowo - jeśli to możliwe na tym etapie - proszę o uszczegółowienie, że karty muszą spełniać wymogi Komisji Europejskiej 2020/878/UE. My niestety do postępowania wpisaliśmy starsze rozporządzenia, bo nie mieliśmy świadomości, że jest przepis bardziej aktualny. 24. Dotyczy Zadania 1 pkt 12 Parametrów wymaganych (Załącznik nr 2 do SWZ): Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na następujący: "Oferent wymieni wadliwy podzespół na nowy w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu." Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 25. Dotyczy pkt 1) Formularza oferty oraz §3 ust. 2.1) i §5 ust. 1 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na rozpatrywanie terminu dostawy w dni robocze dla Zadnia nr 1. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 26. Dotyczy §5 ust. 8 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawy analizatora do 5 dni roboczych dla Zadnia nr 1. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 27. Dotyczy §10 ust. 21 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu "bez wyznaczania dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń" na zapis "po wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie naruszeń." Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 28. Dotyczy §11 ust. 1 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar od niezrealizowanej wartości umowy brutto. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 29. Dotyczy §11 ust. 2 wzoru umowy: Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 2% wartości niezrealizowanego zamówienia brutto. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. W zakresie części pytań, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie terminu na składanie zapytań do SWZ, ich treść nie jest przytoczona w przedmiotowym dokumencie - komisja przetargowa postanowiła ich nie rozpatrywać.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki