Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZP/1999/D/23

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego systemu informatycznego, którego głównym zadaniem jest możliwość rejestracji zleceń wykonania analiz chemicznych, monitorowanie stanu złożonych zleceń, generowanie i eksportowanie raportów zbiorczych nt. zleconych analiz/użycia aparatów (zarówno dla Użytkowników systemu, jak i Administracji), oraz przechowywanie i dystrybucję wyników analiz wykonanych na podstawie zlecenia złożonego w systemie. Wyniki w formie cyfrowej muszą być przechowywane na centralnym serwerze Systemu i zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Zlecający otrzymuje powiadomienie e-mail o możliwości pobrania wyników i wygenerowaniu protokołu odbioru zlecenia. W celu ogólnego dostępu do Systemu dla Użytkownika, musi on posiadać interfejs dostępny przez środowisko przeglądarki internetowej (minimum Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox,  Safari), i zachowywać pełną funkcjonalność zarówno z poziomu sieci wewnętrznej Zamawiającego jak i sieci zewnętrznych, przy zapewnieniu odpowiednich warunków technicznych ze strony Zamawiającego takich jak serwer z łączem sieciowym zarówno intranet jak i internet, adres domeny pod którym serwer będzie działał. Licencja na ww. System musi być wieczysta, z zachowaniem pełnej funkcjonalności Systemu bez ograniczeń czasowych. Ponadto, licencja musi zapewniać Zamawiającemu możliwość utworzenia nielimitowanej liczby Użytkowników i stanowisk klienckich.

Dla obniżenia obciążenia serwera, preferowane będą systemy oparte na technologii „WebAssembly” lub technologii hybrydowej – klasycznego dla użytkowników niezarejestrowanych gdzie zawartość jest prerendowana na serwerze oraz aplikacji WebAssembly dla użytkowników uwierzytelnionych. Dodatkowo System musi zawierać zintegrowany system API umożliwiający komunikacje z serwerem przez technologię JSON. Zarówno oferowany System jak i jego wszystkie komponenty muszą mieć możliwość uruchomienia na serwerze pracującym zarówno pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Linux jak i Windows.

Graficzny interfejs widoczny dla Użytkowników Systemu musi zostać dostosowany do Systemu Identyfikacji Wizualnej wykorzystywanej przez Zamawiającego i zawierać dostarczone przez Niego elementy graficzne. Interfejs musi być dostępny w języku polskim i angielskim w zależności od wyboru Użytkownika.  Dostęp do poszczególnych elementów/modułów Systemu musi być zhierarchizowany, tj. oparty na poziomach dostępu przyznawanych przez Administratora. Kontrola dostępu musi następować zarówno po stronie aplikacji klienckiej jak i interfejsu API. Ze względu na integrację wizualną systemu z zasobami dostępnymi u Zleceniodawcy, preferowane będą rozwiązania oparte o platformę Microsoft_365.

Dla uzyskania ogólniej funkcjonalności, System musi przynajmniej w minimalny sposób umożliwiać następujące akcje dla:

- Użytkownika:

- Uwierzytelnianie (logowanie)

- Wylogowanie

- Zmianę własnego hasła

- Bezpieczny reset własnego hasła (minimum dwu etapowy wymagający potwierdzenia poprzez zarejestrowany adres e-mail) dostępny z poziomu użytkownika nieautoryzowanego

- Edytowanie własnych danych kontaktowych w zakresie nienaruszającym integralność danych

- Złożenie nowego zlecenia wykonana danej analizy i generowanie jego formy papierowej (z cennika zewnętrznego/wewnętrznego lub do wyceny). Każde zlecenie musi posiadać indywidualny, niepowtarzający się kod pozwalający jednoznacznie je zidentyfikować. Kod ten powinien być zapisany za pomocą kodu kreskowego lub kodu QR (kod QR powinien zawierać również bezpośredni link do podglądu zlecenia)

- Monitorowanie stanu zlecenia analizy

- Pobranie wyników wykonanego zlecenia analizy przy wygenerowaniu protokołu odbioru wyników z datą, zakresem i podsumowaniem wartości zamówienia

- Zgłaszanie nowego źródła finansowania zleceń (umowa, grant, subwencje, przedpłata, itp.)

- Przeszukiwanie samodzielnie złożonych zleceń

- generowanie i eksportowanie raportów (.xml, .csv) nt. użycia środków finansowych, z możliwością sortowania ich po dacie i źródle finansowania.

- Zgłaszanie problemów do Administratora systemu

- Pracownika (Użytkownik wyznaczony przez Zleceniodawcę jako wykonawcę analizy)”

- Przyjmowanie zlecenia do wykonania (z cennika zewnętrznego/wewnętrznego lub do wyceny)

- Zamykanie zlecenia z udostępnieniem wyników dla Użytkownika, podliczeniem jej kosztów oraz krótką informacją zwrotną dla Użytkownika (w formie pola tekstowego ‘uwagi’)

- Dla zleceń niestandardowych- edycję zlecenia i wycenę analizy

- Zawieszanie zlecenia do dalszej decyzji lub wyceny Administratora

- Dodawanie, edytowanie i usuwanie parametrów związanych z wykonywanymi analizami

- Generowanie i eksportowanie raportów (.xml, .csv) nt. użycia aparatury, z podziałem na: wykorzystany aparat (nr środka trwałego), datę oraz Użytkowników

- Automatyczne powiadomienie e-mail o gotowości do pobrania wykonanego Zlecenia

- Administratora (Użytkownik wyznaczony przez Zleceniodawcę jako osoba nadzorująca Pracowników, Użytkowników oraz Sprzęt)

- Dodawanie nowego Użytkownika poprzez samodzielne wpisane danych i nadawanie uprawnień dostępu zgodnie z przyjętym schematem hierarchii.

- Dodanie nowego Użytkownika poprzez akceptację danych zawartych w formularzu przeznaczonym dla niezarejestrowanych Użytkowników

- Edytowanie istniejących Użytkowników (łącznie z uprawnieniami dostępu), blokowanie dostępu do Systemu

- Akceptacja źródeł finansowania zleceń zgłoszonych przez Użytkownika

- Blokowanie dostępu do źródła finasowania

- Decyzja nt. niezamkniętych analiz (możliwość wycofania takiego zlecenia z Systemu)

- Dodawanie i edycja aparatury dostępnej przy wykonywaniu analiz, oraz przypisywanie Pracownika odpowiedzialnego za niego

- Dodawanie oraz edytowanie cenników analiz

- Podgląd wykorzystania danego sprzętu w wyznaczonych ramach czasowych

- Generowanie i eksportowanie globalnych raportów (.xml, .csv) nt. użycia aparatury, z podziałem na: wykorzystany aparat (nr środka trwałego), datę, Użytkowników, pracownie, źródła finansowania

- Sprzętu:

- Możliwość przeszukania bazy aparatury pomiarowej, zarówno z poziomu użytkownika zarejestrowanego jak w dostępnie anonimowym

- Przeglądanie zasobów aparatury musi odbywać się po nazwie sprzętu lub typie analizy lub słowach kluczowych skojarzonych przez Administratora

- Przeszukiwanie musi odbywać się zarówno z wykorzystaniem interfejsu graficznego jak i interfejsu API

- Użytkownika niezarejestrowanego:

- Możliwość zgłaszania Administratorowi chęci założenia konta

- Możliwość wysłania formularza z zapytaniem o ofertę na wykonanie określonej analizy

Przy składaniu oferty Oferent powinien uwzględnić również, koszt instalacji Systemu na serwerze wskazanym przez Zleceniodawcę, jak również koszt rocznego serwisowania Systemu w celu utrzymania funkcjonalności.