Załącznik A

Wymagane parametry techniczne:

| Parametr | Oferowany produkt |
| --- | --- |
| Długość fali: 355 (+/-1) nm |  |
| Zakres regulacji częstości repetycji (co najmniej w zakresie 1-10 kHz) |  |
| Typ przełącznika dobroci: akusto-optyczny |  |
| Długość impulsu: nie dłuższa niż 25 ns (dla 10 kHz) |  |
| Moc: co najmniej 15 mW |  |
| Dołączony zasilacz i sterownik |  |
| Wymiary głowicy laserowej: nie większa niż 250 x 50 x 60 mm |  |
| Waga głowicy lasera (bez zasilacza): nie większa niż 1,5 kg |  |
| Typ wyjścia synchronizacyjnego: NIM |  |
| Minimalna gwarancja : 12 miesięcy |  |