Poznań dnia: 2023-05-09

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa, demontaż i zamontowanie agregatów chłodniczych wody lodowej dla central wentylacyjnych na dachu budynku Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” – znak sprawy SZW/DZP/44/2023

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań 
do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca musi wykonać modyfikację algorytmów sterowania central wentylacyjnych oraz zoptymalizować istniejące algorytmy. W udzielonej odpowiedzi z dnia 5.05.2023 na pytanie nr 4, czytam iż Zamawiający nie dysponuje kodami źródłowymi. Bez kodów źródłowych nie będzie możliwe wykonanie powyższych modyfikacji. 1. Czy Zamawiający wymaga tym samym zmiany istniejącego oprogramowania ? 2. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza zmiany oprogramowania istniejących sterowników oraz nie dysponuje kodem źródłowym to w jaki sposób Wykonawca ma wykonać modyfikację w algorytmach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Kody źródłowe są dostępne w firmie serwisującej agregaty wody lodowej z którą Zamawiający ma podpisaną Umowę. Kontakt do firmy serwisującej Zamawiający udostępni wyłonionemu Wykonawcy po zawarciu umowy w przedmiotowym postępowaniu. Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie zgodnie z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia (1) nr 2023/BZP 00203012 z dnia 2023-05-05

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego

w Poznaniu

Piotr Nowicki